Suppl.1 Calibration curve for the FPLC separation
	MW
	log MW
	Ret. Vol.
	
	
	Protein
	MW Da
	Log MW
	Ret. Vol ml
	kav
	
	Vc
	

	440
	2,643453
	140,31
	
	
	Blue dextran
	2000000
	6,30103
	114,82
	 
	
	318
	

	158
	2,198657
	169,34
	
	
	Ferrytyna
	440000
	5,643453
	140,31
	0,125455
	
	
	

	75
	1,875061
	192,16
	
	
	Aldolasa
	158000
	5,198657
	169,34
	0,268333
	
	
	

	44
	1,643453
	209,47
	
	
	Conalbumina
	75000
	4,875061
	192,16
	0,380648
	
	
	

	29
	1,462398
	229
	
	
	Ovo
	44000
	4,643453
	209,47
	0,465843
	
	
	

	6,5
	0,812913
	270,87
	
	
	Carbonic anhydrase
	29000
	4,462398
	228,12
	0,557634
	
	
	

	
	
	
	
	
	Aprotinine
	6500
	3,812913
	270,87
	0,768038
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	kav = -0.3567 x Log10 MW + 2.13
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