| Time (min) | flow rate (nL/min) | mobile phase A (%) | mobile phase B (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 600 | 94 | 6 |
| 2 | 600 | 90 | 10 |
| 49 | 600 | 70 | 30 |
| 52 | 600 | 65 | 35 |
| 54 | 600 | 50 | 50 |
| 55 | 600 | 0 | 100 |
| 60 | 600 | 0 | 100 |

Supplementary Table 1  Liquid chromatography elution gradient table