Tab. S1 MS operative parameters

| Analyte | SRM Transition | CE1 (V) | CxP2 (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acetic acid | 194.1 136.9 (Q) | -24.7 | -3.5 |
|  | 194.1 152.1 (q) | -17.1 | -4.0 |
|  | 194.1 178.0 (q) | -18.0 | -3.2 |
| 13C2-acetic acid | 196.1 137.2 (Q) | -24.7 | -3.5 |
|  | 196.1 152.0 (q) | -17.1 | -4.0 |
|  | 196.1 178.0 (q) | -18.0 | -3.2 |
| Propionic acid | 208.1 137.1 (q) | -26.0 | -3.6 |
|  | 208.1 152.2 (q) | -26.0 | -3.6 |
|  | 208.1 165.0 (Q) | -17.5 | -4.7 |
| 13C2-propionic acid | 210.1 137.1 (q) | -26.0 | -3.6 |
|  | 210.1 152.1 (q) | -26.0 | -3.6 |
|  | 210.1 167.0 (Q) | -17.5 | -4.7 |
| Butyric acid | 222.1 136.9 (q) | -26.0 | -11.0 |
|  | 222.1 152.1 (Q) | -20.0 | -4.4 |
|  | 222.1 178.8 (q) | -9.0 | -4.9 |

1 collision energy

2 collision exit potential