Table S1. QA/AC details for lichen analysis

| QC STD CDV-1 |  | Analyte | Ta | Bi | Hf | Nb | Ga | Sc | Li | Y | Ce | Sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (mg/kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standart |  | 0.003 | <0.02 | 0.042 | 0.04 | 0.5 | 0.9 | 0.59 | 1.68 | 5.5 | 114.6 |
|  | Ecpected |  | - | 0.02 | 0.046 | 0.05 | 0.5 | 0.8 | 0.56 | 1.41 | 5.1 | 112 |