Supplemental Table S1. CT Imaging systems and acquisition details

| Site | System | Image thickness | Voltage | Current |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| British Columbia | Siemens SOMATOM Force | 2.00 mm | 80 Kv | 78-130 mA |
|  | GE Discovery PET/CT 690 | 3.75 mm | 80 Kv | 48-221 mA |
|  | GE Discovery NM/CT 670 | 0.625 mm | 80 Kv | 78-130 mA |
|  | Siemens Symbia T6 | 2.50 / 3.00 mm | 80 Kv | 42-224 mA |
| Alberta | Philips GEMINI TF TOF16 | 2.00 / 3.00 mm | 120 Kv | 48-221 mA |
|  | Siemens SOMATOM Definition Flash | 2.00 mm | 100 Kv | 42-142 mA |