Table S1 Mass spectrometric parameters and retention time by GC-MS

| Pesticide | Target ion | Qualifier ion 1 | Qualifier ion 2 | tR (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acrinathrin | 208 | 181 | 289 | 9.69 |
| Cypermethrin | 163 | 165 | 181 | 11.31 |

Table S2. Optimized SMR transitions by LC-MS/MS.

| Pesticide | Precursor | Product ions Quantifier (qualifier) | Fragmentor (V) | Collision energies (V) Quantifier (qualifier) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlorferon | 211 | 147 (131) | 110 | 40 (25) |
| Coumaphos | 363 | 307 (227) | 110 | 16 (28) |
| Chlorfenvinphos | 359 | 155 (99) | 50 | 10 (20) |
| DMPF | 163 | 122 (107) | 100 | 23 (32) |
| DMF | 150 | 132 (107) | 125 | 16 (28) |