## Wind energy
Province | Installed capacity (MW) | Power generation ratio | Prediction error | Hourly first order difference (MW) | Daily first order difference (MW) | Hourly ratio of peaks | Daily ratio of peaks | Prediction error in different seasons
[8 empty] | Spring | Summer | Autumn | Winter
BJ | 190 | 0.20673 | 0.10672 | 0.039067 | 0.21725 | 0.049772 | 0.44384 | 0.12137 | 0.138 | 0.071525 | 0.097095
TJ | 520 | 0.2237 | 0.10858 | 0.041601 | 0.15535 | 0.058676 | 0.4 | 0.12923 | 0.13312 | 0.075938 | 0.097603
HE | 13910 | 0.2564 | 0.0765 | 0.029153 | 0.1373 | 0.037557 | 0.35342 | 0.083798 | 0.097335 | 0.057338 | 0.067954
SX | 10430 | 0.22108 | 0.073647 | 0.027707 | 0.17893 | 0.027626 | 0.40548 | 0.07672 | 0.092661 | 0.054305 | 0.07114
IM | 28680 | 0.2826 | 0.050251 | 0.020772 | 0.06866 | 0.021233 | 0.26027 | 0.049434 | 0.056028 | 0.051561 | 0.04392
LN | 7610 | 0.26268 | 0.067837 | 0.026567 | 0.11296 | 0.032763 | 0.34247 | 0.069913 | 0.079186 | 0.053061 | 0.069348
JL | 5140 | 0.25873 | 0.074586 | 0.026911 | 0.11467 | 0.028425 | 0.34521 | 0.075905 | 0.085052 | 0.070252 | 0.067238
HL | 5980 | 0.26796 | 0.065086 | 0.024904 | 0.11518 | 0.028311 | 0.32603 | 0.062879 | 0.077218 | 0.061309 | 0.058769
SH | 710 | 0.23473 | 0.077617 | 0.028259 | 0.13135 | 0.028539 | 0.35616 | 0.080363 | 0.087583 | 0.062842 | 0.079891
JS | 8650 | 0.22455 | 0.077372 | 0.0293 | 0.12736 | 0.03516 | 0.36164 | 0.083663 | 0.080763 | 0.068121 | 0.077423
ZJ | 1480 | 0.23781 | 0.081468 | 0.030139 | 0.1786 | 0.036872 | 0.3589 | 0.087118 | 0.083113 | 0.07252 | 0.083556
AH | 2460 | 0.20598 | 0.079876 | 0.02983 | 0.14531 | 0.037443 | 0.35616 | 0.094672 | 0.08203 | 0.074042 | 0.069896
FJ | 3000 | 0.29955 | 0.079514 | 0.02997 | 0.186 | 0.044977 | 0.3589 | 0.075001 | 0.08858 | 0.072826 | 0.081303
JX | 2250 | 0.2303 | 0.085986 | 0.029038 | 0.20929 | 0.038242 | 0.36164 | 0.085254 | 0.093116 | 0.077533 | 0.087984
SD | 11460 | 0.21204 | 0.073088 | 0.027349 | 0.12121 | 0.030936 | 0.34247 | 0.082687 | 0.084421 | 0.053067 | 0.072916
HA | 4680 | 0.16846 | 0.064802 | 0.023781 | 0.11665 | 0.025685 | 0.33699 | 0.075724 | 0.074454 | 0.052684 | 0.057185
HB | 3310 | 0.22304 | 0.085889 | 0.030864 | 0.18864 | 0.0371 | 0.39452 | 0.098474 | 0.096883 | 0.075745 | 0.073421
HN | 3480 | 0.22694 | 0.07642 | 0.027026 | 0.19212 | 0.032192 | 0.33973 | 0.076556 | 0.08954 | 0.070686 | 0.068906
GD | 3570 | 0.18346 | 0.052376 | 0.019777 | 0.13157 | 0.017922 | 0.30685 | 0.052924 | 0.055093 | 0.04634 | 0.055191
GX | 2080 | 0.27202 | 0.086566 | 0.031188 | 0.18218 | 0.043836 | 0.3589 | 0.08667 | 0.098582 | 0.06776 | 0.093258
HI | 340 | 0.18735 | 0.05301 | 0.021894 | 0.11159 | 0.032078 | 0.29041 | 0.055682 | 0.048891 | 0.052275 | 0.055395
CQ | 500 | 0.22687 | 0.13483 | 0.041429 | 0.27353 | 0.0621 | 0.37534 | 0.1463 | 0.16181 | 0.11808 | 0.11399
SC | 2530 | 0.29081 | 0.11391 | 0.041886 | 0.19974 | 0.062215 | 0.38904 | 0.14386 | 0.12182 | 0.089473 | 0.10279
GZ | 3860 | 0.21239 | 0.083469 | 0.030709 | 0.17753 | 0.042466 | 0.34521 | 0.08965 | 0.10342 | 0.071498 | 0.069779
YN | 8570 | 0.3208 | 0.10002 | 0.038319 | 0.17897 | 0.058447 | 0.32329 | 0.13661 | 0.11816 | 0.069011 | 0.079119
SN | 4050 | 0.2215 | 0.086944 | 0.031475 | 0.15613 | 0.031621 | 0.3726 | 0.087867 | 0.10551 | 0.077146 | 0.077325
GS | 12820 | 0.22041 | 0.055372 | 0.021692 | 0.097728 | 0.020548 | 0.31233 | 0.049058 | 0.065613 | 0.053176 | 0.053158
QH | 2670 | 0.20375 | 0.060242 | 0.026932 | 0.13711 | 0.018493 | 0.33699 | 0.080248 | 0.054243 | 0.038063 | 0.069951
NX | 10110 | 0.21042 | 0.088779 | 0.032762 | 0.15652 | 0.035502 | 0.37534 | 0.081896 | 0.10695 | 0.080815 | 0.084926
XJ | 19210 | 0.28463 | 0.064029 | 0.027368 | 0.09975 | 0.025342 | 0.31507 | 0.057933 | 0.081025 | 0.056369 | 0.060321
Note: All the value are divided by the installed capacity of each province. (per-unit value)
Province | Hourly number of peaks in each power generation interval
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
BJ | 73 | 53 | 62 | 46 | 43 | 42 | 38 | 18 | 34
TJ | 111 | 72 | 67 | 65 | 63 | 52 | 55 | 0 | 0
HE | 93 | 60 | 52 | 34 | 31 | 26 | 21 | 3 | 1
SX | 52 | 43 | 28 | 23 | 35 | 18 | 17 | 6 | 10
IM | 50 | 67 | 40 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0
LN | 90 | 52 | 52 | 53 | 26 | 7 | 7 | 0 | 0
JL | 88 | 45 | 40 | 25 | 28 | 14 | 8 | 0 | 0
HL | 85 | 48 | 34 | 29 | 19 | 19 | 9 | 0 | 0
SH | 22 | 43 | 61 | 47 | 45 | 24 | 8 | 0 | 0
JS | 86 | 52 | 42 | 49 | 42 | 21 | 14 | 0 | 0
ZJ | 43 | 41 | 54 | 33 | 42 | 42 | 28 | 7 | 16
AH | 108 | 39 | 47 | 44 | 37 | 30 | 14 | 1 | 0
FJ | 21 | 52 | 51 | 50 | 54 | 47 | 44 | 18 | 31
JX | 59 | 45 | 36 | 39 | 42 | 23 | 23 | 13 | 29
SD | 94 | 60 | 41 | 19 | 28 | 19 | 8 | 0 | 0
HA | 61 | 41 | 40 | 33 | 24 | 16 | 9 | 0 | 0
HB | 68 | 50 | 45 | 35 | 37 | 28 | 23 | 8 | 14
HN | 53 | 44 | 29 | 33 | 27 | 26 | 21 | 14 | 21
GD | 28 | 45 | 27 | 25 | 15 | 10 | 4 | 0 | 2
GX | 65 | 52 | 57 | 50 | 35 | 43 | 24 | 15 | 31
HI | 70 | 53 | 76 | 43 | 21 | 7 | 5 | 0 | 1
CQ | 63 | 64 | 60 | 54 | 40 | 40 | 23 | 19 | 150
SC | 97 | 73 | 52 | 65 | 45 | 40 | 42 | 22 | 76
GZ | 46 | 50 | 55 | 53 | 26 | 33 | 24 | 17 | 49
YN | 37 | 54 | 68 | 57 | 37 | 33 | 42 | 27 | 132
SN | 83 | 39 | 26 | 39 | 38 | 26 | 11 | 4 | 2
GS | 34 | 38 | 37 | 36 | 15 | 12 | 8 | 0 | 0
QH | 27 | 51 | 33 | 21 | 6 | 4 | 5 | 1 | 11
NX | 65 | 59 | 44 | 39 | 37 | 28 | 25 | 1 | 0
XJ | 48 | 76 | 23 | 19 | 15 | 11 | 12 | 3 | 5

## Solar energy
Province | Installed capacity (MW) | Power generation ratio | Prediction error | Hourly first order difference (MW) | Daily first order difference (MW) | Hourly ratio of peaks | Daily ratio of peaks | Prediction error in different seasons
[8 empty] | Spring | Summer | Autumn | Winter
BJ | 400 | 0.3642 | 0.098375 | 0.094394 | 0.14115 | 0.052055 | 0.38082 | 0.10868 | 0.088539 | 0.078738 | 0.11922
TJ | 1280 | 0.34251 | 0.092735 | 0.089401 | 0.14162 | 0.05468 | 0.36438 | 0.10152 | 0.087797 | 0.078203 | 0.10483
HE | 12340 | 0.35454 | 0.068261 | 0.095126 | 0.11941 | 0.050799 | 0.35068 | 0.077979 | 0.062762 | 0.049178 | 0.084662
SX | 8640 | 0.36317 | 0.070925 | 0.090768 | 0.13062 | 0.055708 | 0.38356 | 0.087936 | 0.056461 | 0.046592 | 0.095398
IM | 9460 | 0.32151 | 0.042441 | 0.086842 | 0.071138 | 0.044635 | 0.21096 | 0.055819 | 0.031255 | 0.027675 | 0.056863
LN | 3020 | 0.34876 | 0.076534 | 0.092158 | 0.13938 | 0.062443 | 0.34795 | 0.092098 | 0.063059 | 0.053782 | 0.099635
JL | 2650 | 0.3247 | 0.071177 | 0.08432 | 0.13274 | 0.051027 | 0.34247 | 0.085727 | 0.053074 | 0.049938 | 0.098206
HL | 2150 | 0.29201 | 0.059243 | 0.079286 | 0.11959 | 0.049087 | 0.35342 | 0.068783 | 0.045815 | 0.039088 | 0.084731
SH | 890 | 0.30838 | 0.09304 | 0.082643 | 0.14456 | 0.063813 | 0.38356 | 0.11236 | 0.09899 | 0.069572 | 0.094405
JS | 13320 | 0.30171 | 0.069856 | 0.080291 | 0.12791 | 0.049658 | 0.35068 | 0.08102 | 0.070744 | 0.05221 | 0.077217
ZJ | 11380 | 0.29696 | 0.067925 | 0.078841 | 0.12301 | 0.05411 | 0.34521 | 0.094112 | 0.068551 | 0.050371 | 0.062778
AH | 11180 | 0.29995 | 0.06816 | 0.080889 | 0.12495 | 0.046461 | 0.36164 | 0.086432 | 0.073126 | 0.049788 | 0.066217
FJ | 1480 | 0.30146 | 0.057969 | 0.080505 | 0.10299 | 0.047374 | 0.32055 | 0.07884 | 0.054272 | 0.046116 | 0.055952
JX | 5360 | 0.29285 | 0.063234 | 0.079613 | 0.11002 | 0.047945 | 0.32877 | 0.077568 | 0.063975 | 0.045811 | 0.06783
SD | 13610 | 0.31799 | 0.075656 | 0.085143 | 0.1321 | 0.046689 | 0.36986 | 0.083332 | 0.072931 | 0.055893 | 0.091673
HA | 9910 | 0.31018 | 0.065983 | 0.079935 | 0.12853 | 0.048402 | 0.36712 | 0.085076 | 0.064528 | 0.044736 | 0.072636
HB | 5100 | 0.30077 | 0.060437 | 0.077273 | 0.12355 | 0.04395 | 0.34521 | 0.081651 | 0.061118 | 0.041271 | 0.061051
HN | 2920 | 0.29204 | 0.060487 | 0.076393 | 0.11126 | 0.040411 | 0.30411 | 0.077434 | 0.061799 | 0.043708 | 0.061657
GD | 5270 | 0.2961 | 0.044105 | 0.079738 | 0.076028 | 0.050114 | 0.23288 | 0.058709 | 0.041066 | 0.037952 | 0.040903
GX | 1240 | 0.30835 | 0.053149 | 0.083611 | 0.086474 | 0.057991 | 0.24932 | 0.06673 | 0.049506 | 0.053733 | 0.044749
HI | 1360 | 0.30443 | 0.047079 | 0.083238 | 0.078493 | 0.052055 | 0.26849 | 0.050825 | 0.044499 | 0.044988 | 0.048574
CQ | 430 | 0.2931 | 0.067807 | 0.079204 | 0.11675 | 0.054795 | 0.3589 | 0.074573 | 0.073433 | 0.059097 | 0.06521
SC | 1810 | 0.36011 | 0.049192 | 0.098379 | 0.070544 | 0.059475 | 0.2 | 0.057195 | 0.054064 | 0.037437 | 0.049283
GZ | 1780 | 0.3221 | 0.060745 | 0.086469 | 0.096759 | 0.057763 | 0.32603 | 0.067009 | 0.06564 | 0.056195 | 0.055131
YN | 3260 | 0.35439 | 0.041901 | 0.095435 | 0.05319 | 0.056164 | 0.17808 | 0.045146 | 0.041509 | 0.041542 | 0.03991
SN | 7160 | 0.34085 | 0.072022 | 0.092297 | 0.12229 | 0.058676 | 0.36712 | 0.087106 | 0.061382 | 0.054248 | 0.087707
GS | 8390 | 0.37277 | 0.056754 | 0.10127 | 0.081094 | 0.056507 | 0.24932 | 0.063768 | 0.052805 | 0.045651 | 0.065841
QH | 9620 | 0.42687 | 0.058414 | 0.11055 | 0.072372 | 0.058904 | 0.23288 | 0.0684 | 0.058838 | 0.04499 | 0.062952
NX | 8160 | 0.3919 | 0.087131 | 0.096374 | 0.12124 | 0.070091 | 0.32329 | 0.10234 | 0.079895 | 0.070699 | 0.098048
XJ | 9780 | 0.3551 | 0.039529 | 0.095452 | 0.054747 | 0.049543 | 0.1589 | 0.047645 | 0.031959 | 0.028443 | 0.051254
Note: All the value are divided by the installed capacity of each province. (per-unit value)
Province | Daily number of peaks in each power generation interval
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
BJ | 0 | 9 | 7 | 25 | 11 | 20 | 33 | 29 | 5
TJ | 0 | 6 | 19 | 19 | 17 | 21 | 31 | 20 | 0
HE | 0 | 0 | 12 | 19 | 24 | 22 | 29 | 20 | 2
SX | 0 | 3 | 11 | 15 | 30 | 20 | 31 | 24 | 6
IM | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | 21 | 15 | 11 | 0
LN | 0 | 9 | 13 | 17 | 18 | 19 | 25 | 23 | 3
JL | 0 | 8 | 13 | 17 | 14 | 22 | 27 | 23 | 1
HL | 1 | 7 | 14 | 21 | 25 | 26 | 20 | 15 | 0
SH | 1 | 12 | 20 | 18 | 19 | 24 | 36 | 10 | 0
JS | 1 | 11 | 17 | 23 | 24 | 12 | 31 | 9 | 0
ZJ | 0 | 13 | 16 | 23 | 22 | 17 | 25 | 10 | 0
AH | 1 | 8 | 22 | 22 | 18 | 21 | 30 | 10 | 0
FJ | 0 | 3 | 15 | 25 | 22 | 24 | 24 | 4 | 0
JX | 0 | 5 | 20 | 23 | 18 | 19 | 26 | 9 | 0
SD | 1 | 6 | 10 | 28 | 22 | 24 | 30 | 14 | 0
HA | 0 | 12 | 16 | 17 | 29 | 17 | 34 | 9 | 0
HB | 0 | 8 | 18 | 18 | 23 | 15 | 37 | 7 | 0
HN | 0 | 5 | 16 | 24 | 21 | 12 | 28 | 5 | 0
GD | 0 | 0 | 10 | 18 | 18 | 18 | 19 | 2 | 0
GX | 0 | 1 | 9 | 20 | 18 | 14 | 27 | 2 | 0
HI | 0 | 2 | 14 | 17 | 25 | 18 | 21 | 1 | 0
CQ | 0 | 4 | 15 | 27 | 20 | 24 | 37 | 4 | 0
SC | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17 | 23 | 13 | 1
GZ | 0 | 0 | 4 | 24 | 20 | 30 | 34 | 7 | 0
YN | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 23 | 17 | 4 | 0
SN | 0 | 3 | 8 | 17 | 33 | 20 | 28 | 21 | 4
GS | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 27 | 18 | 24 | 2
QH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 23 | 21 | 15
NX | 0 | 1 | 8 | 14 | 20 | 22 | 20 | 26 | 7
XJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | 18 | 10 | 0

## Future Scenario
Province | Installed capacity of wind energy (MW) | [9 empty] | Installed capacity of solar energy (MW)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
BJ | 197.7899 | 213.8645 | 223.1751 | 225.7217 | 221.5041 | 226.0758 | 227.3345 | 225.2802 | 219.913 | 211.2328 | 607.7554 | 716.7443 | 811.1011 | 890.8258 | 955.9184 | 1029.3677 | 1071.0559 | 1080.9833 | 1059.1497 | 1005.5552
TJ | 910.5821 | 1017.949 | 1104.7771 | 1171.0664 | 1216.8168 | 1241.9297 | 1248.8429 | 1237.5563 | 1208.0701 | 1160.3841 | 1570.6614 | 1804.1755 | 1981.1561 | 2101.6032 | 2165.5169 | 2331.9006 | 2426.3317 | 2448.8102 | 2399.3362 | 2277.9097
HE | 24046.6871 | 26486.3555 | 28257.9013 | 29361.3244 | 29796.6249 | 30538.5952 | 30858.3482 | 30755.8837 | 30231.2019 | 29284.3026 | 21027.766 | 24238.4056 | 26724.9895 | 28487.5178 | 29525.9903 | 31794.5012 | 33081.9459 | 33388.3242 | 32713.6363 | 31057.8821
SX | 20947.7609 | 23166.7856 | 24833.5826 | 25948.1519 | 26510.4936 | 27057.6149 | 27208.2223 | 26962.3157 | 26319.8951 | 25280.9606 | 12485.5744 | 14286.6038 | 15616.7639 | 16476.0549 | 16864.4767 | 18160.1927 | 18895.5498 | 19070.5478 | 18685.1869 | 17739.467
IM | 55272.9587 | 80328.7206 | 110028.6138 | 144372.6384 | 183360.7944 | 205326.8858 | 227906.4274 | 251099.4192 | 274905.861 | 299325.753 | 19072.4025 | 31660.5417 | 47353.4037 | 66150.9887 | 88053.2965 | 111815.2543 | 137929.9212 | 166397.2972 | 197217.3822 | 230390.1763
LN | 11378.9885 | 13816.5262 | 16345.6197 | 18966.2691 | 21678.4743 | 22746.5206 | 23604.8817 | 24253.5578 | 24692.5488 | 24921.8547 | 3890.2214 | 4560.5156 | 5126.5223 | 5588.2415 | 5945.6733 | 6402.4874 | 6661.744 | 6723.4431 | 6587.5847 | 6254.1689
JL | 7123.8503 | 9151.3893 | 11395.6088 | 13856.5087 | 16534.0891 | 20296.5521 | 24443.1965 | 28974.0221 | 33889.029 | 39188.2173 | 3188.5606 | 3661.7473 | 4019.8306 | 4262.8107 | 4390.6876 | 4728.0338 | 4919.4915 | 4965.0605 | 4864.741 | 4618.5328
HL | 7182.7583 | 7820.3185 | 8229.3397 | 8409.8218 | 8361.7649 | 8534.3356 | 8581.8409 | 8504.2805 | 8301.6546 | 7973.9632 | 3276.1069 | 4070.7019 | 4866.9264 | 5664.7805 | 6464.2641 | 8489.6355 | 10774.9725 | 13320.2752 | 16125.5434 | 19190.7772
SH | 1227.8117 | 1812.7431 | 2509.8469 | 3319.123 | 4240.5714 | 4550.0995 | 4837.1799 | 5101.8128 | 5343.9981 | 5563.7359 | 1258.4283 | 1373.9625 | 1416.3838 | 1385.6921 | 1281.8874 | 1380.3787 | 1436.2774 | 1449.5834 | 1420.2967 | 1348.4173
JS | 16502.6949 | 18360.4652 | 19818.0217 | 20875.3644 | 21532.4932 | 21976.8847 | 22099.2186 | 21899.4949 | 21377.7136 | 20533.8748 | 16475.6376 | 19388.7946 | 21889.1885 | 23976.819 | 25651.6864 | 27622.5267 | 28741.0317 | 29007.2015 | 28421.0361 | 26982.5355
ZJ | 1970.2919 | 2174.5444 | 2325.4374 | 2422.9711 | 2467.1455 | 2518.0639 | 2532.0819 | 2509.1993 | 2449.4164 | 2352.7329 | 13934.5649 | 15213.8718 | 15683.5982 | 15343.7443 | 14194.3099 | 15284.8711 | 15903.7945 | 16051.0802 | 15726.728 | 14930.738
AH | 4369.4342 | 4828.9346 | 5172.1799 | 5399.17 | 5509.9049 | 5623.6187 | 5654.9216 | 5603.8139 | 5470.2953 | 5254.366 | 13504.0418 | 16022.951 | 18254.5381 | 20198.803 | 21855.7457 | 23534.9401 | 24487.9277 | 24714.7087 | 24215.2829 | 22989.6504
FJ | 7760.9139 | 11894.3911 | 16875.499 | 22704.2376 | 29380.6069 | 31656.299 | 33800.6698 | 35813.7193 | 37695.4475 | 39445.8545 | 1978.8893 | 2332.1776 | 2637.2064 | 2893.9755 | 3102.4851 | 3340.8548 | 3476.1385 | 3508.3361 | 3437.4476 | 3263.473
JX | 5456.8497 | 6091.8984 | 6601.2045 | 6984.7679 | 7242.5888 | 7392.0608 | 7433.2063 | 7366.0254 | 7190.518 | 6906.6842 | 7480.5273 | 8683.0735 | 9651.5109 | 10385.8396 | 10886.0596 | 11722.4449 | 12197.1164 | 12310.0741 | 12061.318 | 11450.848
SD | 19113.4255 | 21221.0397 | 22851.1268 | 24003.6868 | 24678.7197 | 25188.0379 | 25328.24 | 25099.3259 | 24501.2957 | 23534.1492 | 22546.6139 | 27025.3417 | 31130.5179 | 34862.1426 | 38220.2156 | 41156.7058 | 42823.2428 | 43219.8266 | 42346.4573 | 40203.1347
HA | 16375.121 | 18448.5264 | 20197.8961 | 21623.2303 | 22724.5287 | 23193.5155 | 23322.6143 | 23111.8254 | 22561.1487 | 21670.5841 | 11663.8309 | 13945.6241 | 16020.5089 | 17888.4853 | 19549.5533 | 21051.5608 | 21903.99 | 22106.8408 | 21660.1134 | 20563.8076
HB | 5395.1516 | 6053.1672 | 6596.4416 | 7024.9746 | 7338.7664 | 7490.2234 | 7531.9154 | 7463.8425 | 7286.0046 | 6998.4018 | 6764.0104 | 7887.9447 | 8814.4116 | 9543.411 | 10074.9431 | 10849.0106 | 11288.3159 | 11392.8587 | 11162.6393 | 10597.6575
HN | 7138.6009 | 7944.7657 | 8578.6182 | 9040.1584 | 9329.3862 | 9521.9263 | 9574.9282 | 9488.3918 | 9262.3172 | 8896.7045 | 3875.6488 | 4626.5354 | 5305.8307 | 5913.5345 | 6449.6469 | 6945.1793 | 7226.4078 | 7293.3323 | 7145.953 | 6784.2699
GD | 6769.5331 | 8484.3562 | 10337.7574 | 12329.7367 | 14460.2942 | 17992.6736 | 21905.6834 | 26199.3236 | 30873.5942 | 35928.4952 | 7750.5797 | 9059.67 | 10150.7416 | 11023.7945 | 11678.8287 | 12576.1267 | 13085.3704 | 13206.5599 | 12939.6951 | 12284.7761
GX | 6876.2418 | 7671.8464 | 8307.5306 | 8783.2946 | 9099.1383 | 9286.926 | 9338.6192 | 9254.2179 | 9033.722 | 8677.1317 | 1805.718 | 2068.3449 | 2263.7102 | 2391.8138 | 2452.6557 | 2641.0972 | 2748.0444 | 2773.4971 | 2717.4555 | 2579.9195
HI | 442.8898 | 661.6925 | 923.4389 | 1228.1291 | 1575.7629 | 1694.4506 | 1805.4743 | 1908.8339 | 2004.5296 | 2092.5611 | 1364.5711 | 1586.3665 | 1766.4018 | 1904.6768 | 2001.1918 | 2154.9673 | 2242.2558 | 2263.057 | 2217.3711 | 2105.198
CQ | 1009.7695 | 1091.8349 | 1139.3681 | 1152.369 | 1130.8377 | 1154.1758 | 1160.6002 | 1150.1107 | 1122.7075 | 1078.3905 | 676.0361 | 796.8308 | 901.1787 | 989.0801 | 1060.5348 | 1142.017 | 1188.2607 | 1199.266 | 1175.0327 | 1115.5608
SC | 4600.6725 | 5189.8159 | 5690.0202 | 6101.2854 | 6423.6115 | 6556.1816 | 6592.6746 | 6533.0905 | 6377.4293 | 6125.6911 | 11509.5598 | 26132.834 | 45361.2693 | 69194.8656 | 97633.623 | 122678.9133 | 149928.5432 | 179382.5128 | 211040.822 | 244903.4708
GZ | 6116.6526 | 6715.9987 | 7138.6538 | 7384.6178 | 7453.8908 | 7607.7242 | 7650.0708 | 7580.9306 | 7400.3037 | 7108.19 | 9985.356 | 11286.1677 | 12156.1474 | 12595.2949 | 12603.6102 | 13571.9574 | 14121.5215 | 14252.3027 | 13964.3009 | 13257.516
YN | 9275.7934 | 10165.2494 | 10780.5789 | 11121.7818 | 11188.8582 | 11419.7748 | 11483.3413 | 11379.558 | 11108.4247 | 10669.9415 | 3562.3728 | 4027.6639 | 4339.7234 | 4498.5512 | 4504.1473 | 16587.4198 | 32166.1192 | 51240.2457 | 73809.7991 | 99874.7794
SN | 9520.6249 | 10598.9425 | 11448.4512 | 12069.151 | 12461.0419 | 14375.5924 | 16409.6782 | 18563.2995 | 20836.4562 | 23229.1483 | 10262.1781 | 11705.1195 | 12746.5174 | 13386.3717 | 13624.6824 | 14671.4865 | 15265.5823 | 15406.9699 | 15095.6493 | 14331.6205
GS | 14309.522 | 15493.9971 | 16195.9514 | 16415.3848 | 16152.2974 | 32722.5543 | 52048.1754 | 74129.1608 | 98965.5104 | 126557.2242 | 8996.2428 | 10005.9306 | 10564.3823 | 10671.598 | 10327.5776 | 11121.0645 | 11571.3976 | 11678.5768 | 11442.6023 | 10863.4739
QH | 9101.8436 | 10264.509 | 11250.3047 | 12059.2306 | 12691.2869 | 12953.2087 | 13025.3086 | 12907.5866 | 12600.0427 | 12102.677 | 14744.2729 | 16444.743 | 17423.4138 | 17680.2855 | 17215.3579 | 19330.8772 | 21120.6031 | 22584.5356 | 23722.6747 | 24535.0204
NX | 14478.9923 | 15842.9744 | 16771.3042 | 17263.9817 | 17321.0068 | 17678.4879 | 17776.9031 | 17616.2523 | 17196.5358 | 16517.7533 | 11256.0439 | 12613.9177 | 13443.9662 | 13746.1895 | 13520.5874 | 14559.3914 | 15148.9452 | 15289.2488 | 14980.3023 | 14222.1056
XJ | 24727.4054 | 26930.7442 | 28350.0047 | 28985.1868 | 28836.2907 | 29431.4199 | 29595.25 | 29327.7811 | 28629.0131 | 27498.9461 | 11703.6153 | 12958.55 | 13603.6663 | 13638.9642 | 13064.4437 | 15692.8679 | 18391.7516 | 21161.0947 | 24000.8974 | 26911.1596
Province | Maximum coal consumption (g/kWh) | [9 empty] | Average coal consumption (g/kWh)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
BJ | 304.4823 | 300.7923 | 296.7723 | 292.7523 | 288.7323 | 284.7123 | 280.6923 | 276.6723 | 272.6523 | 268.6323 | 198.8548 | 196.3948 | 193.7148 | 191.0348 | 188.3548 | 185.6748 | 182.9948 | 180.3148 | 177.6348 | 174.9548
TJ | 401.4823 | 397.7923 | 393.7723 | 389.7523 | 385.7323 | 381.7123 | 377.6923 | 373.6723 | 369.6523 | 365.6323 | 275.9548 | 273.4948 | 270.8148 | 268.1348 | 265.4548 | 262.7748 | 260.0948 | 257.4148 | 254.7348 | 252.0548
HE | 579.9645 | 572.5845 | 564.5445 | 556.5045 | 548.4645 | 540.4245 | 532.3845 | 524.3445 | 516.3045 | 508.2645 | 298.9548 | 296.4948 | 293.8148 | 291.1348 | 288.4548 | 285.7748 | 283.0948 | 280.4148 | 277.7348 | 275.0548
SX | 476.4823 | 472.7923 | 468.7723 | 464.7523 | 460.7323 | 456.7123 | 452.6923 | 448.6723 | 444.6523 | 440.6323 | 310.6548 | 308.1948 | 305.5148 | 302.8348 | 300.1548 | 297.4748 | 294.7948 | 292.1148 | 289.4348 | 286.7548
IM | 514.9645 | 507.5845 | 499.5445 | 491.5045 | 483.4645 | 475.4245 | 467.3845 | 459.3445 | 451.3045 | 443.2645 | 320.4548 | 317.9948 | 315.3148 | 312.6348 | 309.9548 | 307.2748 | 304.5948 | 301.9148 | 299.2348 | 296.5548
LN | 492.7545 | 485.3745 | 477.3345 | 469.2945 | 461.2545 | 453.2145 | 445.1745 | 437.1345 | 429.0945 | 421.0545 | 300.7548 | 298.2948 | 295.6148 | 292.9348 | 290.2548 | 287.5748 | 284.8948 | 282.2148 | 279.5348 | 276.8548
JL | 483.4823 | 479.7923 | 475.7723 | 471.7523 | 467.7323 | 463.7123 | 459.6923 | 455.6723 | 451.6523 | 447.6323 | 287.9548 | 285.4948 | 282.8148 | 280.1348 | 277.4548 | 274.7748 | 272.0948 | 269.4148 | 266.7348 | 264.0548
HL | 471.9645 | 464.5845 | 456.5445 | 448.5045 | 440.4645 | 432.4245 | 424.3845 | 416.3445 | 408.3045 | 400.2645 | 302.3548 | 299.8948 | 297.2148 | 294.5348 | 291.8548 | 289.1748 | 286.4948 | 283.8148 | 281.1348 | 278.4548
SH | 344.4823 | 340.7923 | 336.7723 | 332.7523 | 328.7323 | 324.7123 | 320.6923 | 316.6723 | 312.6523 | 308.6323 | 288.0548 | 285.5948 | 282.9148 | 280.2348 | 277.5548 | 274.8748 | 272.1948 | 269.5148 | 266.8348 | 264.1548
JS | 472.0023 | 468.3123 | 464.2923 | 460.2723 | 456.2523 | 452.2323 | 448.2123 | 444.1923 | 440.1723 | 436.1523 | 282.1548 | 279.6948 | 277.0148 | 274.3348 | 271.6548 | 268.9748 | 266.2948 | 263.6148 | 260.9348 | 258.2548
ZJ | 445.6723 | 441.9823 | 437.9623 | 433.9423 | 429.9223 | 425.9023 | 421.8823 | 417.8623 | 413.8423 | 409.8223 | 285.7548 | 283.2948 | 280.6148 | 277.9348 | 275.2548 | 272.5748 | 269.8948 | 267.2148 | 264.5348 | 261.8548
AH | 365.4823 | 361.7923 | 357.7723 | 353.7523 | 349.7323 | 345.7123 | 341.6923 | 337.6723 | 333.6523 | 329.6323 | 278.2548 | 275.7948 | 273.1148 | 270.4348 | 267.7548 | 265.0748 | 262.3948 | 259.7148 | 257.0348 | 254.3548
FJ | 585.1045 | 577.7245 | 569.6845 | 561.6445 | 553.6045 | 545.5645 | 537.5245 | 529.4845 | 521.4445 | 513.4045 | 294.1548 | 291.6948 | 289.0148 | 286.3348 | 283.6548 | 280.9748 | 278.2948 | 275.6148 | 272.9348 | 270.2548
JX | 504.9645 | 497.5845 | 489.5445 | 481.5045 | 473.4645 | 465.4245 | 457.3845 | 449.3445 | 441.3045 | 433.2645 | 286.2548 | 283.7948 | 281.1148 | 278.4348 | 275.7548 | 273.0748 | 270.3948 | 267.7148 | 265.0348 | 262.3548
SD | 477.0723 | 473.3823 | 469.3623 | 465.3423 | 461.3223 | 457.3023 | 453.2823 | 449.2623 | 445.2423 | 441.2223 | 298.5548 | 296.0948 | 293.4148 | 290.7348 | 288.0548 | 285.3748 | 282.6948 | 280.0148 | 277.3348 | 274.6548
HA | 461.8023 | 458.1123 | 454.0923 | 450.0723 | 446.0523 | 442.0323 | 438.0123 | 433.9923 | 429.9723 | 425.9523 | 294.4548 | 291.9948 | 289.3148 | 286.6348 | 283.9548 | 281.2748 | 278.5948 | 275.9148 | 273.2348 | 270.5548
HB | 367.9423 | 364.2523 | 360.2323 | 356.2123 | 352.1923 | 348.1723 | 344.1523 | 340.1323 | 336.1123 | 332.0923 | 291.6548 | 289.1948 | 286.5148 | 283.8348 | 281.1548 | 278.4748 | 275.7948 | 273.1148 | 270.4348 | 267.7548
HN | 430.0123 | 426.3223 | 422.3023 | 418.2823 | 414.2623 | 410.2423 | 406.2223 | 402.2023 | 398.1823 | 394.1623 | 301.4548 | 298.9948 | 296.3148 | 293.6348 | 290.9548 | 288.2748 | 285.5948 | 282.9148 | 280.2348 | 277.5548
GD | 523.2395 | 515.8595 | 507.8195 | 499.7795 | 491.7395 | 483.6995 | 475.6595 | 467.6195 | 459.5795 | 451.5395 | 293.4548 | 290.9948 | 288.3148 | 285.6348 | 282.9548 | 280.2748 | 277.5948 | 274.9148 | 272.2348 | 269.5548
GX | 365.4823 | 361.7923 | 357.7723 | 353.7523 | 349.7323 | 345.7123 | 341.6923 | 337.6723 | 333.6523 | 329.6323 | 302.1548 | 299.6948 | 297.0148 | 294.3348 | 291.6548 | 288.9748 | 286.2948 | 283.6148 | 280.9348 | 278.2548
HI | 331.1823 | 327.4923 | 323.4723 | 319.4523 | 315.4323 | 311.4123 | 307.3923 | 303.3723 | 299.3523 | 295.3323 | 293.6548 | 291.1948 | 288.5148 | 285.8348 | 283.1548 | 280.4748 | 277.7948 | 275.1148 | 272.4348 | 269.7548
CQ | 407.4823 | 403.7923 | 399.7723 | 395.7523 | 391.7323 | 387.7123 | 383.6923 | 379.6723 | 375.6523 | 371.6323 | 309.0548 | 306.5948 | 303.9148 | 301.2348 | 298.5548 | 295.8748 | 293.1948 | 290.5148 | 287.8348 | 285.1548
SC | 402.0223 | 398.3323 | 394.3123 | 390.2923 | 386.2723 | 382.2523 | 378.2323 | 374.2123 | 370.1923 | 366.1723 | 318.0548 | 315.5948 | 312.9148 | 310.2348 | 307.5548 | 304.8748 | 302.1948 | 299.5148 | 296.8348 | 294.1548
GZ | 333.4823 | 329.7923 | 325.7723 | 321.7523 | 317.7323 | 313.7123 | 309.6923 | 305.6723 | 301.6523 | 297.6323 | 315.5548 | 313.0948 | 310.4148 | 307.7348 | 305.0548 | 302.3748 | 299.6948 | 297.0148 | 294.3348 | 291.6548
YN | 370.0223 | 366.3323 | 362.3123 | 358.2923 | 354.2723 | 350.2523 | 346.2323 | 342.2123 | 338.1923 | 334.1723 | 329.5548 | 327.0948 | 324.4148 | 321.7348 | 319.0548 | 316.3748 | 313.6948 | 311.0148 | 308.3348 | 305.6548
SN | 456.1435 | 452.4535 | 448.4335 | 444.4135 | 440.3935 | 436.3735 | 432.3535 | 428.3335 | 424.3135 | 420.2935 | 316.6548 | 314.1948 | 311.5148 | 308.8348 | 306.1548 | 303.4748 | 300.7948 | 298.1148 | 295.4348 | 292.7548
GS | 497.0145 | 489.6345 | 481.5945 | 473.5545 | 465.5145 | 457.4745 | 449.4345 | 441.3945 | 433.3545 | 425.3145 | 313.8548 | 311.3948 | 308.7148 | 306.0348 | 303.3548 | 300.6748 | 297.9948 | 295.3148 | 292.6348 | 289.9548
QH | 385.4823 | 381.7923 | 377.7723 | 373.7523 | 369.7323 | 365.7123 | 361.6923 | 357.6723 | 353.6523 | 349.6323 | 324.5548 | 322.0948 | 319.4148 | 316.7348 | 314.0548 | 311.3748 | 308.6948 | 306.0148 | 303.3348 | 300.6548
NX | 344.7592 | 341.0692 | 337.0492 | 333.0292 | 329.0092 | 324.9892 | 320.9692 | 316.9492 | 312.9292 | 308.9092 | 306.6548 | 304.1948 | 301.5148 | 298.8348 | 296.1548 | 293.4748 | 290.7948 | 288.1148 | 285.4348 | 282.7548
XJ | 478.3423 | 474.6523 | 470.6323 | 466.6123 | 462.5923 | 458.5723 | 454.5523 | 450.5323 | 446.5123 | 442.4923 | 303.3548 | 300.8948 | 298.2148 | 295.5348 | 292.8548 | 290.1748 | 287.4948 | 284.8148 | 282.1348 | 279.4548
Province | Prediction error of wind energy | Prediction error of solar energy
BJ | 0.10672 | 0.098375
TJ | 0.10858 | 0.092735
HE | 0.0765 | 0.068261
SX | 0.073647 | 0.070925
IM | 0.050251 | 0.042441
LN | 0.067837 | 0.076534
JL | 0.074586 | 0.071177
HL | 0.065086 | 0.059243
SH | 0.077617 | 0.09304
JS | 0.077372 | 0.069856
ZJ | 0.081468 | 0.067925
AH | 0.079876 | 0.06816
FJ | 0.079514 | 0.057969
JX | 0.085986 | 0.063234
SD | 0.073088 | 0.075656
HA | 0.064802 | 0.065983
HB | 0.085889 | 0.060437
HN | 0.07642 | 0.060487
GD | 0.052376 | 0.044105
GX | 0.086566 | 0.053149
HI | 0.05301 | 0.047079
CQ | 0.13483 | 0.067807
SC | 0.11391 | 0.049192
GZ | 0.083469 | 0.060745
YN | 0.10002 | 0.041901
SN | 0.086944 | 0.072022
GS | 0.055372 | 0.056754
QH | 0.060242 | 0.058414
NX | 0.088779 | 0.087131
XJ | 0.064029 | 0.039529

## Provincial emission result
Province | Wind prediction error | Solar prediction error | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [5 empty] | 2027 | [5 empty] | 2028 | [5 empty] | 2029 | [5 empty] | 2030
|  |  | Wind installed capacity（MW） | Solar installed capacity（MW） | Difference of thermal coal consumption rates（kg/MWh） | Carbon emission caused by wind（ton） | Carbon emission caused by solar (ton) | Total emissions（ton） | Wind installed capacity（MW） | Solar installed capacity（MW） | Difference of thermal coal consumption rates（kg/MWh） | Carbon emission caused by wind（ton） | Carbon emission caused by solar (ton) | Total emissions（ton） | Wind installed capacity（MW） | Solar installed capacity（MW） | Difference of thermal coal consumption rates（kg/MWh） | Carbon emission caused by wind（ton） | Carbon emission caused by solar (ton) | Total emissions（ton） | Wind installed capacity（MW） | Solar installed capacity（MW） | Difference of thermal coal consumption rates（kg/MWh） | Carbon emission caused by wind（ton） | Carbon emission caused by solar (ton) | Total emissions（ton） | Wind installed capacity（MW） | Solar installed capacity（MW） | Difference of thermal coal consumption rates（kg/MWh） | Carbon emission caused by wind（ton） | Carbon emission caused by solar (ton) | Total emissions（ton） | Wind installed capacity（MW） | Solar installed capacity（MW） | Difference of thermal coal consumption rates（kg/MWh） | Carbon emission caused by wind（ton） | Carbon emission caused by solar (ton) | Total emissions（ton） | Wind installed capacity（MW） | Solar installed capacity（MW） | Difference of thermal coal consumption rates（kg/MWh） | Carbon emission caused by wind（ton） | Carbon emission caused by solar (ton) | Total emissions（ton） | Wind installed capacity（MW） | Solar installed capacity（MW） | Difference of thermal coal consumption rates（kg/MWh） | Carbon emission caused by wind（ton） | Carbon emission caused by solar (ton) | Total emissions（ton） | Wind installed capacity（MW） | Solar installed capacity（MW） | Difference of thermal coal consumption rates（kg/MWh） | Carbon emission caused by wind（ton） | Carbon emission caused by solar (ton) | Total emissions（ton） | Wind installed capacity（MW） | Solar installed capacity（MW） | Difference of thermal coal consumption rates（kg/MWh） | Carbon emission caused by wind（ton） | Carbon emission caused by solar (ton) | Total emissions（ton）
BJ | 0.10672 | 0.098375 | 197.7899 | 607.7554 | 105.6274 | 55271.4366 | 156560.6136 | 211832.0502 | 213.8645 | 716.7443 | 104.3974 | 59067.4909 | 182486.6132 | 241554.1041 | 223.1751 | 811.1011 | 103.0574 | 60847.8215 | 203859.6371 | 264707.4586 | 225.7217 | 890.8258 | 101.7174 | 60741.9248 | 220986.18 | 281728.1048 | 221.5041 | 955.9184 | 100.3774 | 58821.7381 | 234009.6946 | 292831.4327 | 226.0758 | 1029.3677 | 99.0374 | 59234.3122 | 248626.156 | 307860.4682 | 227.3345 | 1071.0559 | 97.6974 | 58758.186 | 255195.038 | 313953.224 | 225.2802 | 1080.9833 | 96.3574 | 57428.5936 | 254027.7246 | 311456.3183 | 219.913 | 1059.1497 | 95.0174 | 55280.769 | 245435.6 | 300716.369 | 211.2328 | 1005.5552 | 93.6774 | 52349.9462 | 229730.0479 | 282079.9941
TJ | 0.10858 | 0.092735 | 910.5821 | 1570.6614 | 125.5274 | 307670.2498 | 453269.0858 | 760939.3356 | 1017.949 | 1804.1755 | 124.2974 | 340577.4794 | 515555.9708 | 856133.4502 | 1104.7771 | 1981.1561 | 122.9574 | 365642.9377 | 560026.23 | 925669.1677 | 1171.0664 | 2101.6032 | 121.6174 | 383358.4805 | 587599.5406 | 970958.0211 | 1216.8168 | 2165.5169 | 120.2774 | 393946.3515 | 598798.379 | 992744.7305 | 1241.9297 | 2331.9006 | 118.9374 | 397597.1847 | 637622.2738 | 1035219.4585 | 1248.8429 | 2426.3317 | 117.5974 | 395305.9631 | 655968.3741 | 1051274.3371 | 1237.5563 | 2448.8102 | 116.2574 | 387269.6197 | 654501.6578 | 1041771.2774 | 1208.0701 | 2399.3362 | 114.9174 | 373685.0873 | 633887.1029 | 1007572.1902 | 1160.3841 | 2277.9097 | 113.5774 | 354749.299 | 594789.6876 | 949538.9865
HE | 0.0765 | 0.068261 | 24046.6871 | 21027.766 | 281.0097 | 12815291.9682 | 9999452.7412 | 22814744.7095 | 26486.3555 | 24238.4056 | 276.0897 | 13868335.839 | 11324421.8179 | 25192757.6569 | 28257.9013 | 26724.9895 | 270.7297 | 14508674.7938 | 12243771.8687 | 26752446.6625 | 29361.3244 | 28487.5178 | 265.3697 | 14776749.6312 | 12792862.2921 | 27569611.9233 | 29796.6249 | 29525.9903 | 260.0097 | 14692935.1918 | 12991395.5196 | 27684330.7114 | 30538.5952 | 31794.5012 | 254.6497 | 14748374.7109 | 13701148.2732 | 28449522.9841 | 30858.3482 | 33081.9459 | 249.2897 | 14589115.0008 | 13955877.9156 | 28544992.9164 | 30755.8837 | 33388.3242 | 243.9297 | 14228031.8593 | 13782280.4481 | 28010312.3074 | 30231.2019 | 32713.6363 | 238.5697 | 13678001.0844 | 13207051.8716 | 26885052.956 | 29284.3026 | 31057.8821 | 233.2097 | 12951898.4739 | 12256888.1875 | 25208786.6614
SX | 0.073647 | 0.070925 | 20947.7609 | 12485.5744 | 165.8274 | 6342222.2103 | 3640440.4255 | 9982662.6358 | 23166.7856 | 14286.6038 | 164.5974 | 6962036.6276 | 4134672.1619 | 11096708.7895 | 24833.5826 | 15616.7639 | 163.2574 | 7402182.814 | 4482837.8545 | 11885020.6686 | 25948.1519 | 16476.0549 | 161.9174 | 7670920.9616 | 4690680.5999 | 12361601.5614 | 26510.4936 | 16864.4767 | 160.5774 | 7772304.2112 | 4761528.6436 | 12533832.8548 | 27057.6149 | 18160.1927 | 159.2374 | 7866510.8309 | 5084574.8093 | 12951085.6402 | 27208.2223 | 18895.5498 | 157.8974 | 7843731.1882 | 5245943.66 | 13089674.8483 | 26962.3157 | 19070.5478 | 156.5574 | 7706875.5449 | 5249595.9824 | 12956471.5274 | 26319.8951 | 18685.1869 | 155.2174 | 7458854.1626 | 5099492.5632 | 12558346.7257 | 25280.9606 | 17739.467 | 153.8774 | 7102577.3028 | 4799594.1889 | 11902171.4917
IM | 0.050251 | 0.042441 | 55272.9587 | 19072.4025 | 194.5097 | 13393433.1297 | 3903248.1935 | 17296681.3233 | 80328.7206 | 31660.5417 | 189.5897 | 18972454.727 | 6315570.3689 | 25288025.0959 | 110028.6138 | 47353.4037 | 184.2297 | 25252432.6179 | 9178893.7546 | 34431326.3725 | 144372.6384 | 66150.9887 | 178.8697 | 32170632.8845 | 12449520.1749 | 44620153.0595 | 183360.7944 | 88053.2965 | 173.5097 | 39634024.3475 | 16074921.9232 | 55708946.2707 | 205326.8858 | 111815.2543 | 168.1497 | 43011030.3606 | 19782293.6686 | 62793324.0291 | 227906.4274 | 137929.9212 | 162.7897 | 46219093.5303 | 23624623.7705 | 69843717.3008 | 251099.4192 | 166397.2972 | 157.4297 | 49245925.2316 | 27562107.5779 | 76808032.8095 | 274905.861 | 197217.3822 | 152.0697 | 52079236.8395 | 31554940.4396 | 83634177.2791 | 299325.753 | 230390.1763 | 146.7097 | 54706739.7289 | 35563317.7045 | 90270057.4334
LN | 0.067837 | 0.076534 | 11378.9885 | 3890.2214 | 191.9997 | 3674180.2533 | 1417167.2968 | 5091347.5501 | 13816.5262 | 4560.5156 | 187.0797 | 4346921.3165 | 1618776.397 | 5965697.7135 | 16345.6197 | 5126.5223 | 181.7197 | 4995277.8619 | 1767547.5911 | 6762825.453 | 18966.2691 | 5588.2415 | 176.3597 | 5625194.0268 | 1869910.2985 | 7495104.3252 | 21678.4743 | 5945.6733 | 170.9997 | 6234193.938 | 1929046.2579 | 8163240.1959 | 22746.5206 | 6402.4874 | 165.6397 | 6336298.8552 | 2012145.6553 | 8348444.5105 | 23604.8817 | 6661.744 | 160.2797 | 6362628.861 | 2025875.2832 | 8388504.1443 | 24253.5578 | 6723.4431 | 154.9197 | 6318854.3055 | 1976262.4835 | 8295116.789 | 24692.5488 | 6587.5847 | 149.5597 | 6210645.5385 | 1869334.5979 | 8079980.1364 | 24921.8547 | 6254.1689 | 144.1997 | 6043672.9103 | 1711118.9679 | 7754791.8782
JL | 0.074586 | 0.071177 | 7123.8503 | 3188.5606 | 195.5274 | 2575567.9457 | 1100108.2093 | 3675676.155 | 9151.3893 | 3661.7473 | 194.2974 | 3287794.1982 | 1255418.3057 | 4543212.504 | 11395.6088 | 4019.8306 | 192.9574 | 4065833.3621 | 1368681.1842 | 5434514.5463 | 13856.5087 | 4262.8107 | 191.6174 | 4909523.7709 | 1441332.227 | 6350855.9978 | 16534.0891 | 4390.6876 | 190.2774 | 5817254.7926 | 1474187.9163 | 7291442.7089 | 20296.5521 | 4728.0338 | 188.9374 | 7090727.6977 | 1576273.6486 | 8667001.3462 | 24443.1965 | 4919.4915 | 187.5974 | 8478820.0533 | 1628471.395 | 10107291.4483 | 28974.0221 | 4965.0605 | 186.2574 | 9978676.1578 | 1631816.0128 | 11610492.1706 | 33889.029 | 4864.741 | 184.9174 | 11587440.3095 | 1587342.3595 | 13174782.669 | 39188.2173 | 4618.5328 | 183.5774 | 13302256.8068 | 1496085.2924 | 14798342.0992
HL | 0.065086 | 0.059243 | 7182.7583 | 3276.1069 | 169.6097 | 1965712.9539 | 816089.1879 | 2781802.1418 | 7820.3185 | 4070.7019 | 164.6897 | 2078112.4277 | 984610.8371 | 3062723.2648 | 8229.3397 | 4866.9264 | 159.3297 | 2115630.8181 | 1138886.3611 | 3254517.1792 | 8409.8218 | 5664.7805 | 153.9697 | 2089297.1514 | 1280994.3676 | 3370291.5191 | 8361.7649 | 6464.2641 | 148.6097 | 2005041.0178 | 1410896.373 | 3415937.3908 | 8534.3356 | 8489.6355 | 143.2497 | 1972611.6364 | 1786124.1118 | 3758735.7482 | 8581.8409 | 10774.9725 | 137.8897 | 1909371.4805 | 2182111.1251 | 4091482.6056 | 8504.2805 | 13320.2752 | 132.5297 | 1818565.4548 | 2592717.9434 | 4411283.3982 | 8301.6546 | 16125.5434 | 127.1697 | 1703438.4646 | 3011805.0967 | 4715243.5613 | 7973.9632 | 19190.7772 | 121.8097 | 1567235.4148 | 3433233.1155 | 5000468.5303
SH | 0.077617 | 0.09304 | 1227.8117 | 1258.4283 | 56.4274 | 133312.1276 | 163787.3384 | 297099.466 | 1812.7431 | 1373.9625 | 55.1974 | 192531.9257 | 174926.3879 | 367458.3135 | 2509.8469 | 1416.3838 | 53.8574 | 260100.0794 | 175949.548 | 436049.6274 | 3319.123 | 1385.6921 | 52.5174 | 335408.7887 | 167854.0327 | 503262.8214 | 4240.5714 | 1281.8874 | 51.1774 | 417590.3737 | 151317.7679 | 568908.1416 | 4550.0995 | 1380.3787 | 49.8374 | 436339.1157 | 158677.5495 | 595016.6652 | 4837.1799 | 1436.2774 | 48.4974 | 451396.9094 | 160664.0234 | 612060.9328 | 5101.8128 | 1449.5834 | 47.1574 | 462937.3922 | 157672.122 | 620609.5142 | 5343.9981 | 1420.2967 | 45.8174 | 471134.2012 | 150096.778 | 621230.9792 | 5563.7359 | 1348.4173 | 44.4774 | 476160.9737 | 138332.9239 | 614493.8976
JS | 0.077372 | 0.069856 | 16502.6949 | 16475.6376 | 189.8474 | 6009416.0096 | 5416794.6893 | 11426210.6989 | 18360.4652 | 19388.7946 | 188.6174 | 6642601.2294 | 6333270.7684 | 12975871.9978 | 19818.0217 | 21889.1885 | 187.2774 | 7118990.5782 | 7099218.1753 | 14218208.7535 | 20875.3644 | 23976.819 | 185.9374 | 7445151.9518 | 7720649.0441 | 15165800.996 | 21532.4932 | 25651.6864 | 184.5974 | 7624171.3142 | 8200436.9498 | 15824608.264 | 21976.8847 | 27622.5267 | 183.2574 | 7725033.9817 | 8766382.4711 | 16491416.4528 | 22099.2186 | 28741.0317 | 181.9174 | 7711234.4398 | 9054658.7447 | 16765893.1844 | 21899.4949 | 29007.2015 | 180.5774 | 7585256.0061 | 9071199.5574 | 16656455.5636 | 21377.7136 | 28421.0361 | 179.2374 | 7349581.9986 | 8821938.6962 | 16171520.6948 | 20533.8748 | 26982.5355 | 177.8974 | 7006695.7351 | 8312809.9477 | 15319505.6828
ZJ | 0.081468 | 0.067925 | 1970.2919 | 13934.5649 | 159.9174 | 636363.4731 | 3752377.0551 | 4388740.5282 | 2174.5444 | 15213.8718 | 158.6874 | 696930.8035 | 4065364.9169 | 4762295.7204 | 2325.4374 | 15683.5982 | 157.3474 | 738997.8488 | 4155493.6063 | 4894491.4552 | 2422.9711 | 15343.7443 | 156.0074 | 763435.5618 | 4030824.5021 | 4794260.0639 | 2467.1455 | 14194.3099 | 154.6674 | 770677.1695 | 3696837.8917 | 4467515.0612 | 2518.0639 | 15284.8711 | 153.3274 | 779768.1035 | 3946379.9178 | 4726148.0213 | 2532.0819 | 15903.7945 | 151.9874 | 777256.3422 | 4070293.0916 | 4847549.4338 | 2509.1993 | 16051.0802 | 150.6474 | 763441.4822 | 4071770.0676 | 4835211.5498 | 2449.4164 | 15726.728 | 149.3074 | 738623.1198 | 3954003.5007 | 4692626.6205 | 2352.7329 | 14930.738 | 147.9674 | 703100.8518 | 3720186.0454 | 4423286.8972
AH | 0.079876 | 0.06816 | 4369.4342 | 13504.0418 | 87.2274 | 754719.7635 | 1990378.0065 | 2745097.77 | 4828.9346 | 16022.951 | 85.9974 | 822326.4141 | 2328341.563 | 3150667.9771 | 5172.1799 | 18254.5381 | 84.6574 | 867053.9919 | 2611287.2015 | 3478341.1934 | 5399.17 | 20198.803 | 83.3174 | 890779.687 | 2843676.6348 | 3734456.3218 | 5509.9049 | 21855.7457 | 81.9774 | 894428.9343 | 3027461.5668 | 3921890.5011 | 5623.6187 | 23534.9401 | 80.6374 | 897966.1752 | 3206774.965 | 4104741.1402 | 5654.9216 | 24487.9277 | 79.2974 | 887959.4624 | 3281178.4896 | 4169137.9521 | 5603.8139 | 24714.7087 | 77.9574 | 865064.8166 | 3255605.0722 | 4120669.8888 | 5470.2953 | 24215.2829 | 76.6174 | 829938.2585 | 3134987.6442 | 3964925.9027 | 5254.366 | 22989.6504 | 75.2774 | 783235.8087 | 2924259.1372 | 3707494.9459
FJ | 0.079514 | 0.057969 | 7760.9139 | 1978.8893 | 290.9497 | 4451065.2121 | 827425.7137 | 5278490.9258 | 11894.3911 | 2332.1776 | 286.0297 | 6706354.7149 | 958655.0278 | 7665009.7427 | 16875.499 | 2637.2064 | 280.6697 | 9336526.3748 | 1063724.7008 | 10400251.0756 | 22704.2376 | 2893.9755 | 275.3097 | 12321444.0704 | 1145001.2563 | 13466445.3267 | 29380.6069 | 3102.4851 | 269.9497 | 15634240.383 | 1203599.9111 | 16837840.2942 | 31656.299 | 3340.8548 | 264.5897 | 16510728.89 | 1270340.4618 | 17781069.3518 | 33800.6698 | 3476.1385 | 259.2297 | 17272024.1393 | 1295004.9223 | 18567029.0616 | 35813.7193 | 3508.3361 | 253.8697 | 17922288.6328 | 1279975.4787 | 19202264.1115 | 37695.4475 | 3437.4476 | 248.5097 | 18465684.8723 | 1227634.317 | 19693319.1893 | 39445.8545 | 3263.473 | 243.1497 | 18906375.3599 | 1140363.6231 | 20046738.9829
JX | 0.085986 | 0.063234 | 5456.8497 | 7480.5273 | 218.7097 | 2544057.1546 | 2564725.4943 | 5108782.6489 | 6091.8984 | 8683.0735 | 213.7897 | 2776235.1785 | 2910052.8987 | 5686288.0772 | 6601.2045 | 9651.5109 | 208.4297 | 2932915.9042 | 3153519.6218 | 6086435.5259 | 6984.7679 | 10385.8396 | 203.0697 | 3023527.5445 | 3306186.6312 | 6329714.1757 | 7242.5888 | 10886.0596 | 197.7097 | 3052380.1798 | 3373955.1813 | 6426335.361 | 7392.0608 | 11722.4449 | 192.3497 | 3030915.7096 | 3534681.9073 | 6565597.6169 | 7433.2063 | 12197.1164 | 186.9897 | 2962856.9636 | 3575324.5864 | 6538181.55 | 7366.0254 | 12310.0741 | 181.6297 | 2851917.0481 | 3505001.0552 | 6356918.1034 | 7190.518 | 12061.318 | 176.2697 | 2701809.0696 | 3332829.1506 | 6034638.2202 | 6906.6842 | 11450.848 | 170.9097 | 2516246.1342 | 3067926.7091 | 5584172.8433
SD | 0.073088 | 0.075656 | 19113.4255 | 22546.6139 | 178.5174 | 6182420.557 | 7549115.1525 | 13731535.7096 | 21221.0397 | 27025.3417 | 177.2874 | 6816853.9963 | 8986348.0217 | 15803202.018 | 22851.1268 | 31130.5179 | 175.9474 | 7285006.3991 | 10273143.844 | 17558150.2431 | 24003.6868 | 34862.1426 | 174.6074 | 7594165.5603 | 11416970.7876 | 19011136.3479 | 24678.7197 | 38220.2156 | 173.2674 | 7747809.7517 | 12420645.3589 | 20168455.1106 | 25188.0379 | 41156.7058 | 171.9274 | 7846552.76 | 13271495.7623 | 21118048.5223 | 25328.24 | 42823.2428 | 170.5874 | 7828732.0405 | 13701265.1963 | 21529997.2369 | 25099.3259 | 43219.8266 | 169.2474 | 7697036.208 | 13719528.8618 | 21416565.0697 | 24501.2957 | 42346.4573 | 167.9074 | 7454153.8769 | 13335861.9593 | 20790015.8362 | 23534.1492 | 40203.1347 | 166.5674 | 7102773.6618 | 12559839.6897 | 19662613.3514
HA | 0.064802 | 0.065983 | 16375.121 | 11663.8309 | 167.3474 | 4402347.5376 | 3192868.1152 | 7595215.6528 | 18448.5264 | 13945.6241 | 166.1174 | 4923315.2457 | 3789429.8801 | 8712745.1258 | 20197.8961 | 16020.5089 | 164.7774 | 5346685.2609 | 4318120.416 | 9664805.6768 | 21623.2303 | 17888.4853 | 163.4374 | 5677443.9776 | 4782399.0261 | 10459843.0037 | 22724.5287 | 19549.5533 | 162.0974 | 5917684.0605 | 5183626.2929 | 11101310.3534 | 23193.5155 | 21051.5608 | 160.7574 | 5989883.7529 | 5535744.939 | 11525628.6919 | 23322.6143 | 21903.99 | 159.4174 | 5973017.5916 | 5711888.9028 | 11684906.4944 | 23111.8254 | 22106.8408 | 158.0774 | 5869280.6166 | 5716329.6637 | 11585610.2803 | 22561.1487 | 21660.1134 | 156.7374 | 5680867.8679 | 5553338.7013 | 11234206.5692 | 21670.5841 | 20563.8076 | 155.3974 | 5409974.3855 | 5227187.495 | 10637161.8805
HB | 0.085889 | 0.060437 | 5395.1516 | 6764.0104 | 76.2874 | 876369.2245 | 773132.0494 | 1649501.2739 | 6053.1672 | 7887.9447 | 75.0574 | 967401.6826 | 887061.9943 | 1854463.6769 | 6596.4416 | 8814.4116 | 73.7174 | 1035405.2917 | 973553.7555 | 2008959.0473 | 7024.9746 | 9543.411 | 72.3774 | 1082625.8485 | 1034911.4968 | 2117537.3453 | 7338.7664 | 10074.9431 | 71.0374 | 1110045.4992 | 1072324.5909 | 2182370.0901 | 7490.2234 | 10849.0106 | 69.6974 | 1111583.2821 | 1132930.6356 | 2244513.9177 | 7531.9154 | 11288.3159 | 68.3574 | 1096280.3512 | 1156142.3215 | 2252422.6726 | 7463.8425 | 11392.8587 | 67.0174 | 1065076.257 | 1143975.9669 | 2209052.2239 | 7286.0046 | 11162.6393 | 65.6774 | 1018910.5505 | 1098447.8902 | 2117358.4407 | 6998.4018 | 10597.6575 | 64.3374 | 958722.7823 | 1021574.41 | 1980297.1923
HN | 0.07642 | 0.060487 | 7138.6009 | 3875.6488 | 128.5574 | 1738621.9177 | 747121.993 | 2485743.9107 | 7944.7657 | 4626.5354 | 127.3274 | 1916451.9421 | 883339.7857 | 2799791.7278 | 8578.6182 | 5305.8307 | 125.9874 | 2047573.1312 | 1002375.6972 | 3049948.8284 | 9040.1584 | 5913.5345 | 124.6474 | 2134785.4472 | 1105300.5574 | 3240086.0046 | 9329.3862 | 6449.6469 | 123.3074 | 2179401.2025 | 1192545.922 | 3371947.1244 | 9521.9263 | 6945.1793 | 121.9674 | 2200207.0672 | 1270215.0628 | 3470422.1299 | 9574.9282 | 7226.4078 | 120.6274 | 2188146.8541 | 1307129.0382 | 3495275.8923 | 9488.3918 | 7293.3323 | 119.2874 | 2144283.2718 | 1304579.6803 | 3448862.9521 | 9262.3172 | 7145.953 | 117.9474 | 2069679.0285 | 1263858.8213 | 3333537.8498 | 8896.7045 | 6784.2699 | 116.6074 | 1965396.8327 | 1186258.293 | 3151655.1257
GD | 0.052376 | 0.044105 | 6769.5331 | 7750.5797 | 229.7847 | 2019789.5154 | 1947291.0036 | 3967080.5189 | 8484.3562 | 9059.67 | 224.8647 | 2477230.7553 | 2227456.4582 | 4704687.2134 | 10337.7574 | 10150.7416 | 219.5047 | 2946432.1558 | 2436223.6554 | 5382655.8112 | 12329.7367 | 11023.7945 | 214.1447 | 3428367.892 | 2581154.4844 | 6009522.3765 | 14460.2942 | 11678.8287 | 208.7847 | 3920144.5729 | 2666082.0912 | 6586226.6642 | 17992.6736 | 12576.1267 | 203.4247 | 4752538.787 | 2797216.9148 | 7549755.7018 | 21905.6834 | 13085.3704 | 198.0647 | 5633653.9927 | 2833796.4914 | 8467450.4842 | 26199.3236 | 13206.5599 | 192.7047 | 6555542.9591 | 2782643.4869 | 9338186.4461 | 30873.5942 | 12939.6951 | 187.3447 | 7510258.4551 | 2650580.567 | 10160839.0221 | 35928.4952 | 12284.7761 | 181.9847 | 8489853.2494 | 2444430.3974 | 10934283.6468
GX | 0.086566 | 0.053149 | 6876.2418 | 1805.718 | 63.3274 | 934498.6958 | 150671.5078 | 1085170.2036 | 7671.8464 | 2068.3449 | 62.0974 | 1022372.6441 | 169233.3464 | 1191605.9905 | 8307.5306 | 2263.7102 | 60.7574 | 1083195.9866 | 181221.4372 | 1264417.4238 | 8783.2946 | 2391.8138 | 59.4174 | 1119971.5906 | 187253.7704 | 1307225.361 | 9099.1383 | 2452.6557 | 58.0774 | 1134079.0953 | 187686.6193 | 1321765.7147 | 9286.926 | 2641.0972 | 56.7374 | 1130777.9556 | 197443.7491 | 1328221.7047 | 9338.6192 | 2748.0444 | 55.3974 | 1110217.2495 | 200586.9611 | 1310804.2106 | 9254.2179 | 2773.4971 | 54.0574 | 1073571.0698 | 197547.9167 | 1271118.9865 | 9033.722 | 2717.4555 | 52.7174 | 1022013.5094 | 188758.2774 | 1210771.7868 | 8677.1317 | 2579.9195 | 51.3774 | 956718.6613 | 174649.7047 | 1131368.366
HI | 0.05301 | 0.047079 | 442.8898 | 1364.5711 | 37.5274 | 21841.825 | 59767.0523 | 81608.8773 | 661.6925 | 1586.3665 | 36.2974 | 31562.8728 | 67204.1744 | 98767.0472 | 923.4389 | 1766.4018 | 34.9574 | 42422.095 | 72068.556 | 114490.651 | 1228.1291 | 1904.6768 | 33.6174 | 54256.6478 | 74731.3177 | 128987.9655 | 1575.7629 | 2001.1918 | 32.2774 | 66839.6646 | 75388.3914 | 142228.056 | 1694.4506 | 2154.9673 | 30.9374 | 68890.2215 | 77811.134 | 146701.3555 | 1805.4743 | 2242.2558 | 29.5974 | 70224.6744 | 77456.16 | 147680.8344 | 1908.8339 | 2263.057 | 28.2574 | 70883.5114 | 74635.4165 | 145518.9279 | 2004.5296 | 2217.3711 | 26.9174 | 70907.2206 | 69660.8504 | 140568.0709 | 2092.5611 | 2105.198 | 25.5774 | 70336.2901 | 62844.4088 | 133180.6988
CQ | 0.13483 | 0.067807 | 1009.7695 | 676.0361 | 98.4274 | 332202.7832 | 111854.2205 | 444057.0037 | 1091.8349 | 796.8308 | 97.1974 | 354712.6066 | 130192.8702 | 484905.4768 | 1139.3681 | 901.1787 | 95.8574 | 365051.9625 | 145212.1821 | 510264.1446 | 1152.369 | 989.0801 | 94.5174 | 364056.1099 | 157148.3016 | 521204.4114 | 1130.8377 | 1060.5348 | 93.1774 | 352189.0464 | 166112.3685 | 518301.4149 | 1154.1758 | 1142.017 | 91.8374 | 354288.0771 | 176302.5628 | 530590.64 | 1160.6002 | 1188.2607 | 90.4974 | 351061.9152 | 180764.9907 | 531826.9058 | 1150.1107 | 1199.266 | 89.1574 | 342737.8252 | 179737.7797 | 522475.6049 | 1122.7075 | 1175.0327 | 87.8174 | 329543.0719 | 173459.0578 | 503002.1297 | 1078.3905 | 1115.5608 | 86.4774 | 311704.9198 | 162166.9527 | 473871.8725
SC | 0.11391 | 0.049192 | 4600.6725 | 11509.5598 | 83.9674 | 1090919.8988 | 1178566.5902 | 2269486.489 | 5189.8159 | 26132.834 | 82.7374 | 1212591.8981 | 2636775.0953 | 3849366.9934 | 5690.0202 | 45361.2693 | 81.3974 | 1307932.053 | 4502777.0292 | 5810709.0822 | 6101.2854 | 69194.8656 | 80.0574 | 1379379.1738 | 6755539.9106 | 8134919.0845 | 6423.6115 | 97633.623 | 78.7174 | 1427942.9308 | 9372487.2985 | 10800430.2293 | 6556.1816 | 122678.9133 | 77.3774 | 1432603.3113 | 11576273.2328 | 13008876.5441 | 6592.6746 | 149928.5432 | 76.0374 | 1415629.9552 | 13902608.6336 | 15318238.5888 | 6533.0905 | 179382.5128 | 74.6974 | 1378113.5656 | 16340686.8985 | 17718800.4642 | 6377.4293 | 211040.822 | 73.3574 | 1321144.8459 | 18879701.4253 | 20200846.2712 | 6125.6911 | 244903.4708 | 72.0174 | 1245814.4993 | 21508845.6117 | 22754660.111
GZ | 0.083469 | 0.060745 | 6116.6526 | 9985.356 | 17.9274 | 226907.1723 | 269577.0264 | 496484.1987 | 6715.9987 | 11286.1677 | 16.6974 | 232047.3367 | 283790.2062 | 515837.5428 | 7138.6538 | 12156.1474 | 15.3574 | 226856.4815 | 281135.5381 | 507992.0196 | 7384.6178 | 12595.2949 | 14.0174 | 214196.6721 | 265875.2757 | 480071.9478 | 7453.8908 | 12603.6102 | 12.6774 | 195537.7049 | 240617.5878 | 436155.2927 | 7607.7242 | 13571.9574 | 11.3374 | 178478.3731 | 231717.1864 | 410195.5594 | 7650.0708 | 14121.5215 | 9.9974 | 158259.5736 | 212603.7648 | 370863.3384 | 7580.9306 | 14252.3027 | 8.6574 | 135808.704 | 185812.549 | 321621.253 | 7400.3037 | 13964.3009 | 7.3174 | 112053.162 | 153878.7645 | 265931.9265 | 7108.19 | 13257.516 | 5.9774 | 87920.345 | 119337.6373 | 207257.9823
YN | 0.10002 | 0.041901 | 9275.7934 | 3562.3728 | 40.4674 | 930789.2975 | 149747.9264 | 1080537.2239 | 10165.2494 | 4027.6639 | 39.2374 | 989038.6869 | 164160.8537 | 1153199.5406 | 10780.5789 | 4339.7234 | 37.8974 | 1013086.4913 | 170839.2382 | 1183925.7295 | 11121.7818 | 4498.5512 | 36.5574 | 1008195.39 | 170829.9982 | 1179025.3882 | 11188.8582 | 4504.1473 | 35.2174 | 977097.9568 | 164773.002 | 1141870.9588 | 11419.7748 | 16587.4198 | 33.8774 | 959318.1551 | 583720.7028 | 1543038.8579 | 11483.3413 | 32166.1192 | 32.5374 | 926501.6239 | 1087170.6345 | 2013672.2584 | 11379.558 | 51240.2457 | 31.1974 | 880316.5567 | 1660526.5158 | 2540843.0725 | 11108.4247 | 73809.7991 | 29.8574 | 822431.1471 | 2289192.0652 | 3111623.2123 | 10669.9415 | 99874.7794 | 28.5174 | 754513.5884 | 2958571.0013 | 3713084.5898
SN | 0.086944 | 0.072022 | 9520.6249 | 10262.1781 | 45.7274 | 938370.1426 | 837860.6021 | 1776230.7447 | 10598.9425 | 11705.1195 | 44.4974 | 1016551.5219 | 929964.1482 | 1946515.6701 | 11448.4512 | 12746.5174 | 43.1574 | 1064962.3135 | 982205.9002 | 2047168.2137 | 12069.151 | 13386.3717 | 41.8174 | 1087842.4032 | 999483.5156 | 2087325.9187 | 12461.0419 | 13624.6824 | 40.4774 | 1087174.3724 | 984679.1288 | 2071853.5012 | 14375.5924 | 14671.4865 | 39.1374 | 1212690.4847 | 1025231.2426 | 2237921.7273 | 16409.6782 | 15265.5823 | 37.7974 | 1336885.6135 | 1030222.5542 | 2367108.1677 | 18563.2995 | 15406.9699 | 36.4574 | 1458724.0096 | 1002902.4396 | 2461626.4493 | 20836.4562 | 15095.6493 | 35.1174 | 1577169.9238 | 946520.2749 | 2523690.1987 | 23229.1483 | 14331.6205 | 33.7774 | 1691187.6068 | 864325.436 | 2555513.0429
GS | 0.055372 | 0.056754 | 14309.522 | 8996.2428 | 139.4886 | 2739986.2155 | 1765562.9269 | 4505549.1424 | 15493.9971 | 10005.9306 | 138.2586 | 2940628.4999 | 1946403.8636 | 4887032.3635 | 16195.9514 | 10564.3823 | 136.9186 | 3044061.7034 | 2035119.3184 | 5079181.0218 | 16415.3848 | 10671.598 | 135.5786 | 3055109.2919 | 2035653.7955 | 5090763.0874 | 16152.2974 | 10327.5776 | 134.2386 | 2976433.9919 | 1950559.4856 | 4926993.4775 | 32722.5543 | 11121.0645 | 132.8986 | 5969694.9946 | 2079457.6703 | 8049152.6649 | 52048.1754 | 11571.3976 | 131.5586 | 9399598.2799 | 2141846.6742 | 11541444.954 | 74129.1608 | 11678.5768 | 130.2186 | 13250938.7385 | 2139667.3747 | 15390606.1131 | 98965.5104 | 11442.6023 | 128.8786 | 17508511.2611 | 2074860.6493 | 19583371.9105 | 126557.2242 | 10863.4739 | 127.5386 | 22157110.7387 | 1949367.3758 | 24106478.1145
QH | 0.060242 | 0.058414 | 9101.8436 | 14744.2729 | 183.1597 | 2489732.5375 | 3910763.3013 | 6400495.8388 | 10264.509 | 16444.743 | 178.2397 | 2732348.0827 | 4244629.4119 | 6976977.4946 | 11250.3047 | 17423.4138 | 172.8797 | 2904702.6809 | 4361998.3524 | 7266701.0333 | 12059.2306 | 17680.2855 | 167.5197 | 3017024.8516 | 4289072.6497 | 7306097.5013 | 12691.2869 | 17215.3579 | 162.1597 | 3073562.0913 | 4042660.0997 | 7116222.191 | 12953.2087 | 19330.8772 | 156.7997 | 3033304.3302 | 4389398.6743 | 7422703.0045 | 13025.3086 | 21120.6031 | 151.4397 | 2945921.3995 | 4631847.9353 | 7577769.3348 | 12907.5866 | 22584.5356 | 146.0797 | 2815971.8393 | 4777594.2985 | 7593566.1378 | 12600.0427 | 23722.6747 | 140.7197 | 2648014.1898 | 4834224.1799 | 7482238.3697 | 12102.677 | 24535.0204 | 135.3597 | 2446606.9911 | 4809323.9952 | 7255930.9862
NX | 0.088779 | 0.087131 | 14478.9923 | 11256.0439 | 60.9274 | 1941567.3779 | 1481372.1454 | 3422939.5233 | 15842.9744 | 12613.9177 | 59.6974 | 2081582.4816 | 1626564.0239 | 3708146.5055 | 16771.3042 | 13443.9662 | 58.3574 | 2154092.0652 | 1694685.4568 | 3848777.522 | 17263.9817 | 13746.1895 | 57.0174 | 2166455.9811 | 1692994.2908 | 3859450.2718 | 17321.0068 | 13520.5874 | 55.6774 | 2122528.7239 | 1626073.8634 | 3748602.5873 | 17678.4879 | 14559.3914 | 54.3374 | 2114197.0834 | 1708865.3393 | 3823062.4227 | 17776.9031 | 15148.9452 | 52.9974 | 2073538.8282 | 1734214.1622 | 3807752.9903 | 17616.2523 | 15289.2488 | 51.6574 | 2002846.0796 | 1706021.3677 | 3708867.4473 | 17196.5358 | 14980.3023 | 50.3174 | 1904410.959 | 1628187.9916 | 3532598.9505 | 16517.7533 | 14222.1056 | 48.9774 | 1780525.5878 | 1504615.0694 | 3285140.6571
XJ | 0.064029 | 0.039529 | 24727.4054 | 11703.6153 | 38.1043 | 1495613.2277 | 437022.4804 | 1932635.7081 | 26930.7442 | 12958.55 | 36.8743 | 1576300.1516 | 468263.1299 | 2044563.2815 | 28350.0047 | 13603.6663 | 35.5343 | 1599070.8174 | 473711.061 | 2072781.8784 | 28985.1868 | 13638.9642 | 34.1943 | 1573246.0205 | 457030.222 | 2030276.2425 | 28836.2907 | 13064.4437 | 32.8543 | 1503829.0054 | 420622.9604 | 1924451.9659 | 29431.4199 | 15692.8679 | 31.5143 | 1472264.1924 | 484640.6583 | 1956904.8507 | 29595.25 | 18391.7516 | 30.1743 | 1417509.9481 | 543838.7973 | 1961348.7455 | 29327.7811 | 21161.0947 | 28.8343 | 1342318.4144 | 597939.8062 | 1940258.2206 | 28629.0131 | 24000.8974 | 27.4943 | 1249441.7329 | 646666.1134 | 1896107.8463 | 27498.9461 | 26911.1596 | 26.1543 | 1141632.0455 | 689740.1475 | 1831372.193

## National emission result
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Coal (GW) | 1143.1368 | 1164.6443 | 1186.5789 | 1208.9533 | 1231.7808 | 1242.6471 | 1248.7685 | 1250 | 1250.2871 | 1232.768
Gas (GW) | 121.1678 | 143.9337 | 166.6996 | 189.4655 | 212.2314 | 243.3636 | 274.4957 | 305.6279 | 336.7601 | 367.8922
Nuclear (GW) | 51.743 | 54.5382 | 57.3335 | 60.1287 | 62.9239 | 68.4158 | 73.9835 | 79.5511 | 85.1187 | 90.6864
Hydropower (GW) | 368.4888 | 372.8988 | 377.3088 | 381.7187 | 386.1287 | 396.9977 | 403.4194 | 409.841 | 416.2627 | 422.6843
Wind (GW) | 319.6363 | 380.0134 | 440.3905 | 500.7675 | 561.1446 | 618.1969 | 675.2492 | 732.3016 | 789.3539 | 846.4062
Solar (GW) | 259.8939 | 322.5966 | 385.2994 | 448.0021 | 510.7049 | 604.5841 | 698.4634 | 792.3426 | 886.2219 | 980.1011
Biomass (GW) | 20.5393 | 21.6463 | 22.7534 | 23.8604 | 24.9675 | 25.2358 | 25.8254 | 26.415 | 27.0047 | 27.5943
Carbon emissions of power sectors (megaton) | 39.8924 | 40.3543 | 40.8137 | 41.2707 | 41.7252 | 42.063 | 42.2436 | 42.2657 | 42.2568 | 41.69
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Uncertainty-induced CO2 (megaton) | 1.4478 | 1.7159 | 1.966 | 2.1998 | 2.4169 | 2.6294 | 2.8131 | 2.9685 | 3.0962 | 3.1968
Proportion in power sectors | 3.629% | 4.252% | 4.817% | 5.33% | 5.792% | 6.251% | 6.659% | 7.023% | 7.327% | 7.668%