Supplementary Table 1: Repeatability for Keratometry and Pachymetry Measurements in Advanced Keratoconic eyes (TCT ≤400 µm) with three scans of “OK” Quality Specification (QS) value versus eyes with scans of mixed QS values

| Parameter | Mean ± SD | Within-Subject SD (Sw) | Precision | Repeat-ability limit | CV (%) | ICC | ICC 95% CI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eyes with all three scans of “OK” QS value (n=30) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kmax (D) | 63.82±0.72 | 1.03 | 2.02 | 2.85 | 1.07 | 0.99 | 0.99-0.99 |
| K1A (D) | 52.26±0.23 | 0.28 | 0.54 | 0.77 | 0.43 | 0.99 | 0.99-0.99 |
| K2A (D) | 57.51±0.43 | 0.54 | 1.05 | 1.48 | 0.75 | 0.99 | 0.99-0.99 |
| K1P (D) | 7.84±0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.26 | 1.03 | 0.99 | 0.99-0.99 |
| K2P (D) | 8.84±0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.22 | 0.73 | 0.99 | 0.99-0.99 |
| ASTIG (D) | 1.20±0.70 | 0.55 | 1.08 | 1.53 | 14.39 | 0.99 | 0.98-0.99 |
| TCT (µm) | 401.33±2.08 | 3.82 | 7.49 | 10.58 | 0.79 | 0.99 | 0.97-0.99 |
| Eyes with scans of mixed QS values (0, 1 or 2 scans of “OK” QS values) (n=84) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kmax (D) | 75.94±1.67 | 2.57 | 5.03 | 7.11 | 2.20 | 0.98 | 0.97-0.98 |
| K1A (D) | 60.06±1.00 | 1.59 | 3.12 | 4.40 | 1.68 | 0.99 | 0.98-0.99 |
| K2A (D) | 65.49±0.92 | 1.32 | 2.58 | 3.64 | 1.43 | 0.99 | 0.99-0.99 |
| K1P (D) | 9.21±0.26 | 0.42 | 0.83 | 1.17 | 2.92 | 0.98 | 0.97-0.98 |
| K2P (D) | 10.31±0.28 | 0.40 | 0.79 | 1.12 | 2.75 | 0.98 | 0.97-0.98 |
| ASTIG (D) | 5.85±1.16 | 1.58 | 3.09 | 4.37 | 25.75 | 0.92 | 0.89-0.95 |
| TCT (µm) | 345.99±10.24 | 14.12 | 27.68 | 29.12 | 3.12 | 0.97 | 0.95-0.98 |

SD = standard deviation; Sw = within-subject standard deviation; CV = coefficient of variation; ICC = intraclass correlation coefficient; D = diopter; K1A = flat keratometry of anterior surface; K2A = steep keratometry of anterior surface; K1P = flat keratometry of posterior surface; K2P = steep keratometry of posterior surface; ASTIG = astigmatism; TCT = thinnest corneal thickness.