Supplementary Table 1 Evaluation of the limits of PSTVd detection using RT-qPCRa.

| PSTVd isolates | Diluted siries |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | undiluted | 1/5 | 1/25 | 1/125 | 1/625 | 1/3125 |
| Dahlia (LC388852) | 20.2b | 22.1 | 25.9 | 28.4 | 32.1 | 35.2 |
| RG1 (U23058) | 23.8 | 25.4 | 28.8 | 31.5 | 34.6 | ⁻c |
| AS1 (AY518939) | 23.3 | 24.7 | 27.5 | 30.4 | 34.9 | ⁻ |

a: Yanagisawa et al. (2017).

b: Mean Ct value of 3 test replicates

c: −, not detected