Supplementary Table 1 Evaluation of the limits of PSTVd detection using RT-qPCRa.
	PSTVd
isolates
	Diluted siries

	
	undiluted
	1/5
	1/25
	1/125
	1/625
	1/3125

	Dahlia (LC388852)
	20.2b
	22.1
	25.9
	28.4
	32.1
	35.2

	RG1 (U23058)
	23.8
	25.4
	28.8
	31.5
	34.6
	⁻c

	AS1 (AY518939)
	23.3
	24.7
	27.5
	30.4
	34.9
	⁻


a: Yanagisawa et al. (2017).
b: Mean Ct value of 3 test replicates
c: −, not detected


