## Supplementary Table 1
Supplementary Table 1. Calibration curves for 126 standard dipeptides.
Dipeptide | Precursor ion [m/z] | Product ion [m/z] | Elution time [min] | Regression equation | R2
AA | 397.18 | 209.1 | 4.94 | y = 191690.2x+ 13341.5 | 0.57713
AF | 473.21 | 209.1 | 8 | y = 787164.9x- 67304.8 | 0.99695
AG | 383.16 | 280.14 | 4.67 | y = 5642.6x- 836.6 | 0.96799
AI | 439.22 | 280.14 | 7.34 | y = 35862.5x- 3263.3 | 0.99138
AL | 439.22 | 280.14 | 7.53 | y = 31290.6x- 8658.4 | 0.88587
AM | 457.18 | 280.14 | 6.6 | y = 695.8x+ 272 | 0.6586
AS | 413.17 | 280.14 | 4.2 | y = 4496.2x- 55.2 | 0.66792
AV | 425.21 | 280.14 | 6.4 | y = 9958.7x- 394.5 | 0.97798
AW | 512.22 | 209.1 | 8.11 | y = 283495.9x+ 61127.4 | 0.95167
DD | 485.16 | 209.1 | 4.27 | y = 58568.3x- 10212.5 | 0.98977
DG | 427.15 | 209.1 | 4.52 | y = 190176.7x- 23488.6 | 0.94603
DH | 507.19 | 209.1 | 3.42 | y = 4613x- 304.5 | 0.96426
DL | 483.21 | 209.1 | 7.33 | y = 252972.3x- 19969.2 | 0.97338
DM | 501.17 | 209.1 | 6.47 | y = 300605.8x+ 49729.1 | 0.88294
DN | 484.17 | 209.1 | 3.83 | y = 70207.8x- 12719.6 | 0.95216
DP | 467.18 | 209.1 | 5.26 | y = 19877.7x+ 8556.9 | 0.84828
ED | 499.17 | 209.1 | 4.56 | y = 75761.5x- 15258.5 | 0.97808
EE | 513.18 | 209.1 | 4.74 | y = 162360.9x- 1100.6 | 0.94818
EK | 512.23 | 209.1 | 4.16 | y = 173346.9x- 48225.5 | 0.8931
EM | 515.18 | 338.14 | 6.66 | y = 762.4x- 106.3 | 0.9587
EN | 498.18 | 338.14 | 4.14 | y = 194x- 22 | 0.70609
EQ | 512.2 | 209.1 | 4.31 | y = 119306.8x- 18469.3 | 0.96628
ET | 485.19 | 338.14 | 4.84 | y = 451.4x- 72.3 | 0.98972
EV | 483.21 | 209.1 | 6.48 | y = 490516.3x- 59185.5 | 0.94807
EW | 570.22 | 209.1 | 7.97 | y = 314684.9x- 48075.8 | 0.98887
FF | 549.24 | 209.1 | 10.73 | y = 460180.5x- 109675.8 | 0.92191
FG | 459.19 | 209.1 | 8.12 | y = 73695.4x+ 113.5 | 0.89284
FK | 530.26 | 209.1 | 5.47 | y = 61752.3x- 10105.4 | 0.97796
FR | 558.27 | 209.1 | 6.71 | y = 23692.9x- 3708.6 | 0.96449
FT | 503.22 | 356.17 | 7.79 | y = 354.5x- 58.2 | 0.82375
FV | 501.24 | 209.1 | 9.39 | y = 662369.4x- 129173.8 | 0.97052
GA | 383.16 | 266.12 | 4.79 | y = 3357.5x- 50.1 | 0.83236
GF | 459.19 | 209.1 | 7.74 | y = 2613621.7x- 290448 | 0.99456
GH | 449.18 | 209.1 | 3.43 | y = 22758.4x+ 1980.9 | 0.98689
GP | 409.17 | 209.1 | 5.03 | y = 360537.8x+ 24119.9 | 0.50491
GR | 468.22 | 209.1 | 3.7 | y = 24848.6x+ 1086.8 | 0.93866
GT | 413.17 | 266.12 | 4.5 | y = 2231.3x- 159.7 | 0.91112
GV | 411.19 | 266.12 | 6.22 | y = 6500.7x+ 183.1 | 0.83114
GW | 498.2 | 209.1 | 7.69 | y = 720120.7x- 33780.2 | 0.91758
GY | 475.18 | 266.12 | 5.84 | y = 3079.9x- 189.8 | 0.95542
HA | 463.2 | 209.1 | 4.15 | y = 34186x- 2575.2 | 0.9961
HD | 507.19 | 209.1 | 3.64 | y = 1719.7x- 314.4 | 0.90011
HL | 505.24 | 346.16 | 6.28 | y = 35.4x- 2.3 | 0.59226
HM | 523.2 | 209.1 | 5.52 | y = 4281.1x-1068.5 | 0.844
HP | 489.21 | 209.1 | 4.52 | y = 2798.5x+ 148.2 | 0.98401
HV | 491.23 | 209.1 | 5.33 | y = 3203.6x+ 70.6 | 0.89607
HY | 555.22 | 209.1 | 4.99 | y = 43238.2x- 15854.6 | 0.84204
IE | 497.22 | 209.1 | 6.86 | y = 527669.2x- 126503.4 | 0.88298
IK | 496.27 | 209.1 | 4.83 | y = 84103.4x- 1519.5 | 0.97199
IM | 499.22 | 322.18 | 8.71 | y = 689.1x+ 54.4 | 0.96192
IP | 465.23 | 322.18 | 7.96 | y = 16373.1x+ 524.2 | 0.91707
IS | 455.21 | 209.1 | 6.54 | y = 231669.3x+ 1518 | 0.89599
IV | 467.25 | 322.18 | 8.6 | y = 1778.6x+ 365.3 | 0.84874
KA | 454.23 | 209.1 | 3.79 | y = 235120.2x- 18270 | 0.90396
KE | 512.23 | 209.1 | 6.74 | y = 38047.6x- 3844.4 | 0.96722
KG | 440.21 | 209.1 | 3.67 | y = 37765x- 1301.8 | 0.81098
KM | 514.23 | 209.1 | 4.93 | y = 57650.4x- 14165 | 0.9496
KP | 480.24 | 209.1 | 4.35 | y = 213963x- 41285.2 | 0.9437
KV | 482.26 | 209.1 | 4.71 | y = 55605.5x+ 3337.4 | 0.67679
KW | 569.27 | 209.1 | 6.41 | y = 73731.2x- 8352.4 | 0.98979
KY | 546.25 | 209.1 | 4.86 | y = 126981.1x- 27606.4 | 0.97846
LE | 497.22 | 209.1 | 7.08 | y = 1079789.2x- 186798.3 | 0.97119
LG | 425.2 | 322.18 | 7.42 | y = 5172.7x- 783.4 | 0.86968
LM | 499.22 | 322.18 | 8.95 | y = 1202.3x+ 262.4 | 0.66265
LN | 482.22 | 322.18 | 6.4 | y = 1764.1x- 307.7 | 0.97863
LV | 467.25 | 322.18 | 8.83 | y = 3468.9x- 391 | 0.99427
MD | 501.17 | 209.1 | 6.02 | y = 84306.1x- 21377 | 0.94626
ME | 515.18 | 340.14 | 6.18 | y = 11.7x- 0.2 | 0.50404
MH | 523.2 | 209.1 | 5 | y = 4718.1x- 1145.9 | 0.92109
MI | 499.22 | 340.14 | 8.75 | y = 293.6x- 45.4 | 0.99318
MK | 514.23 | 209.1 | 4.7 | y = 95700.4x- 13414.3 | 0.9677
ML | 499.22 | 340.14 | 8.92 | y = 424.6x- 127.7 | 0.95219
MM | 517.18 | 209.1 | 8.05 | y = 63098.2x- 19418.7 | 0.58467
MN | 500.18 | 209.1 | 5.54 | y = 99988.7x- 9686.3 | 0.9917
MQ | 514.2 | 209.1 | 5.67 | y = 138056.7x+ 8525.8 | 0.91523
MY | 549.2 | 209.1 | 7.36 | y = 108961.5x- 25917.2 | 0.96341
NF | 516.21 | 209.1 | 7.07 | y = 150155.5x- 37505.8 | 0.93411
NG | 426.16 | 209.1 | 4.05 | y = 235592.1x- 78226.1 | 0.85133
NM | 500.18 | 209.1 | 5.84 | y = 35817.1x+ 3422.7 | 0.95851
NW | 555.22 | 209.1 | 7.28 | y = 111406.4x- 21936.4 | 0.96509
PF | 499.22 | 209.1 | 8.25 | y = 4132x- 264.9 | 0.98408
PW | 538.23 | 209.1 | 4.75 | y = 60193.9x- 21192.3 | 0.85204
QA | 454.2 | 209.1 | 4.58 | y = 38968x- 14637.2 | 0.8349
QL | 496.24 | 209.1 | 6.93 | y = 296173.8x- 35092.3 | 0.989
QM | 514.2 | 209.1 | 6.1 | y = 44696.3x+ 11916.5 | 0.87426
QP | 480.21 | 209.1 | 4.9 | y = 111874.3x- 4262.3 | 0.99309
RD | 526.23 | 209.1 | 3.7 | y = 2330.9x- 101 | 0.91221
RE | 540.24 | 209.1 | 3.87 | y = 12761.8x- 2095.4 | 0.96843
RI | 524.28 | 209.1 | 6.34 | y = 36701.7x- 9648.1 | 0.92873
SE | 471.17 | 296.13 | 4.22 | y = 305x- 30.7 | 0.89239
SF | 489.2 | 296.13 | 7.37 | y = 1090.2x- 16 | 0.91387
SP | 439.18 | 209.1 | 4.88 | y = 320208.9x- 47228.5 | 0.994
SY | 505.19 | 296.13 | 5.55 | y = 1058.6x- 305.7 | 0.9259
TF | 503.22 | 310.15 | 7.7 | y = 396.8x- 3.5 | 0.80866
TI | 469.23 | 310.15 | 6.99 | y = 459.1x- 18.7 | 0.88846
TK | 484.24 | 209.1 | 3.98 | y = 57724.1x+ 826.4 | 0.95578
TL | 469.23 | 310.15 | 7.21 | y = 555.2x- 87.6 | 0.90911
TM | 487.19 | 310.15 | 6.37 | y = 304.2x- 82.7 | 0.97592
TP | 453.2 | 310.15 | 5.22 | y = 1627.3x- 179.4 | 0.82748
TQ | 484.21 | 310.15 | 4.12 | y = 1154.1x+ 1.9 | 0.86895
TW | 542.23 | 310.15 | 7.86 | y = 75869.4x- 10751.9 | 0.97858
VA | 425.21 | 308.17 | 6.36 | y = 3463.4x- 788.2 | 0.97295
VE | 483.21 | 209.1 | 6.02 | y = 31102.8x+ 6379.6 | 0.81227
VF | 501.24 | 209.1 | 9.34 | y = 199622.8x- 23358.3 | 0.93577
VH | 491.23 | 209.1 | 4.9 | y = 11594.6x- 2311.9 | 0.94555
VM | 485.21 | 308.17 | 7.88 | y = 1202.9x- 39.8 | 0.98995
VN | 468.21 | 209.1 | 5.38 | y = 111332.2x+ 21843.6 | 0.762
VP | 451.22 | 308.17 | 7.04 | y = 12407.8x- 72.9 | 0.96581
VT | 455.22 | 308.17 | 6.07 | y = 586.8x- 157.4 | 0.94909
VW | 540.25 | 209.1 | 5.6 | y = 2036.8x- 426.9 | 0.94957
WA | 512.22 | 209.1 | 8.16 | y = 380758.3x+ 55586.3 | 0.97827
WD | 556.21 | 209.1 | 7.55 | y = 119405.9x- 26795.9 | 0.80682
WK | 569.27 | 209.1 | 6.05 | y = 49780.6x+ 2371.2 | 0.99806
WN | 555.22 | 209.1 | 7.08 | y = 218269.8x- 16491.3 | 0.9359
WT | 542.23 | 209.1 | 7.65 | y = 101535.2x+ 11234.8 | 0.68425
WW | 627.26 | 209.1 | 10.42 | y = 88356.2x- 15404.4 | 0.95192
WY | 604.24 | 209.1 | 8.7 | y = 377132.9x- 41027.8 | 0.99307
YA | 489.2 | 209.1 | 6.19 | y = 99711.3x- 15152.6 | 0.9753
YD | 533.19 | 209.1 | 5.65 | y = 269173.5x- 30134.9 | 0.92175
YF | 565.23 | 372.16 | 8.87 | y = 516.7x- 125.1 | 0.98555
YH | 555.22 | 209.1 | 4.76 | y = 55650.2x- 18825.2 | 0.84843
YN | 532.2 | 209.1 | 8.91 | y = 14256x- 4222.1 | 0.90208
YQ | 546.22 | 209.1 | 5.3 | y = 35415.7x+ 1917.6 | 0.67987
YR | 574.26 | 209.1 | 4.97 | y = 16081.5x- 5130.4 | 0.88716
YS | 505.19 | 372.16 | 5.46 | y = 175.7x- 29.8 | 0.99558
YY | 581.22 | 209.1 | 7.02 | y = 229614.1x- 33448.8 | 0.98158