Supplemental Table 1. Mass cytometry antibody staining panel. 
	Antibody 
	Clone
	Metal
	Channel
	Titer (Vol/rxn)
	Manufacturer

	CD45
	HI30
	Y
	89
	0.3
	Fluidigm 3089003B

	CD57
	HCD57
	In
	113
	1
	Biolegend 322302

	CD11c
	B-ly6
	In
	115
	1.5
	BD 555390

	CD21
	Bu32
	Pr
	141
	1
	Biolegend 354902

	CD8
	SK1
	Nd
	142
	0.25
	Biolegend 344702

	CD3
	HIT3a
	Nd
	144
	0.3
	BD 555337

	CD45RA
	HI100
	Nd
	145
	0.3
	Biolegend 304102

	IgD
	IA6-2
	Nd
	146
	1.2
	Fluidigm 3146005B

	CD38
	HIT2
	Nd
	148
	1
	Biolegend 303502

	CXCR5
	RF8B2
	Nd
	150
	0.25
	BD 552032

	IgM
	MHM-88
	Eu
	151
	1.2
	Biolegend 314527

	CD141
	M80
	Sm
	152
	1
	Biolegend 344102

	CD16
	B73.1
	Eu
	153
	1
	eBioscience 16-0167-85

	CD14
	M5E2
	Sm
	154
	1
	Biolegend 301802

	CD4
	SK3
	Gd
	155
	1
	Biolegend 344602

	CD7
	M-T701
	Gd
	156
	2
	BD 555359

	PD1
	EH12.2H7
	In
	157
	0.75
	Biolegend 329902

	CD1c
	L161
	Dy
	161
	1
	Biolegend 331502

	CD27
	L128
	Yb
	162
	1
	Fluidigm 3162009B

	CD19
	SJ25C1
	Dy
	163
	1
	Biolegend 363002

	CD123
	9F5
	Dy
	164
	1.5
	BD 555642

	ICOS
	C398.4A
	Er
	166
	0.75
	Biolegend 313502

	CD25
	M-A251
	Er
	167
	0.5
	Biolegend 356102

	CD56
	REA196
	ER
	168
	0.3
	Miltenyi Biotech 130-108-016

	HLADR
	L243
	Er
	179
	1
	Fluidigm 3170013B

	CTLA4
	BNI3
	Nd
	143
	2
	BD 555851

	pp90RSK (pSer380)
	D5D8
	Sm
	147
	1
	Cell Signaling 9341 

	p4E-BP1 (pThr37/
pThr46)
	236B4
	Sm
	149
	1
	Fluidigm
3149005A

	pPLC𝛄2 (pTyr759)
	K86-689.37
	Gd
	158
	1
	BD (custom)

	pBTK (pTyr223)/
pITK (pTyr180)
	N35-86
	Tb
	159
	0.15
	BD (custom)

	IKBa
	L35A5
	Gd
	160
	2
	Cell Signaling 4814BF

	pCREB (pSer133)
	87G3
	Ho
	165
	0.1
	Cell Signaling 9198

	pERK1/2 (pThr202/
pThr204)
	MILAN8R
	Nd
	169
	1.5
	eBioscience (14-9109-0

	pZAP70 (pTyr319)/
pSYK (pTyr352)
	17A/P-ZAP70
	Yb
	171
	3
	BD 612575

	pSLP76 (pTyr128)
	J141-668.36.58
	Yb
	172
	0.5
	BD 558367

	pCD3𝜁 (pTyr142)
	K25-407.69
	Nd
	173
	1.5
	BD 558402

	pAKT (pSer473)
	M89-61
	Yb
	174
	3
	BD 560397

	pS6 (pSer235/
pSer236)
	N7-548
	Lu
	175
	1
	Fluidigm
3175009A

	pLCK (pTyr394)
	755103
	Yb
	176
	2
	R&D MAB7500





