| Sample 1 | Unit | Parameter | Row |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.22 | - | pH | 1 |
| 859 | mg/L | TDS | 2 |
| <5 | mg/L | TSS | 3 |
| <15 | Unit Pt-Co | Color | 4 |
| 1353 | μS/Cm | EC | 5 |
| 110 | mg/l CaCO3 | TH | 6 |
| 90 | mg/l Cl- | Cl- | 7 |
| 16.7 | mg/l NO3 | NO3 | 8 |
| 0.08 | mg/l PO4 | PO4 | 9 |
| 120 | mg/l SO4 | SO4 | 10 |

Table S4. Water quality parameters