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	Model
	Label
	Metric
	Non-tilted disc
	Tilted disc
	P Value

	VGG19
	Normal
	Accuracy
	0.964±0.008
	0.951±0.010
	0.14

	
	
	Sensitivity
	0.962±0.023
	0.885±0.042
	0.04

	
	
	Specificity
	0.966±0.012
	0.971±0.010
	0.31

	
	
	Precision
	0.950±0.016
	0.904±0.028
	0.06

	
	
	F1 score
	0.956±0.011
	0.894±0.023
	0.01

	
	Glaucoma
	Accuracy
	0.965±0.008
	0.940±0.009
	0.02

	
	
	Sensitivity
	0.968±0.012
	0.966±0.012
	0.42

	
	
	Specificity
	0.952±0.028
	0.800±0.067
	0.01

	
	
	Precision
	0.987±0.007
	0.963±0.012
	0.05

	
	
	F1 score
	0.977±0.005
	0.964±0.005
	0.03

	
	Optic disc pallor
	Accuracy
	0.964±0.007
	0.958±0.010
	0.32

	
	
	Sensitivity
	0.985±0.009
	0.976±0.012
	0.26

	
	
	Specificity
	0.822±0.066
	0.650±0.149
	0.18

	
	
	Precision
	0.974±0.009
	0.980±0.008
	0.31

	
	
	F1 score
	0.980±0.004
	0.978±0.006
	0.4

	
	Optic disc swelling
	Accuracy
	0.983±0.006
	0.980±0.007
	0.39

	
	
	Sensitivity
	0.991±0.006
	0.993±0.007
	0.45

	
	
	Specificity
	0.869±0.080
	0.352±0.191
	0

	
	
	Precision
	0.991±0.005
	0.987±0.004
	0.28

	
	
	F1 score
	0.991±0.003
	0.990±0.003
	0.39

	VGG16
	Normal
	Accuracy
	0.967±0.008
	0.951±0.009
	0.08

	
	
	Sensitivity
	0.965±0.021
	0.883±0.041
	0.01

	
	
	Specificity
	0.968±0.010
	0.971±0.011
	0.42

	
	
	Precision
	0.953±0.013
	0.905±0.032
	0.07

	
	
	F1 score
	0.959±0.010
	0.892±0.021
	0

	
	Glaucoma
	Accuracy
	0.967±0.008
	0.940±0.009
	0.02

	
	
	Sensitivity
	0.973±0.011
	0.965±0.012
	0.33

	
	
	Specificity
	0.945±0.029
	0.803±0.075
	0.03

	
	
	Precision
	0.985±0.008
	0.964±0.013
	0.07

	
	
	F1 score
	0.979±0.005
	0.964±0.005
	0.02

	
	Optic disc pallor
	Accuracy
	0.963±0.007
	0.959±0.012
	0.41

	
	
	Sensitivity
	0.983±0.008
	0.976±0.015
	0.36

	
	
	Specificity
	0.829±0.068
	0.667±0.140
	0.19

	
	
	Precision
	0.975±0.009
	0.981±0.008
	0.34

	
	
	F1 score
	0.979±0.004
	0.978±0.006
	0.47

	
	Optic disc swelling
	Accuracy
	0.985±0.005
	0.983±0.006
	0.43

	
	
	Sensitivity
	0.991±0.005
	0.995±0.006
	0.26

	
	
	Specificity
	0.895±0.068
	0.365±0.228
	0

	
	
	Precision
	0.993±0.005
	0.987±0.004
	0.18

	
	
	F1s score
	0.992±0.003
	0.991±0.003
	0.43



