Supplementary material

Table S1 Analytical methods for general parameters of water samples

| Parameters | Abbreviations | Units | Methods |
| --- | --- | --- | --- |
| Pondus hydrogenii | pH |  | GB 6920-86 |
| Dissolved oxygen | DO | mg/L | GB 11913-89 |
| Potassium permanganate index | CODMn | mg/L | GB 11892-89 |
| Five-day biochemical oxygen demand | BOD5 | mg/L | HJ 505-2009 |
| Ammonia nitrogen | NH3-N | mg/L | HJ 535-2009 |
| Total nitrogen | TN | mg/L | GB 11894-89 |
| Total phosphorus | TP | mg/L | GB 11893-89 |

Fig. S1 Several spectral parameters variations at different sampling sites

Fig. S2 Fluorescence indices of DOM for each water sampling

Fig. S3 FT-IR spectra of freeze-dried DOM samples for the thirteen sites