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	AccuFFRivus≤0.80
	AccuFFRct≤0.80

	Accuracy,%
	94.44 (81.3-99.3)
	88.9 (73.9-96.9)

	Sensitivity,%
	96.6 (82.2-99.9)
	89.7 (72.7-97.8)

	Specificity,%
	85.7 (42.1-99.6)
	85.7 (42.1-99.6)

	Positive predictive value,%
	96.6 (82.0-99.4)
	96.3 (80.8-99.4)

	Negative predictive value,%
	85.7 (46.1-97.7)
	66.7 (39.7-85.9)

	Positive likelihood ratio
	6.76 (1.10-41.54)
	6.28 (1.02-38.69)

	Negative likelihood ratio
	0.04 (0.01-0.28)
	0.12 (0.04-0.37)

	Values are n (%) or n (95% confidence interval). Abbreviations as in Table 2.




