Supplemental Table 1. Intra-day and inter-day precision of the assay
	Compound
	Addition (μg/mL)
	Intra-day
	
	Inter-day

	
	
	Mean ± SD (μg/mL)
	RSD (%)
	
	Mean ± SD (μg/mL)
	RSD (%)

	DA
	0.010
1.00
5.00
20.00
	0.010 ± 0.000
1.00 ± 0.02
5.06 ± 0.30
20.03 ± 1.12
	1.59
1.53
7.52
5.58
	
	0.010 ± 0.000
1.00 ± 0.00
5.06 ± 0.11
20.03 ± 0.05
	1.35
0.03
2.11
0.27

	NE
	0.015
1.00
5.00
20.00
	0.015 ± 0.000
1.00 ± 0.06
5.01 ± 0.08
20.00 ± 0.93
	3.23
5.85
1.56
4.64
	
	0.016 ± 0.001
1.00 ± 0.00
5.25 ± 0.31
20.12 ± 0.47
	4.82
0.23
5.99
4.90

	E
	0.030
1.00
5.00
20.00
	0.031 ± 0.002
1.00 ± 0.01
5.28 ± 0.10
20.14 ± 0.20
	5.05
1.16
1.94
0.97
	
	0.033 ± 0.002
1.00 ± 0.00
5.29 ± 0.34
20.14 ± 0.17
	6.36
0.05
6.34
0.83

	5-HT
	0.015
1.00
5.00
20.00
	0.015 ± 0.000
1.00 ± 0.09
4.81 ± 0.40
19.90 ± 1.24
	2.77
8.95
8.30
6.24
	
	0.015 ± 0.001
1.00 ± 0.00
4.62 ± 0.13
19.81 ± 0.07
	6.28
0.01
2.86
0.33

	5-HIAA
	0.015
1.00
5.00
20.00
	0.014 ± 0.001
1.00 ± 0.25
5.05 ± 0.30
20.03 ± 1.73
	5.89
2.54
5.98
8.64
	
	0.013 ± 0.001
1.00 ± 0.00
4.80 ± 0.17
19.90 ± 0.08
	6.60
0.02
3.47
0.41

	HVA
	0.020
1.00
5.00
20.00
	0.019 ± 0.000
1.01 ± 0.00
4.97 ± 0.07
20.01 ± 0.42
	1.16
0.33
1.34
2.12
	
	0.019 ± 0.000
1.00 ± 0.03
5.00 ± 0.04
20.00 ± 0.01
	2.22
2.79
0.71
0.04

	DOPAC
	0.020
1.00
2.00
5.00
	0.020 ± 0.000
1.02 ± 0.01
2.08 ± 0.04
5.00 ± 0.14
	0.66
0.63
1.67
2.73
	
	0.021 ± 0.020
1.00 ± 0.01
2.06 ± 0.06
4.98 ± 0.02
	9.58
1.18
3.05
0.32






Supplemental Table 2. Recovery test results for determination of DA, NE, E, 5-HT, 5-HIAA, HVA, DOPAC
	
	Addition 
(ng)
	Recovery
 (%)
	RSD 
(%)

	DA
	6.00
12.00
24.00
	101.99 ± 3.63
103.47 ± 2.93
101.19 ± 1.15
	3.56
2.84
1.14

	NE
	20.00 
50.00
100.00
	94.32 ± 2.20
107.94 ± 6.52
103.25 ± 1.79
	2.33
6.04
1.73

	E
	20.00
40.00
80.00
	109.82 ± 1.44
98.14 ± 7.60
101.20 ± 1.39
	1.31
7.74
1.37

	5-HT
	10.00
20.00
40.00
	104.40 ± 1.73
102.35 ± 2.36
98.14 ± 3.40 
	1.66
2.30
3.47

	5-HIAA
	10.00
20.00
40.00
	106.37 ± 3.79
97.25 ± 2.76
93.71 ± 2.00
	3.57
2.84
2.13

	HVA
	20.00
40.00
80.00
	104.99 ± 0.48
102.35 ± 2.36
98.14 ± 3.40
	0.46
4.17
2.39

	DOPAC
	20.00
40.00
80.00
	107.25 ± 1.10
97.86 ± 6.73
105.08 ± 3.91
	1.02
6.88
3.72
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