Supplemental Table 1. Intra-day and inter-day precision of the assay

| Compound | Addition (μg/mL) | Intra-day |  |  | Inter-day |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mean ± SD (μg/mL) | RSD (%) |  | Mean ± SD (μg/mL) | RSD (%) |
| DA | 0.010 1.00 5.00 20.00 | 0.010 ± 0.000 1.00 ± 0.02 5.06 ± 0.30 20.03 ± 1.12 | 1.59 1.53 7.52 5.58 |  | 0.010 ± 0.000 1.00 ± 0.00 5.06 ± 0.11 20.03 ± 0.05 | 1.35 0.03 2.11 0.27 |
| NE | 0.015 1.00 5.00 20.00 | 0.015 ± 0.000 1.00 ± 0.06 5.01 ± 0.08 20.00 ± 0.93 | 3.23 5.85 1.56 4.64 |  | 0.016 ± 0.001 1.00 ± 0.00 5.25 ± 0.31 20.12 ± 0.47 | 4.82 0.23 5.99 4.90 |
| E | 0.030 1.00 5.00 20.00 | 0.031 ± 0.002 1.00 ± 0.01 5.28 ± 0.10 20.14 ± 0.20 | 5.05 1.16 1.94 0.97 |  | 0.033 ± 0.002 1.00 ± 0.00 5.29 ± 0.34 20.14 ± 0.17 | 6.36 0.05 6.34 0.83 |
| 5-HT | 0.015 1.00 5.00 20.00 | 0.015 ± 0.000 1.00 ± 0.09 4.81 ± 0.40 19.90 ± 1.24 | 2.77 8.95 8.30 6.24 |  | 0.015 ± 0.001 1.00 ± 0.00 4.62 ± 0.13 19.81 ± 0.07 | 6.28 0.01 2.86 0.33 |
| 5-HIAA | 0.015 1.00 5.00 20.00 | 0.014 ± 0.001 1.00 ± 0.25 5.05 ± 0.30 20.03 ± 1.73 | 5.89 2.54 5.98 8.64 |  | 0.013 ± 0.001 1.00 ± 0.00 4.80 ± 0.17 19.90 ± 0.08 | 6.60 0.02 3.47 0.41 |
| HVA | 0.020 1.00 5.00 20.00 | 0.019 ± 0.000 1.01 ± 0.00 4.97 ± 0.07 20.01 ± 0.42 | 1.16 0.33 1.34 2.12 |  | 0.019 ± 0.000 1.00 ± 0.03 5.00 ± 0.04 20.00 ± 0.01 | 2.22 2.79 0.71 0.04 |
| DOPAC | 0.020 1.00 2.00 5.00 | 0.020 ± 0.000 1.02 ± 0.01 2.08 ± 0.04 5.00 ± 0.14 | 0.66 0.63 1.67 2.73 |  | 0.021 ± 0.020 1.00 ± 0.01 2.06 ± 0.06 4.98 ± 0.02 | 9.58 1.18 3.05 0.32 |

Supplemental Table 2. Recovery test results for determination of DA, NE, E, 5-HT, 5-HIAA, HVA, DOPAC

|  | Addition (ng) | Recovery (%) | RSD (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| DA | 6.00 12.00 24.00 | 101.99 ± 3.63 103.47 ± 2.93 101.19 ± 1.15 | 3.56 2.84 1.14 |
| NE | 20.00 50.00 100.00 | 94.32 ± 2.20 107.94 ± 6.52 103.25 ± 1.79 | 2.33 6.04 1.73 |
| E | 20.00 40.00 80.00 | 109.82 ± 1.44 98.14 ± 7.60 101.20 ± 1.39 | 1.31 7.74 1.37 |
| 5-HT | 10.00 20.00 40.00 | 104.40 ± 1.73 102.35 ± 2.36 98.14 ± 3.40 | 1.66 2.30 3.47 |
| 5-HIAA | 10.00 20.00 40.00 | 106.37 ± 3.79 97.25 ± 2.76 93.71 ± 2.00 | 3.57 2.84 2.13 |
| HVA | 20.00 40.00 80.00 | 104.99 ± 0.48 102.35 ± 2.36 98.14 ± 3.40 | 0.46 4.17 2.39 |
| DOPAC | 20.00 40.00 80.00 | 107.25 ± 1.10 97.86 ± 6.73 105.08 ± 3.91 | 1.02 6.88 3.72 |