Table S1: MRI scan sequence and parameter list

| Sequence | TR/ms | TE/ms | FOV/ mm×mm | ST | Thickness/mm | Spacing/mm | Matrix | Scan Time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2W-TSE-COR | 1250 | 80 | 400×400 | 1 | 4 | 0.4 | 308×269 | 25s |
| T2W-mDixon-SAG | 3000 | 90 | 140×420 | 2 | 2 | 0 | 216×448 | 4min54s |
| T1W-TSE-TRA | 400 | 16 | 140×417 | 3 | 2 | 0 | 148×356 | 1min58s |
| DWI-TSE-XD-DTI | 4000 | 88 | 150×150 | 1 | 3 | 0 | 76×39 | 4min8s |
| T2W-DRIVE | 3000 | 80 | 100×100 | 6 | 4 | 0.4 | 184×143 | 3min36s |
| mFFE-100mm | 600 | 6.8 | 130×130 | 2 | 4 | 0.4 | 188×155 | 2min4s |

Note: COR: coronal; SAG: sagittal; TRA: transverse; TR: repetition time; TE: echo time; FOV: field of view; ST: Stimulation time;