[bookmark: _GoBack]Table T5 
Values of area under the curve (AUC), sensitivity (Se), specificity (Sp) and cut-off points for traditional parameters and eRIC model in patients with Parkinson smoker. Adequate diagnostic accuracy (AUC >0.80) are indicated in bold.
	
	AUC
	95% IC
	Se (%)
	Sp (%)
	Cut-off

	Traditional
	
	
	
	
	

	Xm
	0.842
	0.674 – 0.945
	69.23
	90.00
	0.19959

	Fr
	0.885
	0.725 – 0.969
	84.62
	90.00
	11.66993

	Cdyn
	0.550
	0.368 – 0.723
	76.92
	50.00
	20.73443

	Ax
	0.712
	0.528 – 0.855
	53.85
	90.00
	5.68993

	R4
	0.600
	0.415 – 0.766
	76.92
	55.00
	2.29084

	R20
	0.773
	0.594 – 0.900
	76.92
	70.00
	2.06573

	R4-R20
	0.758
	0.578 – 0.889
	100.00
	55.00
	-0.1459

	eRIC model
	
	
	
	
	

	C
	0.535
	0.353 – 0.709
	46.15
	90.00
	0.01525

	I
	0.808
	0.633 – 0.923
	76.92
	80.00
	0.00846

	R
	0.750
	0.569 – 0.884
	61.54
	85.00
	1.82788

	Rp
	0.896
	0.740 – 0.975
	76.92
	95.00
	0.67556

	Rt
	0.627
	0.442 – 0.788
	46.15
	80.00
	2.85233
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Table  T 5     Values of area under the curve (AUC), sensitivity (Se), specificity (Sp) and cut - off  points for traditional parameters and eRIC   model in patients with Parkinson smoker.  Adequate diagnostic accuracy (AUC >0.80) are indicated in bold.  

 AUC  95% IC  Se (%)  Sp (%)  Cut - off  

Tradit ional       

Xm  0 . 842  0 . 674  –   0 . 945  69 . 23  90 . 00  0 . 19959  

Fr  0 . 885  0 . 725  –   0 . 969  84 . 62  90 . 00  11 . 66993  

Cd y n  0 . 550  0 . 368  –   0 . 723  76 . 92  50 . 00  20 . 73443  

Ax  0 . 712  0 . 528  –   0 . 855  53 . 85  90 . 00  5 . 68993  

R4  0 . 600  0 . 415  –   0 . 766  76 . 92  55 . 00  2 . 29084  

R20  0 . 773  0 . 594  –   0 . 900  76 . 92  70 . 00  2 . 06573  

R4 - R20  0 . 758  0 . 578  –   0 . 889  100 . 00  55 . 00  - 0 . 1459  

eRIC model       

C  0 . 535  0 . 353  –   0 . 709  46 . 15  90 . 00  0 . 01525  

I  0 . 808  0 . 633  –   0 . 923  76 . 92  80 . 00  0 . 00846  

R  0 . 750  0 . 569  –   0 . 884  61 . 54  85 . 00  1 . 82788  

Rp  0 . 896  0 . 740  –   0 . 975  76 . 92  95 . 00  0 . 67556  

Rt  0 . 627  0 . 442  –   0 . 788  46 . 15  80 . 00  2 . 85233  

 

