Table T4
Values of area under the curve (AUC), sensitivity (Se), specificity (Sp) and cut-off points for traditional parameters and eRIC model in patients with Parkinson 2–3. Adequate diagnostic accuracy (AUC >0.80) are indicated in bold.
	
	AUC
	95% IC
	Se (%)
	Sp (%)
	Cut-off

	Traditional
	
	
	
	
	

	Xm
	0.893
	0.756 – 0.968
	80.95
	90.00
	0.20283

	Fr
	0.948
	0.830 – 0.993
	90.48
	95.00
	12.12288

	Cdyn
	0.700
	0.537 – 0.833
	66.67
	80.00
	18.90624

	Ax
	0.783
	0.627 – 0.896
	71.43
	90.00
	5.68993

	R4
	0.626
	0.461 – 0.772
	38.10
	100.00
	3.11816

	R20
	0.533
	0.371 – 0.690
	19.05
	100.00
	1.4376

	R4-R20
	0.838
	0.690 – 0.934
	85.71
	75.00
	0.10184

	eRIC model 
	
	
	
	
	

	C
	0.698
	0.534 – 0.831
	52.38
	95.00
	0.01339

	I
	0.767
	0.609 – 0.884
	66.67
	80.00
	0.00821

	R
	0.505
	0.344 – 0.664
	28.57
	85.00
	1.80101

	Rp
	0.864
	0.721 – 0.951
	76.19
	95.00
	0.67556

	Rt
	0.750
	0.590 – 0.872
	61.90
	85.00
	2.89559
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Table  T 4   Values of  area under the curve (AUC), sensitivity (Se), specificity (Sp) and cut - off  points for traditional parameters and eRIC model in patients with Parkinson 2 – 3.  Adequate diagnostic accuracy (AUC >0.80) are indicated in bold.  

 AUC  95% IC  Se (%)  Sp (%)  Cut - off  

Traditional       

Xm  0 . 893  0 . 756  –   0 . 968  80 . 95  90 . 00  0 . 20283  

Fr  0 . 948  0 . 830  –   0 . 993  90 . 48  95 . 00  12 . 12288  

Cdy n  0 . 700  0 . 537  –   0 . 833  66 . 67  80 . 00  18 . 90624  

Ax  0 . 783  0 . 627  –   0 . 896  71 . 43  90 . 00  5 . 68993  

R4  0 . 626  0 . 461  –   0 . 772  38 . 10  100 . 00  3 . 11816  

R20  0 . 533  0 . 371  –   0 . 690  19 . 05  100 . 00  1 . 4376  

R4 - R20  0 . 838  0 . 690  –   0 . 934  85 . 71  75 . 00  0 . 10184  

eRIC model        

C  0 . 698  0 . 534  –   0 . 831  52 . 38  95 . 00  0 . 01339  

I  0 . 767  0 . 609  –   0 . 884  66 . 67  80 . 00  0 . 00821  

R  0 . 505  0 . 344  –   0 . 664  28 . 57  85 . 00  1 . 80101  

Rp  0 . 864  0 . 721  –   0 . 951  76 . 19  95 . 00  0 . 67556  

Rt  0 . 750  0 . 590  –   0 . 872  61 . 90  85 . 00  2 . 89559  

     

