
Sample Description:

Structure:PD-L14QN-AF      QN-25
Number: 0200046

Lot No:P200509-MJ803675
Column: 4.6mm*250mm,Inertsil ODS-SP

Solvent  A: 0.1%Trifluoroacetic in 100% Acetonirile

Solvent  B: 0.1%Trifluoroacetic in 100% Water

Gradient:             A          B

          0.01min     5%        95%

         25.00min    95%         5%
         25.01min   100%         0%

         30.00min     Stop

Flow rate:1.0ml/min

Wavelength:220nm

Volume:10μl
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Rank   Time     Conc.      Area        Height    

────────────────────────

1      7.961    1.034      111886      3661      

2      9.137    48.12      5204526     122091    

3      11.956   2.113      228508      18967     

4      12.285   48.29      5223734     333126    

5      12.783   0.4388     47459       4214      

────────────────────────

Total           100        10816113    482059    

