Mass Spectrometry Report
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	Sample Description
	Instrument 
	Agilent-6125B

	
	Analyzed date:
	2020-05-15
	Probe:
	ESI
	Probe Bias:
	＋4.5kv

	
	Analyst:
	YU
	Nebulizer Gas Flow:
	1.5L/min
	Detector:
	1.5kv

	
	Sample:
	PD-L14QN-GF  QN-25
	CDL:
	-20.0v
	T. Flow:
	0.2ml/min

	
	M.W.:
	2705.10
	CDL Temp.:
	250
	oC
	B. Conc.:
	50%H2O/50%ACN

	
	Lot. No.:
	P200509-MJ803676
	Block Temp.:
	200
	oC
	
	







































































[M+4H]4+





[M+3H]3+








[M+2H]2+








