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Table S1. The gradient elution program of two mobile phases in LC-MS/MS 
	Time (min)
	Mobile phase A (%)
	Mobile phase B (%)

	0
	95%
	5%

	1
	95%
	5%

	2
	65%
	35%

	3
	65%
	35%

	4
	20%
	80%

	6
	20%
	80%

	6.5
	95%
	5%

	8.0
	95%
	5%



















Table S2. Comparison of two sample pretreatment methods for four drugs in LC-MS/MS
	Drug
	Spiked level 
(μg/L)
	Recovery (%)
Method 1*     Method 2**
	RSD (%)
Method 1*    Method 2**

	
paracetamol
	4.0
	95.9           92.5
	6.2             6.3

	
	20.0
	94.0           93.7
	5.5             5.8

	
	40.0
	96.6           91.3
	3.9             6.8

	
propyphenazone
	0.5
	101.5          90.8
	1.4             2.9

	
	4.0
	98.5           93.2
	3.2             5.2

	
	8.0
	96.3           87.4
	3.3             4.9

	
aspirin
	10.0
	102.2          91.6
	4.2             4.3

	
	100.0
	102.0          93.2
	2.6             5.4 

	
	180.0
	100.2          94.3
	1.6             4.1

	
caffein
	5.0
	93.0           85.7
	2.2             4.7

	
	20.0
	93.4           90.9
	1.8             6.0

	
	40.0
	98.4           93.2
	2.1             5.7


Method 1*: low pressure distillation; Method 2**: boiling evaporation
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Fig. S1. Mass spectra. (a) paracetamol, (b) propyphenazone, (c) aspirin, (d) caffein
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+MRM (6 pairs): 3.341 min from Sample B (J-5T6) of 20210129.wiff (Turbo Spray)]
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+MRM (6 pairs): 3.015 min from Sample B (J-ST6) of 20210129.wiff (Turbo Spray)]
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