| Case | Tumor voxels, units | Radius range, mm | Average radius, mm | Number of RFA zones, units | Overlapped voxels, units | Overlapping efficiency, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14062 | [15; 20] | 18.50±1.45 | 3 | 55196 | 25 |
| 2 | 7337 | [10; 15] | 13.23±0.09 | 3 | 24456 | 30 |
| 3 | 96961 | [25; 30] | 26.59±0.83 | 5 | 267935 | 36 |
| 4 | 89029 | [30; 35] | 29.99±1.22 | 3 | 265654 | 34 |
| 5 | 4539 | [12; 18] | 16.19±1.57 | 2 | 19060 | 24 |
| 6* | 35706 | [12; 25] | 21.31±0.07 | 2 | 119877 | 30 |
| 7* | 2998 | [10; 15] | 10.55 | 1 | 9895 | 30 |
| 8* | 27806 | [16; 21] | 19.92±0.04 | 2 | 99469 | 28 |