Supplementary information

Table 4: Flicker ERG data collected through closed eyelids of 11 healthy adults
	stimulus
level
(cd•s/m2)
	adults (n=11)

	
	median (IQR)

	Peak time (ms)
	3
	39.4 (34.3-42.0)

	
	6
	41.0 (36.9-43.5)

	
	12
	34.8 (31.7-41.0)

	
	30
	31.2 (29.7-33.3)

	
	50
	30.2 (28.7-32.8)

	Amplitude (µV)
	3
	3.0 (1.9-5.1)

	
	6
	3.4 (2.3-5.0)

	
	12
	4.6 (3.6-7.6)

	
	30
	7.4 (5.7-11.1)

	
	50
	10.4 (7.0-13.0)


















IQR, interquartile range


Figure 3: Log peak-to-peak amplitudes of group B for all flicker strengths
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