Table S1. A summary of linear regression studies	

	Manufacturer 
	Slope(95% CI)
	　
	Coefficient of determination R2
	Residual standard deviation

	Euroimmun
	2.39E-04
	(
	2.03E-04
	~
	2.74E-04
	)
	0.978 
	0.214 

	Beier
	7.18E-05
	(
	5.83E-05
	~
	8.54E-05
	)
	0.966 
	0.081 

	Tarcine
	1.17E-04
	(
	8.67E-05
	~
	1.47E-04
	)
	0.937 
	0.182 

	Antu
	2.15E-04
	(
	1.76E-04
	~
	2.53E-04
	)
	0.968 
	0.232 

	New Industries
	11.0757
	(
	9.2955
	~
	12.8558
	)
	0.975 
	10650.775 

	YHLO
	11.276
	(
	9.6405
	~
	12.9114
	)
	0.979 
	9784.835 


									



