Table S1. A summary of linear regression studies

| Manufacturer | Slope(95% CI) |  |  |  |  |  | Coefficient of determination R2 | Residual standard deviation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euroimmun | 2.39E-04 | ( | 2.03E-04 | ~ | 2.74E-04 | ) | 0.978 | 0.214 |
| Beier | 7.18E-05 | ( | 5.83E-05 | ~ | 8.54E-05 | ) | 0.966 | 0.081 |
| Tarcine | 1.17E-04 | ( | 8.67E-05 | ~ | 1.47E-04 | ) | 0.937 | 0.182 |
| Antu | 2.15E-04 | ( | 1.76E-04 | ~ | 2.53E-04 | ) | 0.968 | 0.232 |
| New Industries | 11.0757 | ( | 9.2955 | ~ | 12.8558 | ) | 0.975 | 10650.775 |
| YHLO | 11.276 | ( | 9.6405 | ~ | 12.9114 | ) | 0.979 | 9784.835 |