Table 5: Details of CT acquisition protocols and radiation dose quantities reported from all identify CT component associated with 18F-FDG whole-body PET/CT examinations.

| CT Dose Measurements | DLP (mGy.cm) | Max | 1040 | 1244 | 4431 | 3099 | 1210 | 1190 | 3763 | 3035 | 1210 | 1244 | 4431 | 3099 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | 209 | 221 | 474 | 614 | 543 | 370 | 835 | 820 | 209 | 221 | 474 | 614 |
|  |  | Median | 445.5 | 473.1 | 1022 | 1216 | 741.7 | 578.1 | 1788 | 1492 | 514.7 | 517.2 | 1474 | 1261 |
|  |  | Mean | 514.3(±180.4) | 501.5(±193.8) | 1223.1(±630.5) | 1312.5(±423.0) | 832.0(±215.0) | 627.4(±185.0) | 1798.1(±619.9) | 1453.8(±468.3) | 555.2(±213.2) | 563.2(±198.9) | 1513.2(±686.0) | 1364.0(±443.9) |
|  | CTDIvol (mGy) | Max | 9.9 | 9.5 | 36 | 22 | 6.6 | 6.9 | 23 | 19 | 9.9 | 9.5 | 36 | 22 |
|  |  | Min | 3.4 | 1.6 | 4.4 | 5.3 | 3.4 | 2 | 5.1 | 5 | 3.4 | 1.6 | 4.4 | 5 |
|  |  | Median | 4.7 | 3.9 | 10 | 9.9 | 4.9 | 3.2 | 10 | 8.7 | 4.7 | 3.8 | 10 | 9.4 |
|  |  | Mean | 5.4(±1.8) | 4.4(±1.6) | 11.8(±5.2) | 11.1(±3.4) | 4.9(±1.3) | 3.6(±1.0) | 10.9(±3.8) | 8.9(±3.0) | 5.3(±1.8) | 4.0(±1.4) | 11.3(±4.5) | 10.3(±3.4) |
| Protocol parameters | Pitch |  | 1.38 | 1 | 1 | 0.8 | 1.38 | 1 | 1 | 0.8 | 1.38 | 1 | 1 | 0.8 |
|  | Noise index/ or Ref. mAs. |  | 28 * | 80 ¡ | 210 ¡ | 210 ¡ | 28 * | 80 ¡ | 210 ¡ | 210 ¡ | 28 * | 80 ¡ | 210 ¡ | 210 ¡ |
|  | Rec. slice Thickness (mm) |  | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 3 |
|  | Beam collimation |  | 16*1.25 | 16*1.2 | 128*0.6 | 128*0.6 | 16*1.25 | 16*1.2 | 128*0.6 | 128*0.6 | 16*1.25 | 16*1.2 | 128*0.6 | 128*0.6 |
|  | mAs | Mean | 78.3 | 60 | 179 | 146 | 73.2 | 48.5 | 157 | 123 | 78 | 54.4 | 172 | 138 |
|  | Scan length (cm) | Mean(±SD) | 96.4(±16.3) | 114.8(±11.3) | 102.1(±7.6) | 118.1(±14.2) | 172.0(±14.9) | 177.2(±15.0) | 165.7(±13.5) | 165.1(±13.5) | 106.1(±13.5) | 145.4(±13.5) | 134.2(±13.5) | 135.3(±26.9) |
| CT purpose |  |  | AC-AL | AC-AL | AC-DX | AC-DX | AC-AL | AC-AL | AC-DX | AC-DX | AC-AL | AC-AL | AC-DX | AC-DX |
| Number of patients |  |  | 101 | 54 | 169 | 51 | 58 | 55 | 25 | 49 | 159 | 109 | 194 | 100 |
| Hospital |  |  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
| Scan type |  |  | HB |  |  |  | WB |  |  |  | HB+ WB |  |  |  |