Appendix -A

A.1	Cost Analysis of Agrivoltaic Insect net House.

|  | Production cost PC = FC + MC – SSV |
| --- | --- |
|  | Fixed cost of AV structure FC = AC AC = CRFAV × CIAV CRFAV = 0.09 (0.09+1)25(0.09+1)25-1 = 0.102 CIAVI = 2683.96 Rs./m2 ACAVI = 0.102 × 2823.77 = 273.76 Rs./m2 |
|  | Total FC = 273.76 Rs./m2 |
|  | Maintenance cost of AV structure |
|  | MCAVI = 0.02× FC = 0.02 × 273.76 Rs./m2 = 5.47 Rs./m2 |
|  | Total MC = 5.47 Rs./m2 |
|  | Seasonal salvage value of AV structures Yearly Basis |
|  | SSVAVI = ASVAVI |
|  | ASVAVI = SFFAVI × SVAVI |
|  | SFFAVI = 1[(0.09+1)25-1] = 0.131 |
|  | SVAVI = 0.25 × 2683.96 = 670.99 Rs./m2 |
|  | ASVAVI = 0.131 × 670.99 = 87.90 Rs./m2 |
|  | Hence, SSVAVI = 87.90 Rs./m2 |
|  | Production cost of power plant Yearly Basis |
|  | =273.76 + 5.47 – 87.90 |
|  | = 191.33 Rs./m2 |
| - Cost of insect net per year ( life span 3 years) = Area of insect net × Cost of insect net Life span × Area of Insectnet house = 105.80× 30 Rs./m2 3× 4.10 ×8.04 = 32.10 Rs./m2 |  |
| - Production cost of Agrivoltaic insect net house system yearly basis = 191.33 + 32.10 = 223.43 Rs./m2 |  |