Supplementary File 02
Evaluation of different SARS-CoV-2 variant detection using BCSIR-COVID Kit
	Accession number
	Variant
	Ct Value

	ON909199
	Delta 
	28.02

	ON909200
	Delta 
	33.62

	ON909201
	Delta 
	23.14

	ON909202
	Delta 
	28.79

	ON909203
	Delta 
	27.69

	ON909204
	Delta 
	27.54

	ON909205
	Delta 
	23.12

	ON810538
	Omicron
	25.28

	ON810539
	Omicron
	26.93

	ON810540
	Omicron
	25.21

	ON810541
	Omicron
	28.84

	ON810542
	Omicron
	27.3

	ON810543
	Omicron
	28.37

	ON810544
	Omicron
	26.18

	ON980705
	Omicron
	30.51

	ON980706
	Omicron
	25.77

	MZ020420
	Gamma
	28.02

	MZ562489
	Beta
	33.62

	MZ562480
	Beta
	23.14

	MZ562483
	Beta
	28.79

	MZ562484
	Beta
	27.69

	MZ562485
	Beta
	27.65

	MZ562486
	Beta
	30.62

	MZ562488
	Beta
	30.51

	ON911821
	Alpha
	28.37

	ON911822
	Alpha
	29.58

	ON911823
	Alpha
	25.77

	ON911824
	Alpha
	26.15

	ON911825
	Alpha
	26.3

	ON911826
	Alpha
	26.15




