Table 1. The hole plate calibrated coordinates.

| No. | 1-axis (mm) | 2-axis (mm) | 3-axis (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -125.00000 | -125.00000 | -10.00000 |
| 2 | -75.00168 | -125.00062 | -10.00000 |
| 3 | -25.00141 | -125.00042 | -10.00000 |
| 4 | 24.99800 | -125.00036 | -10.00000 |
| 5 | 74.99655 | -125.00040 | -10.00000 |
| 6 | 124.99555 | -125.00000 | -10.00000 |
| 7 | 124.99677 | -74.99931 | -10.00000 |
| 8 | 124.99738 | -24.99855 | -10.00000 |
| 9 | 124.99718 | 25.00239 | -10.00000 |
| 10 | 124.99681 | 75.00438 | -10.00000 |
| 11 | 124.99709 | 125.00401 | -10.00000 |
| 12 | 74.99822 | 125.00347 | -10.00000 |
| 13 | 24.99975 | 125.00328 | -10.00000 |
| 14 | -24.99968 | 125.00328 | -10.00000 |
| 15 | -74.99928 | 125.00261 | -10.00000 |
| 16 | -125.00010 | 125.00117 | -10.00000 |
| 17 | -124.99806 | 75.00082 | -10.00000 |
| 18 | -124.99862 | 24.99958 | -10.00000 |
| 19 | -124.99894 | -25.00022 | -10.00000 |
| 20 | -124.99948 | -75.00073 | -10.00000 |
| 21 | -125.00000 | -125.00000 | -10.00000 |
| P1 | -100.00000 | -100.00000 | 0.00000 |
| P6 | 100.00000 | -100.00000 | 0.00000 |
| P11 | 100.00000 | 100.00000 | 0.00000 |
| P16 | -100.00000 | 100.00000 | 0.00000 |