Supplementary Materials:

# Table S1: Identification of polycyclic aromatic hydrocarbons in HPLC-FLD

| Analyte | UV absorption (nm) | Fluorescence Emission (nm) | Retention time (min) |
| --- | --- | --- | --- |
| BaA | 270 | 420 | 7.82 (± 0.5) |
| CRY | 270 | 420 | 8.27 (± 0.5) |
| BbF | 270 | 420 | 10.05 (± 0.5) |
| BkF | 270 | 420 | 11.94 (± 0.5) |
| BaP | 270 | 420 | 12.72 (± 0.5) |
| DahA | 270 | 420 | 13.94 (± 0.5) |
| BghiP | 270 | 420 | 15.53 (± 0.5) |