## Concentration
Sample ID | Conc, g/L | Peak Area
SER_0,5g/L | 0.5 | 0.3011
SER_1,0g/L | 1 | 0.675
SER_2,0g/L | 2 | 1.3066
SER_4,0g/L | 4 | 2.5497
SER_6,0g/L | 6 | 3.7885
SER_8,0g/L | 8 | 5.1607
SER_10g/L | 10 | 6.621
Sample ID | DF | Peak area | Conc, g/L
C1_7 | 5 | 2.561 | 19.5975
C1_8 | 5 | 3.6221 | 27.7173
C1_9 | 5 | 3.3731 | 25.8119
C1_10 | 5 | 3.5948 | 27.5084
C2_7 | 5 | 3.5355 | 27.0546
C2_8 | 5 | 5.1658 | 39.5301
C2_9 | 5 | 5.3874 | 41.2259 | C3
C2_10 | 5 | 5.6005 | 42.8566
|  |  |  | Arbitary time |  |  |  | Average | deviation
C3_1-1 | 5 | 0.4886 | 3.7389 | 3 | 3.7389 | 3.1665 | 3.8675 | 3.591 | 0.37316
C3_1-2 | 5 | 0.8282 | 6.3376 | 9 | 6.3376 | 5.4737 | 5.3512 | 5.7208 | 0.53764
C3_1-3 | 5 | 1.6802 | 12.8574 | 20 | 12.8574 | 13.8369 | 12.9125 | 13.2022 | 0.55029
C3_1-4 | 5 | 2.3161 | 17.7234 | 24 | 17.7234 | 16.317 | 17.2521 | 17.0975 | 0.71587
C3_1-5 | 5 | 2.6674 | 20.4117 | 28 | 20.4117 | 20.476 | 21.105 | 20.6642 | 0.38307
C3_1-6 | 5 | 3.3267 | 25.4568 | 32 | 25.4568 | 24.9242 | 25.2564 | 25.2125 | 0.269
C3_1-7 | 5 | 3.4399 | 26.3231 | 36 | 26.3231 | 27.64 | 28.1007 | 27.3546 | 0.92255
C3_1-8 | 5 | 5.5018 | 42.1013 | 38 | 42.1013 | 41.2205 | 42.2505 | 41.8575 | 0.55662
C3_1-9 | 5 | 6.3548 | 48.6287 | 44 | 48.6287 | 48.2583 | 47.3592 | 48.0821 | 0.65285
C3_1-10 | 5 | 6.0086 | 45.9795 | 48 | 45.9795 | 46.1126 | 45.7912 | 45.9611 | 0.16148
C3_2_1 | 5 | 0.4138 | 3.1665
C3_2_2 | 5 | 0.7153 | 5.4737
C3_2_3 | 5 | 1.8082 | 13.8369
C3_2_4 | 5 | 2.1323 | 16.317
C3_2_5 | 5 | 2.6758 | 20.476
C3_2_6 | 5 | 3.2571 | 24.9242
C3_2_7 | 5 | 3.612 | 27.64
C3_2_8 | 5 | 5.3867 | 41.2205
C3_2_9 | 5 | 6.3064 | 48.2583
C3_2_10 | 5 | 6.026 | 46.1126
C3_3_1 | 5 | 0.5054 | 3.8675
C3_3_2 | 5 | 0.6993 | 5.3512
C3_3_3 | 5 | 1.6874 | 12.9125
C3_3_4 | 5 | 2.2545 | 17.2521
C3_3_5 | 5 | 2.758 | 21.105 |  | D3
C3_3_6 | 5 | 3.3005 | 25.2564 |  |  |  | 3.3854 | 3.6195 | 3.4803
C3_3_7 | 5 | 3.6722 | 28.1007 |  |  |  | 7.4763 | 6.3874 | 7.1809
C3_3_8 | 5 | 5.5213 | 42.2505 |  |  |  | 13.2851 | 14.1315 | 13.6065
C3_3_9 | 5 | 6.1889 | 47.3592 |  |  |  | 15.665 | 16.33 | 16.4164
C3_3_10 | 5 | 5.984 | 45.7912 |  |  |  | 19.8515 | 20.2051 | 20.5862
D3_1_1 | 5 | 0.4424 | 3.3854 |  |  |  | 21.0874 | 21.646 | 21.6475
D3_1_2 | 5 | 0.977 | 7.4763 |  |  |  | 24.1001 | 25.4392 | 23.6723
D3_1_3 | 5 | 1.7361 | 13.2851 |  |  |  | 32.5115 | 33.4527 | 33.693
D3_1_4 | 5 | 2.0471 | 15.665 |  |  |  | 41.4899 | 41.4409 | 40.5946
D3_1_5 | 5 | 2.5942 | 19.8515 |  |  |  | 45.489 | 44.1514 | 45.7369
D3_1_6 | 5 | 2.7557 | 21.0874
D3_1_7 | 5 | 3.1494 | 24.1001
D3_1_8 | 5 | 4.2486 | 32.5115
D3_1_9 | 5 | 5.4219 | 41.4899
D3_1_10 | 5 | 5.9445 | 45.489
D3_2_1 | 5 | 0.473 | 3.6195
D3_2_2 | 5 | 0.8347 | 6.3874
D3_2_3 | 5 | 1.8467 | 14.1315
D3_2_4 | 5 | 2.134 | 16.33
D3_2_5 | 5 | 2.6404 | 20.2051
D3_2_6 | 5 | 2.8287 | 21.646
D3_2_7 | 5 | 3.3244 | 25.4392
D3_2_8 | 5 | 4.3716 | 33.4527
D3_2_9 | 5 | 5.4155 | 41.4409
D3_2_10 | 5 | 5.7697 | 44.1514
D3_3_1 | 5 | 0.4548 | 3.4803
D3_3_2 | 5 | 0.9384 | 7.1809
D3_3_3 | 5 | 1.7781 | 13.6065
D3_3_4 | 5 | 2.1453 | 16.4164
D3_3_5 | 5 | 2.6902 | 20.5862
D3_3_6 | 5 | 2.8289 | 21.6475
D3_3_7 | 5 | 3.0935 | 23.6723
D3_3_8 | 5 | 4.403 | 33.693
D3_3_9 | 5 | 5.3049 | 40.5946
D3_3_10 | 5 | 5.9769 | 45.7369
Sample ID | Conc, g/L | Peak area
SER_0,5g/L | 0.5 | 0.2588
SER_1,0g/L | 1 | 0.6357
SER_2,0g/L | 2 | 1.2286
SER_4,0g/L | 4 | 2.6275
SER_6,0g/L | 6 | 3.9208
SER_8,0g/L | 8 | 5.2451
SER_10g/L | 10 | 6.5999

## Mean, Stdv., RSD
Concentration, g/L
C3 Samples | 1st injection | 2nd injection | 3rd injection | Average | stdv. | RSD, %
1 | 3.7389 | 3.1665 | 3.8675 | 3.591 | 0.37316 | 10.3916
2 | 6.3376 | 5.4737 | 5.3512 | 5.7208 | 0.53764 | 9.3979
3 | 12.8574 | 13.8369 | 12.9125 | 13.2022 | 0.55029 | 4.1682
4 | 17.7234 | 16.317 | 17.2521 | 17.0975 | 0.71587 | 4.187
5 | 20.4117 | 20.476 | 21.105 | 20.6642 | 0.38307 | 1.8538
6 | 25.4568 | 24.9242 | 25.2564 | 25.2125 | 0.269 | 1.0669
7 | 26.3231 | 27.64 | 28.1007 | 27.3546 | 0.92255 | 3.3725
8 | 42.1013 | 41.2205 | 42.2505 | 41.8575 | 0.55662 | 1.3298
9 | 48.6287 | 48.2583 | 47.3592 | 48.0821 | 0.65285 | 1.3578
10 | 45.9795 | 46.1126 | 45.7912 | 45.9611 | 0.16148 | 0.35135
D3 Samples
1 | 3.3854 | 3.6195 | 3.4803 | 3.4951 | 0.11778 | 3.3699
2 | 7.4763 | 6.3874 | 7.1809 | 7.0148 | 0.56313 | 8.0277
3 | 13.2851 | 14.1315 | 13.6065 | 13.6744 | 0.42723 | 3.1243
4 | 15.665 | 16.33 | 16.4164 | 16.1371 | 0.41117 | 2.548
5 | 19.8515 | 20.2051 | 20.5862 | 20.2143 | 0.3674 | 1.8175
6 | 21.0874 | 21.646 | 21.6475 | 21.4603 | 0.32296 | 1.5049
7 | 24.1001 | 25.4392 | 23.6723 | 24.4039 | 0.9218 | 3.7773
8 | 32.5115 | 33.4527 | 33.693 | 33.2191 | 0.62445 | 1.8798
9 | 41.4899 | 41.4409 | 40.5946 | 41.1751 | 0.50337 | 1.2225
10 | 45.489 | 44.1514 | 45.7369 | 45.1258 | 0.8529 | 1.8901