Table S1. Summary of some of the parameters of the clinical MRI protocols

| Scanner model Manufacturer/ Field Strength | Modality | Voxel size Mean (SD) [x, y, z] | Voxel size Min.-Max. [x, y, z] | TE [ms.] Mean (SD) | TR [ms.] Mean (SD) | Axial/ Coronal/ Sagittal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aera Siemens 1.5 T | MPRAGE | [0.9 (0.1), 0.8 (0.2), 0.9 (0.1)] | [0.5 - 1.0, 0.4 - 1.0, 0.9 - 1.2] | 2.5 (0.2) | 1847.6 (314.0) | 21/125/0 |
|  | T1w | [0.7 (0.1), 0.7 (0.1), 4.0 (0.2)] | [0.3 - 1.0, 0.3 - 1.0, 1.0 - 4.0] | 7.3 (2.4) | 346.4 (130.3) | 188/80/0 |
|  | T2w | [0.5 (0.2), 0.5 (0.2), 3.9 (0.4)] | [0.3 - 1.0, 0.3 - 1.0, 0.8 - 4.0] | 92.2 (19.7) | 5592.9 (812.9) | 198/6/190 |
|  | T1wFLAIR | [0.9 (0.0), 0.9 (0.0), 3.5 (0.7)] | [0.9 - 0.9, 0.9 - 0.9, 3.0 - 4.0] | 7.2 (0.0) | 2930.0 (424.3) | 1/1/0 |
|  | T2wFLAIR | [0.7 (0.1), 0.7 (0.1), 4.0 (0.3)] | [0.4 - 0.9, 0.4 - 0.9, 0.9 - 5.0] | 85.6 (25.3) | 8963.5 (371.0) | 229/4/0 |
|  | IR | [1.0 (0.1), 0.9 (0.1), 0.9 (0.1)] | [0.9 - 1.0, 0.9 - 1.0, 0.9 - 1.0] | 344.8 (19.5) | 5000.0 (0.0) | 1/3/0 |
| Avanto Siemens 1.5 T | MPRAGE | [0.9 (0.1), 0.9 (0.1), 1.0 (0.1)] | [0.5 - 1.0, 0.5 - 1.0, 0.9 - 1.2] | 3.3 (0.6) | 1665.2 (205.4) | 59/124/0 |
|  | T1w | [0.5 (0.1), 0.5 (0.1), 4.0 (0.2)] | [0.4 - 1.0, 0.4 - 1.0, 1.0 - 5.0] | 9.5 (2.0) | 591.2 (79.8) | 312/206/0 |
|  | T2w | [0.7 (0.1), 0.7 (0.1), 3.9 (0.4)] | [0.3 - 1.3, 0.3 - 1.3, 1.0 - 5.0] | 105.1 (26.9) | 5845.9 (1513.3) | 303/17/245 |
|  | T1wFLAIR | [0.7 (0.2), 0.7 (0.2), 3.2 (0.5)] | [0.4 - 0.9, 0.4 - 0.9, 3.0 - 4.0] | 14.1 (18.1) | 2457.5 (226.4) | 7/1/0 |
|  | T2wFLAIR | [0.6 (0.2), 0.6 (0.2), 3.8 (0.8)] | [0.4 - 1.0, 0.4 - 1.0, 1.0 - 5.0] | 109.5 (67.5) | 8747.5 (855.2) | 112/8/0 |
|  | IR | [1.0 (0.1), 1.1 (0.1), 1.1 (0.1)] | [1.0 - 1.3, 1.0 - 1.3, 1.0 - 1.3] | 369.7 (26.0) | 5833.3 (389.2) | 0/12/0 |
| Prisma Siemens 3.0 T | MPRAGE | [0.9 (0.1), 0.8 (0.2), 0.9 (0.0)] | [0.4 - 1.0, 0.4 - 1.0, 0.9 - 1.0] | 2.3 (0.1) | 1748.5 (223.7) | 33/130/0 |
|  | T1w | [0.6 (0.2), 1.0 (1.3), 3.9 (0.4)] | [0.3 - 1.0, 0.3 - 5.0, 0.5 - 4.0] | 6.9 (4.5) | 728.2 (578.2) | 154/61/25 |
|  | T2w | [0.6 (0.1), 0.6 (0.1), 3.9 (0.5)] | [0.2 - 1.0, 0.2 - 0.7, 0.9 - 4.0] | 110.4 (47.1) | 5131.1 (571.9) | 180/13/108 |
|  | T1wFLAIR | [0.6 (0.0), 0.6 (0.0), 3.0 (0.0)] | [0.6 - 0.6, 0.6 - 0.6, 3.0 - 3.0] | 11.0 (1.4) | 1469.0 (1033.8) | 2/0/0 |
|  | T2wFLAIR | [0.7 (0.1), 0.6 (0.1), 3.8 (0.8)] | [0.3 - 1.1, 0.3 - 1.1, 0.9 - 4.0] | 98.6 (72.1) | 8753.3 (941.2) | 211/16/0 |
|  | IR | [1.0 (0.1), 0.6 (0.3), 1.0 (0.1)] | [0.9 - 1.4, 0.4 - 1.4, 0.9 - 1.4] | 346.9 (62.7) | 6027.8 (1264.6) | 0/36/0 |
| Sola Siemens 1.5 T | MPRAGE | [0.9 (0.0), 0.8 (0.2), 0.9 (0.0)] | [0.9 - 0.9, 0.4 - 0.9, 0.9 - 0.9] | 2.6 (0.2) | 2134.5 (195.5) | 1/46/0 |
|  | T1w | [0.8 (0.0), 0.8 (0.0), 4.0 (0.2)] | [0.6 - 0.9, 0.6 - 0.9, 3.0 - 4.0] | 12.6 (1.0) | 668.7 (96.9) | 38/0/0 |
|  | T2w | [0.4 (0.2), 0.4 (0.2), 4.0 (0.1)] | [0.3 - 0.8, 0.3 - 0.8, 3.0 - 4.0] | 84.2 (2.4) | 5035.7 (546.7) | 48/0/1 |
|  | T2wFLAIR | [0.7 (0.1), 0.7 (0.1), 3.9 (0.4)] | [0.6 - 0.9, 0.6 - 0.9, 0.9 - 4.0] | 93.5 (43.5) | 8958.3 (288.7) | 47/1/0 |
|  | IR | [0.9 (0.0), 0.9 (0.0), 0.9 (0.0)] | [0.9 - 0.9, 0.9 - 0.9, 0.9 - 0.9] | 386.0 (0.0) | 7000.0 (0.0) | 0/1/0 |
| Signa HDxt GE Medical Systems 1.5 T | MPRAGE | [0.9 (0.1), 0.9 (0.1), 1.0 (0.1)] | [0.5 - 1.2, 0.5 - 1.1, 0.9 - 1.2] | 2.8 (0.3) | 8.8 (0.9) | 12/61/0 |
|  | T1w | [0.7 (0.2), 0.7 (0.2), 4.0 (0.2)] | [0.4 - 1.1, 0.4 - 1.1, 4.0 - 5.0] | 21.8 (5.6) | 1789.6 (839.3) | 93/61/0 |
|  | T2w | [0.4 (0.0), 0.4 (0.0), 4.0 (0.1)] | [0.4 - 0.5, 0.4 - 0.5, 3.0 - 5.0] | 100.9 (5.0) | 5367.9 (1191.1) | 135/3/133 |
|  | T1wFLAIR | [0.5 (0.2), 0.5 (0.2), 4.0 (0.0)] | [0.4 - 0.9, 0.4 - 0.9, 4.0 - 4.0] | 24.9 (1.1) | 2427.1 (488.4) | 53/20/0 |
|  | T2wFLAIR | [0.4 (0.0), 0.4 (0.0), 4.0 (0.2)] | [0.4 - 0.5, 0.4 - 0.5, 4.0 - 5.0] | 124.6 (2.0) | 9061.3 (254.6) | 157/1/0 |
|  | T2wGRE | [0.8 (0.1), 0.8 (0.1), 4.0 (0.2)] | [0.4 - 1.1, 0.4 - 1.1, 4.0 - 5.0] | 13.2 (0.4) | 561.9 (42.5) | 151/0/0 |
| Skyra Siemens 3.0 T | MPRAGE | [0.9 (0.1), 0.7 (0.2), 0.9 (0.0)] | [0.5 - 1.0, 0.4 - 1.0, 0.9 - 1.0] | 2.3 (0.1) | 1803.8 (237.9) | 2/24/0 |
|  | T1w | [0.7 (0.1), 0.7 (0.1), 3.7 (0.9)] | [0.6 - 0.9, 0.6 - 0.9, 0.9 - 4.0] | 7.9 (4.4) | 468.2 (196.4) | 22/10/0 |
|  | T2w | [0.5 (0.1), 0.5 (0.1), 4.1 (0.4)] | [0.3 - 0.7, 0.3 - 0.7, 3.0 - 5.0] | 105.4 (9.5) | 4997.3 (937.7) | 33/0/16 |
|  | T1wFLAIR | [0.6 (0.0), 0.6 (0.0), 3.0 (0.0)] | [0.6 - 0.6, 0.6 - 0.6, 3.0 - 3.0] | 9.6 (0.0) | 2040.0 (0.0) | 1/0/0 |
|  | T2wFLAIR | [0.7 (0.1), 0.7 (0.1), 3.4 (1.2)] | [0.6 - 1.0, 0.5 - 1.0, 0.9 - 4.0] | 144.5 (122.8) | 8200.0 (1620.4) | 32/8/0 |
|  | IR | [1.0 (0.1), 0.9 (0.2), 1.0 (0.1)] | [0.9 - 1.4, 0.5 - 1.0, 0.9 - 1.4] | 355.1 (35.1) | 6166.7 (1291.0) | 0/15/0 |
| Titan3T TOSHIBA 1.5 T | MPRAGE | [0.6 (0.2), 0.8 (0.3), 1.1 (0.1)] | [0.5 - 1.2, 0.5 - 1.2, 1.0 - 1.2] | 3.2 (0.6) | 6.7 (1.8) | 12/18/0 |
|  | T1w | [0.3 (0.0), 0.3 (0.0), 3.9 (0.3)] | [0.3 - 0.4, 0.3 - 0.4, 3.0 - 4.0] | 10.7 (9.2) | 837.0 (537.9) | 81/34/0 |
|  | T2w | [0.4 (0.0), 0.4 (0.0), 4.0 (0.0)] | [0.3 - 0.5, 0.3 - 0.5, 4.0 - 4.0] | 108.0 (0.0) | 6920.5 (1296.6) | 65/1/62 |
|  | T2wFLAIR | [0.7 (0.1), 0.7 (0.1), 4.0 (0.0)] | [0.4 - 0.9, 0.4 - 0.9, 4.0 - 4.0] | 104.2 (8.2) | 9841.5 (367.5) | 82/0/0 |
| Verio Siemens 3.0 T | MPRAGE | [0.9 (0.1), 0.8 (0.2), 0.9 (0.1)] | [0.5 - 1.2, 0.4 - 1.0, 0.9 - 1.2] | 3.3 (2.0) | 1938.1 (328.4) | 38/138/0 |
|  | T1w | [0.6 (0.1), 0.6 (0.1), 4.0 (0.0)] | [0.3 - 0.8, 0.3 - 0.8, 4.0 - 4.0] | 6.0 (4.3) | 409.8 (192.7) | 268/169/1 |
|  | T2w | [0.5 (0.2), 0.5 (0.2), 3.8 (0.5)] | [0.3 - 1.0, 0.3 - 0.9, 1.0 - 4.0] | 113.0 (31.1) | 5104.4 (1455.8) | 251/7/207 |
|  | T1wFLAIR | [0.7 (0.1), 0.7 (0.1), 3.5 (0.6)] | [0.7 - 0.9, 0.7 - 0.9, 3.0 - 4.0] | 20.5 (18.3) | 2690.0 (474.6) | 3/1/0 |
|  | T2wFLAIR | [0.6 (0.2), 0.5 (0.1), 3.6 (1.1)] | [0.4 - 1.0, 0.4 - 0.9, 0.9 - 5.0] | 149.5 (104.7) | 8388.9 (1378.0) | 92/16/0 |
|  | IR | [1.0 (0.1), 0.5 (0.1), 1.0 (0.1)] | [0.9 - 1.2, 0.4 - 0.9, 0.9 - 1.2] | 369.8 (33.3) | 6076.9 (1189.1) | 0/26/0 |

Note. The last column indicates the number of images for the corresponding scanner and modality for the each of the three orientations. MPRAGE: Magnetization-prepared rapid gradient-echo. T1w: T1-weighted. T2w: T2-weighted. FLAIR: Fluid attenuated inversion recovery. GRE: Gradient echo.