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[bookmark: _GoBack]Table S1: Dose response curve and thermal stability data of all samples.
	Sample ITN-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Natural T (°C)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Natural Ḋ (Gy/ka)
	 
	1.31
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lab calibration:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T (°C)
	15
	t (ks)
	NaN
	0
	0.2
	0.5
	1
	2
	4
	6
	
	

	Ḋ (Gy/s)
	0.108
	Lx/Tx
	1.175018
	0.042
	0.437
	0.767
	1.143
	1.687
	2.246
	2.810
	 
	 

	T (°C)
	220
	t (ks)
	0.01
	0.02
	0.04
	0.08
	0.16
	0.32
	0.64
	1.28
	2.56
	5.12

	Ḋ (Gy/s)
	0
	Lx/Tx
	1.669
	1.893
	1.922
	2.072
	2.033
	2.001
	1.84
	1.491
	1.096
	0.661

	T (°C)
	240
	t (ks)
	0.01
	0.02
	0.04
	0.08
	0.16
	0.32
	0.64
	1.28
	2.56
	5.12

	Ḋ (Gy/s)
	0
	Lx/Tx
	1.832
	1.825
	1.821
	1.746
	1.654
	1.333
	0.905
	0.578
	0.365
	0.228

	T (°C)
	260
	t (ks)
	0.01
	0.02
	0.04
	0.08
	0.16
	0.32
	0.64
	1.28
	2.56
	5.12

	Ḋ (Gy/s)
	0
	Lx/Tx
	1.669
	1.656
	1.521
	1.297
	0.93
	0.607
	0.368
	0.211
	0.098
	0.047

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	Sample ITN-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Natural T (°C)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Natural Ḋ (Gy/ka)
	 
	6.271
	0.487
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lab calibration:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T (°C)
	15
	t (ks)
	NaN
	0
	0.2
	0.5
	1
	2
	4
	6
	 
	 

	Ḋ (Gy/s)
	0.108
	Lx/Tx
	1.116
	0.077
	0.329
	0.562
	0.938
	1.550
	2.342
	3.008
	 
	 

	T (°C)
	220
	t (ks)
	0.01
	0.02
	0.04
	0.08
	0.16
	0.32
	0.64
	1.28
	2.56
	5.12

	Ḋ (Gy/s)
	0
	Lx/Tx
	0.995
	1.028
	0.877
	1.373
	1.239
	0.992
	0.986
	1.529
	0.867
	0.684

	T (°C)
	240
	t (ks)
	0.01
	0.02
	0.04
	0.08
	0.16
	0.32
	0.64
	1.28
	2.56
	5.12

	Ḋ (Gy/s)
	0
	Lx/Tx
	1.48
	1.516
	1.384
	1.172
	1.326
	1.218
	0.935
	0.628
	0.348
	0.192

	T (°C)
	260
	t (ks)
	0.01
	0.02
	0.04
	0.08
	0.16
	0.32
	0.64
	1.28
	2.56
	5.12

	Ḋ (Gy/s)
	0
	Lx/Tx
	1.553
	1.342
	1.282
	1.082
	0.97
	0.575
	0.351
	0.208
	0.182
	0.148

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	Sample ITN-3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Natural T (°C)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Natural Ḋ (Gy/ka)
	 
	2.558
	0.167
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lab calibration:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T (°C)
	15
	t (ks)
	NaN
	0
	0.2
	0.5
	1
	2
	4
	6
	 
	 

	Ḋ (Gy/s)
	0.108
	Lx/Tx
	1.393
	0.049
	0.319
	0.669
	1.087
	1.686
	2.458
	3.009
	 
	 

	T (°C)
	220
	t (ks)
	0.01
	0.02
	0.04
	0.08
	0.16
	0.32
	0.64
	1.28
	2.56
	5.12

	Ḋ (Gy/s)
	0
	Lx/Tx
	1.484
	1.511
	1.547
	1.481
	1.515
	1.503
	1.477
	1.192
	0.815
	0.491

	T (°C)
	240
	t (ks)
	0.01
	0.02
	0.04
	0.08
	0.16
	0.32
	0.64
	1.28
	2.56
	5.12

	Ḋ (Gy/s)
	0
	Lx/Tx
	1.528
	1.431
	1.472
	1.417
	1.238
	1.079
	0.734
	0.414
	0.256
	0.15

	T (°C)
	260
	t (ks)
	0.01
	0.02
	0.04
	0.08
	0.16
	0.32
	0.64
	1.28
	2.56
	5.12

	Ḋ (Gy/s)
	0
	Lx/Tx
	1.36
	1.345
	1.163
	1.047
	0.741
	0.411
	0.198
	0.153
	0.083
	0.062

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Sample ITN-4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Natural T (°C)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Natural Ḋ (Gy/ka)
	 
	2.595
	0.132
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lab calibration:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T (°C)
	15
	t (ks)
	NaN
	0
	0.2
	0.5
	1
	2
	4
	6
	 
	 

	Ḋ (Gy/s)
	0.108
	Lx/Tx
	1.255
	0.128
	0.404
	0.755
	1.220
	1.719
	2.645
	3.097
	 
	 

	T (°C)
	220
	t (ks)
	0.01
	0.02
	0.04
	0.08
	0.16
	0.32
	0.64
	1.28
	2.56
	5.12

	Ḋ (Gy/s)
	0
	Lx/Tx
	1.895
	1.542
	1.584
	1.28
	1.359
	1.305
	1.051
	0.941
	0.639
	0.371

	T (°C)
	240
	t (ks)
	0.01
	0.02
	0.04
	0.08
	0.16
	0.32
	0.64
	1.28
	2.56
	5.12

	Ḋ (Gy/s)
	0
	Lx/Tx
	1.146
	1.268
	1.149
	1.206
	0.967
	0.751
	0.549
	0.28
	0.174
	0.157

	T (°C)
	260
	t (ks)
	0.01
	0.02
	0.04
	0.08
	0.16
	0.32
	0.64
	1.28
	2.56
	5.12

	Ḋ (Gy/s)
	0
	Lx/Tx
	1.2
	1.131
	0.979
	0.739
	0.504
	0.254
	0.179
	0.129
	0.072
	0.081

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



