Appendix A. Experimental results of the investigated thermal and hydraulic scenarios.

|  | Cold inlet (⁰C) | Cold outlet (⁰C) | Hot inlet (⁰C) | Hot outlet (⁰C) | Cold stream ΔP (Pa) | Hot stream ΔP (Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 L/h flow rate at the cold and hot streams |  |  |  |  |  |
| C10-H20 | 10.02 | 16.68 | 20.06 | 14.93 | 55 | 6 |
| C10-H30 | 10.04 | 24.41 | 30.11 | 20.08 | 54 | 6 |
| C10-H40 | 10.07 | 29.83 | 39.90 | 24.81 | 57 | 5 |
| C10-H50 | 9.98 | 36.49 | 50.08 | 28.73 | 55 | 7 |
| C20-H30 | 20.03 | 26.71 | 30.17 | 24.62 | 55 | 5 |
| C20-H40 | 20.13 | 34.77 | 40.07 | 29.85 | 56 | 6 |
| C20-H50 | 20.02 | 40.08 | 49.93 | 34.39 | 54 | 6 |
| C30-H40 | 29.95 | 36.39 | 40.19 | 34.71 | 56 | 6 |
| C30-H50 | 30.23 | 44.92 | 50.13 | 39.13 | 55 | 6 |
|  | 100 L/h flow rate at the cold and hot streams |  |  |  |  |  |
| C10-H20 | 10.03 | 15.91 | 20.14 | 14.81 | 185 | 18 |
| C10-H30 | 9.96 | 22.93 | 30.17 | 19.36 | 187 | 18 |
| C10-H40 | 9.98 | 31.35 | 39.97 | 24.08 | 185 | 19 |
| C10-H50 | 10.03 | 37.62 | 50.02 | 28.69 | 191 | 20 |
| C20-H30 | 20.14 | 25.97 | 30.09 | 24.92 | 184 | 18 |
| C20-H40 | 20.09 | 32.90 | 39.94 | 29.28 | 188 | 18 |
| C20-H50 | 19.86 | 39.31 | 50.03 | 34.45 | 186 | 20 |
| C30-H40 | 30.16 | 36.13 | 40.18 | 34.83 | 190 | 20 |
| C30-H50 | 30.08 | 42.84 | 50.05 | 39.36 | 191 | 18 |
|  | 200 L/h flow rate at the cold and hot streams |  |  |  |  |  |
| C10-H20 | 9.99 | 15.83 | 20.05 | 14.94 | 685 | 74 |
| C10-H30 | 10.05 | 23.60 | 30.13 | 19.41 | 680 | 72 |
| C10-H40 | 10.08 | 30.29 | 39.91 | 24.19 | 685 | 72 |
| C10-H50 | 10.02 | 36.45 | 50.16 | 28.32 | 685 | 74 |
| C20-H30 | 20.11 | 25.87 | 30.03 | 24.46 | 690 | 74 |
| C20-H40 | 20.08 | 33.69 | 40.15 | 29.17 | 680 | 76 |
| C20-H50 | 19.93 | 39.81 | 50.13 | 33.98 | 675 | 74 |
| C30-H40 | 30.04 | 36.67 | 40.09 | 34.66 | 685 | 75 |
| C30-H50 | 30.08 | 43.02 | 50.14 | 38.91 | 680 | 74 |

|  | Cold inlet (⁰C) | Cold outlet (⁰C) | Hot inlet (⁰C) | Hot outlet (⁰C) | Cold stream ΔP (Pa) | Hot stream ΔP (Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 L/h flow rate at the cold and hot streams |  |  |  |  |  |
| C10-H20 | 10.07 | 15.87 | 20.13 | 14.66 | 1580 | 145 |
| C10-H30 | 10.12 | 21.35 | 30.01 | 19.27 | 1560 | 148 |
| C10-H40 | 10.09 | 26.49 | 40.09 | 24.31 | 1490 | 152 |
| C10-H50 | 10.16 | 34.54 | 49.97 | 28.86 | 1590 | 146 |
| C20-H30 | 19.97 | 26.17 | 30.02 | 24.65 | 1600 | 156 |
| C20-H40 | 20.03 | 31.94 | 40.20 | 29.73 | 1550 | 150 |
| C20-H50 | 20.10 | 38.83 | 50.11 | 33.88 | 1600 | 152 |
| C30-H40 | 30.05 | 35.77 | 40.05 | 34.42 | 1580 | 152 |
| C30-H50 | 29.98 | 40.68 | 49.93 | 39.46 | 1620 | 148 |
|  | 400 L/h flow rate at the cold and hot streams |  |  |  |  |  |
| C10-H20 | 9.91 | 15.37 | 20.16 | 14.68 | 2610 | 283 |
| C10-H30 | 10.05 | 24.95 | 29.91 | 19.73 | 2580 | 280 |
| C10-H40 | 10.13 | 29.86 | 40.04 | 24.33 | 2720 | 272 |
| C10-H50 | 10.12 | 36.66 | 50.19 | 29.05 | 2740 | 285 |
| C20-H30 | 20.17 | 26.01 | 30.08 | 24.41 | 2700 | 270 |
| C20-H40 | 20.15 | 32.70 | 40.11 | 29.92 | 2750 | 270 |
| C20-H50 | 20.09 | 41.98 | 50.03 | 33.88 | 2690 | 272 |
| C30-H40 | 29.96 | 35.75 | 40.20 | 34.79 | 2750 | 278 |
| C30-H50 | 30.08 | 41.94 | 50.25 | 39.43 | 2740 | 270 |
|  | 500 L/h flow rate at the cold and hot streams |  |  |  |  |  |
| C10-H20 | 10.05 | 15.65 | 20.14 | 13.96 | 4310 | 435 |
| C10-H30 | 10.13 | 21.58 | 30.07 | 20.04 | 4340 | 428 |
| C10-H40 | 9.88 | 25.31 | 40.02 | 24.73 | 4290 | 433 |
| C10-H50 | 10.06 | 36.90 | 50.21 | 30.11 | 4360 | 441 |
| C20-H30 | 20.01 | 25.44 | 29.85 | 25.02 | 4280 | 438 |
| C20-H40 | 20.00 | 30.26 | 40.17 | 29.79 | 4310 | 435 |
| C20-H50 | 20.12 | 37.29 | 50.07 | 35.03 | 4260 | 438 |
| C30-H40 | 29.98 | 35.55 | 40.19 | 34.94 | 4290 | 430 |
| C30-H50 | 30.09 | 41.60 | 50.22 | 40.08 | 4290 | 438 |