Supplementary material: measured mass depositions by Sartorius and OHAUS balances

Filter numbers on experimental board:			             Measure filter masses before experiment (Sartorius CPA225D, 5DP):

| 3M | 6M | 9M | 12M |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 11 | 15 |
| 2 | 8 | 9 | 6 |
| 3 | 7 | 13 | 17 |

|  | mg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filter | Reading 1 | Reading 2 | Reading 3 | Mean |
| 1 | 70.260 | 70.250 | 70.250 | 70.253 |
| 2 | 73.230 | 73.250 | 73.260 | 73.247 |
| 3 | 67.680 | 67.700 | 67.680 | 67.687 |
| 5 | 68.800 | 68.800 | 68.810 | 68.803 |
| 6 | 64.460 | 64.470 | 64.460 | 64.463 |
| 7 | 69.070 | 69.060 | 69.040 | 69.057 |
| 8 | 65.900 | 65.900 | 65.910 | 65.903 |
| 9 | 69.100 | 69.130 | 69.150 | 69.127 |
| 11 | 66.460 | 66.480 | 66.460 | 66.467 |
| 13 | 69.600 | 69.590 | 69.580 | 69.590 |
| 15 | 67.200 | 67.140 | 67.180 | 67.173 |
| 17 | 68.350 | 68.350 | 68.350 | 68.350 |

Initial masses before experiment (mean)		       Final masses before experiment (mean)		Change in mass after experiment

| mg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3M | 6M | 9M | 12M |
| 70.253 | 68.803 | 66.467 | 67.173 |
| 73.247 | 65.903 | 69.127 | 64.463 |
| 67.687 | 69.057 | 69.590 | 68.350 |

| mg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3M | 6M | 9M | 12M |
| 70.447 | 68.863 | 66.560 | 67.210 |
| 73.383 | 66.007 | 69.210 | 64.553 |
| 67.787 | 69.120 | 69.673 | 68.413 |

| mg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3M | 6M | 9M | 12M |
| 0.193 | 0.060 | 0.093 | 0.037 |
| 0.137 | 0.103 | 0.083 | 0.090 |
| 0.100 | 0.063 | 0.083 | 0.063 |

Measured masses (OHAUS Explorer Semi-micro balance, 5DP)

| 3M | mg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filter | R1 | R2 | R3 | Mean |
| 1 | 70.450 | 70.450 | 70.440 | 70.447 |
| 2 | 73.380 | 73.400 | 73.370 | 73.383 |
| 3 | 67.790 | 67.790 | 67.780 | 67.787 |

| 6M | mg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filter | R1 | R2 | R3 | Mean |
| 5 | 68.870 | 68.860 | 68.860 | 68.863 |
| 8 | 66.010 | 66.000 | 66.010 | 66.007 |
| 7 | 69.140 | 69.110 | 69.110 | 69.120 |

| 9M | mg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filter | R1 | R2 | R3 | Mean |
| 11 | 66.570 | 66.570 | 66.540 | 66.560 |
| 9 | 69.240 | 69.190 | 69.200 | 69.210 |
| 13 | 69.680 | 69.660 | 69.680 | 69.673 |

| 12M | mg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filter | R1 | R2 | R3 | Mean |
| 15 | 67.210 | 67.210 | 67.210 | 67.210 |
| 6 | 64.580 | 64.540 | 64.540 | 64.553 |
| 17 | 68.420 | 68.410 | 68.410 | 68.413 |

Remeasured masses after experiment end (Sartorius CPA225D, 5DP)

| 3M | mg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filter | R1 | R2 | R3 | Mean |
| 1 | 70.560 | 70.540 | 70.450 | 70.517 |
| 2 | 73.440 | 73.450 | 73.450 | 73.447 |
| 3 | 67.760 | 67.810 | 67.790 | 67.787 |

| 6M | mg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filter | R1 | R2 | R3 | Mean |
| 5 | 68.960 | 68.900 | 68.970 | 68.943 |
| 8 | 66.050 | 66.070 | 66.040 | 66.053 |
| 7 | 69.150 | 69.110 | 69.120 | 69.127 |

| 9M | mg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filter | R1 | R2 | R3 | Mean |
| 11 | 66.580 | 66.550 | 66.550 | 66.560 |
| 9 | 69.220 | 69.210 | 69.210 | 69.213 |
| 13 | 69.690 | 69.690 | 69.680 | 69.687 |

| 12M | mg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filter | R1 | R2 | R3 | Mean |
| 15 | 67.220 | 67.220 | 67.220 | 67.220 |
| 6 | 64.530 | 64.510 | 64.570 | 64.537 |
| 17 | 68.430 | 68.430 | 68.470 | 68.443 |

____________________________________________________________________________________________________________________