Supplementary material: measured mass depositions by Sartorius and OHAUS balances

Filter numbers on experimental board:			             Measure filter masses before experiment (Sartorius CPA225D, 5DP):
	3M
	6M
	9M
	12M

	1
	5
	11
	15

	2
	8
	9
	6

	3
	7
	13
	17


	
	mg

	Filter
	Reading 1
	Reading 2
	Reading 3
	Mean

	1
	70.260
	70.250
	70.250
	70.253

	2
	73.230
	73.250
	73.260
	73.247

	3
	67.680
	67.700
	67.680
	67.687

	5
	68.800
	68.800
	68.810
	68.803

	6
	64.460
	64.470
	64.460
	64.463

	7
	69.070
	69.060
	69.040
	69.057

	8
	65.900
	65.900
	65.910
	65.903

	9
	69.100
	69.130
	69.150
	69.127

	11
	66.460
	66.480
	66.460
	66.467

	13
	69.600
	69.590
	69.580
	69.590

	15
	67.200
	67.140
	67.180
	67.173

	17
	68.350
	68.350
	68.350
	68.350








Initial masses before experiment (mean)		       Final masses before experiment (mean)		Change in mass after experiment
	mg

	3M
	6M
	9M
	12M

	70.253
	68.803
	66.467
	67.173

	73.247
	65.903
	69.127
	64.463

	67.687
	69.057
	69.590
	68.350


	mg

	3M
	6M
	9M
	12M

	70.447
	68.863
	66.560
	67.210

	73.383
	66.007
	69.210
	64.553

	67.787
	69.120
	69.673
	68.413


	mg

	3M
	6M
	9M
	12M

	0.193
	0.060
	0.093
	0.037

	0.137
	0.103
	0.083
	0.090

	0.100
	0.063
	0.083
	0.063


																	
Measured masses (OHAUS Explorer Semi-micro balance, 5DP)
	3M
	mg

	Filter
	R1
	R2
	R3
	Mean

	1
	70.450
	70.450
	70.440
	70.447

	2
	73.380
	73.400
	73.370
	73.383

	3
	67.790
	67.790
	67.780
	67.787


	6M
	mg

	Filter
	R1
	R2
	R3
	Mean

	5
	68.870
	68.860
	68.860
	68.863

	8
	66.010
	66.000
	66.010
	66.007

	7
	69.140
	69.110
	69.110
	69.120


	9M
	mg

	Filter
	R1
	R2
	R3
	Mean

	11
	66.570
	66.570
	66.540
	66.560

	9
	69.240
	69.190
	69.200
	69.210

	13
	69.680
	69.660
	69.680
	69.673



	12M
	mg

	Filter
	R1
	R2
	R3
	Mean

	15
	67.210
	67.210
	67.210
	67.210

	6
	64.580
	64.540
	64.540
	64.553

	17
	68.420
	68.410
	68.410
	68.413








Remeasured masses after experiment end (Sartorius CPA225D, 5DP)
	3M
	mg

	Filter
	R1
	R2
	R3
	Mean

	1
	70.560
	70.540
	70.450
	70.517

	2
	73.440
	73.450
	73.450
	73.447

	3
	67.760
	67.810
	67.790
	67.787


	6M
	mg

	Filter
	R1
	R2
	R3
	Mean

	5
	68.960
	68.900
	68.970
	68.943

	8
	66.050
	66.070
	66.040
	66.053

	7
	69.150
	69.110
	69.120
	69.127


	9M
	mg

	Filter
	R1
	R2
	R3
	Mean

	11
	66.580
	66.550
	66.550
	66.560

	9
	69.220
	69.210
	69.210
	69.213

	13
	69.690
	69.690
	69.680
	69.687



	12M
	mg

	Filter
	R1
	R2
	R3
	Mean

	15
	67.220
	67.220
	67.220
	67.220

	6
	64.530
	64.510
	64.570
	64.537

	17
	68.430
	68.430
	68.470
	68.443
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