Supplementary Table S1. Instrumental parameters for ESI-MS analysis (A) and analytical parameters for compounds (B)

A. Instrumental Parameters for ESI-MS Analysis
	Ionization
	ESI (+)

	Mass Range
	25 to 600 amu

	Scan Time
	18 mins

	Capillary
	3500 V

	Nebulizer
	45 psi

	Drying Gas N2 flow
	11  L/min

	Gas Temperature
	350 oC

	Skimmer
	35 V




B. Analytical Parameters for Compounds
	Name
	RT
	MW
	Precursor
	Quant Ion
	Collision V
	Dwell
	Fragment

	Metformin 
	3,20
	129.2
	130.2
	71.1
	24
	29
	80

	Mefruside as ISTD
	12,48
	381.8
	382.8
	284.95
	15
	29
	120
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