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	Instrument
	GEMINI
	GEMINI
	Multiskan
	GEMINI
	Result

	Reagent lot
	Old
	Old (re)
	Old
	New
	

	Case No.
	Sample Index
	

	S1
	0.46
	0.52
	0.53
	NT
	Positive

	S2
	6.18
	8.63
	10.63
	6.23
	Positive

	S3
	5.49
	6.09
	6.04
	4.61
	Positive

	S4
	6.18
	8.63
	11.75
	6.23
	Positive

	S5
	6.18
	8.63
	10.56
	6.23
	Positive

	S6
	5.33
	7.17
	7.13
	5.46
	Positive

	S7
	6.18
	8.63
	10.14
	6.23
	Positive

	S8
	6.18
	8.63
	11.07
	6.23
	Positive

	S9
	0.49
	0.54
	0.59
	NT
	Positive

	S10
	6.18
	8.63
	9.87
	6.23
	Positive

	S11
	5.30
	6.76
	6.93
	5.59
	Positive

	S12
	6.16
	8.63
	9.31
	6.03
	Positive

	S13
	6.18
	8.63
	10.51
	6.23
	Positive

	S14
	6.18
	6.64
	6.48
	6.23
	Positive

	S15
	0.43
	0.39
	0.36
	0.45
	Negative

	S16
	1.94
	1.67
	1.63
	2.04
	Positive


NT, not tested

