Table S3. Methods of analysis, analytical results and recovery of certified reference material “Trace Metals in Drinking Water”

| Element | Method | Certified value | Found 1 | Recovery,% | Found 2 | Recovery,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na | ICP-AES | 6000 | 5932 | 99 | 6048 | 101 |
| Mg | ICP-AES | 9000 | 8933 | 99 | 9095 | 101 |
| Al | ICP-AES | 120 | 120 | 100 | 122 | 102 |
| Si | ICP-AES | - | <DL | – | <DL | – |
| P | ICP–AES | – | <DL | – | <DL | – |
| K | ICP–AES | 2500 | 2537 | 101 | 2517 | 101 |
| Ca | ICP–AES | 35000 | 34333 | 98 | 35322 | 101 |
| Sc | ICP–AES | – | <DL | – | <DL | – |
| Ti | ICP–AES | – | <DL | – | <DL |  |
| V | ICP–AES | 30 | 29,4 | 98 | 30,9 | 103 |
| Cr | ICP–AES | 20 | 19,6 | 98 | 20,8 | 104 |
| Mn | ICP–AES | 40 | 39,5 | 99 | 40,7 | 102 |
| Fe | ICP–AES | 100 | 103 | 103 | 94,6 | 95 |
| Co | ICP–AES | 25 | 24,6 | 98 | 26,0 | 104 |
| Ni | ICP–AES | 60 | 59,3 | 99 | 62,6 | 104 |
| Cu | ICP–AES | 20 | 20,0 | 100 | 20,7 | 103 |
| Zn | ICP–AES | 70 | 69,5 | 99 | 71,4 | 102 |
| Ga | ICP–AES | – | <DL | <DL | <DL | – |
| Ge | ICP–AES | – | <DL | <DL | <DL | – |
| As | ICP–AES | 80 | 78,2 | 98 | 80,4 | 100 |
| Se | ICP–AES | 10 | 9,7 | 97 | 10,2 | 102 |
| Br | ICP–AES | – | <DL | – | < ПО | – |
| Sr | ICP–AES | 250 | 254 | 101 | 256 | 102 |
| Ba | ICP–AES | 50 | 51,1 | 102 | 51,6 | 103 |
| Hg* | ICP–AES | –– | <DL | – | <DL | – |
| Pb | ICP–AES | 40 | 41,1 | 103 | 39,9 | 100 |
| Li | ICP–MS | 20000 | 20032 | 100 | 20097 | 100 |
| Be | ICP–MS | 20000 | 19886 | 99 | 20926 | 105 |
| Rb | ICP–MS | 10000 | 10038 | 100 | 10369 | 104 |
| Y | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Zr | ICP–MS | – | 117 | – | 113 | – |
| Nb | ICP–MS | – | 5,3 | – | 4,8 | – |
| Mo | ICP–MS | 100000 | 99559 | 100 | 103789 | 104 |
| Ru | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Rh | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Pd | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Ag | ICP–MS | 2000 | 2064 | 103 | 2109 | 105 |
| Cd | ICP–MS | 10000 | 9976 | 100 | 10065 | 101 |
| In | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Sn | ICP–MS | – | 54,7 | – | 126,2 | – |
| Sb | ICP–MS | 10000 | 10282 | 103 | 10462 | 105 |
| Te | ICP–MS | 3000 | 3011 | 100 | 2932 | 98 |
| Cs | ICP–MS | – | 15,5 | – | 15,9 | – |
| La | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Ce | ICP–MS | – | 3,7 | – | 2,6 | – |
| Pr | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Nd | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Sm | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Eu | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Gd | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Tb | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Dy | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Ho | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Er | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Tm | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Yb | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Lu | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Hf | ICP–MS | – | 33,9 | – | 29,6 | – |
| Ta | ICP–MS | – | 2,2 | – | 2,1 | – |
| W | ICP–MS | – | 71,6 | – | 68,4 | – |
| Re | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Os | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Ir | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Pt | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Au | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| Tl | ICP–MS | 10000 | 10167 | 102 | 9906 | 99 |
| Bi | ICP–MS | 10000 | 10159 | 102 | 9804 | 98 |
| Th | ICP–MS | – | <DL | – | <DL | – |
| U | ICP–MS | 10000 | 10144 | 101 | 9823 | 98 |