Table I. Chromatographic conditions of the method

| INPUTS PARAMETERS |  |  | Arthemeter |  | Artesunate | Lumefantrin |  | Quinine |  | Sulfadoxin | Pyrimethamin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobile Phase |  |  | Toluene/Ethyle acetate/Acetic acid / Ammonia (35 : 25 : 10 : 1.5) |  | Toluene/Ethyle acetate/Acetic acid / Ammonia (35 : 25 : 10 : 1.5) | Toluene/Ethyle acetate/Acetic acid / Ammonia (35 : 25 : 10 : 1.5) |  | Toluene/Ethyle acetate/Acetic acid /Ammonia (35 : 25 : 10 : 1.5) |  | Toluene/Ethyle acetate/Acetic acid /Ammonia (35 : 25 : 10 : 1.5) | Toluene/Ethyle acetate/Acetic acid /Ammonia (35 : 25 : 10 : 1.5) |  |
| Stationnary phase |  |  | Silicagel F254 |  | Silicagel F254 | Silicagel F254 |  | Silicagel F254 |  | Silicagel F254 | Silicagel F254 |  |
| Injection Volume |  |  | 10µl |  | 10µl | 10µl |  | 10µl |  | 10µl | 10µl |  |
| Analytical time |  |  | 15 minutes |  | 15 minutes | 15 minutes |  | 15 minutes |  | 15 minutes | - Minutes |  |
| Detection |  |  | Iodine vapor |  | Iodine vapor | UV light 254 nm or Iodine vapor |  | UV light 254 nm or Iodine vapor |  | UV light 254 nm or Iodine vapor | UV light 254 nm or Iodine vapor |  |
| Table II. results obtained using JMP experiment plan of the analytical method |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuration | Factor 1 Toluene |  | Factor 2 Ethyle acetate |  |  | Factor 3 Acetique acid |  | Factor 4 Ammonia 25% |  |  |
| 1 | 35 |  | 25 |  |  | 12.5 |  | 0.5 |  |  |
| 2 | 30 |  | 20 |  |  | 10 |  | 0.5 |  |  |
| 3 | 40 |  | 30 |  |  | 10 |  | 1.5 |  |  |
| 4 | 40 |  | 20 |  |  | 10 |  | 1.5 |  |  |
| 5 | 40 |  | 30 |  |  | 10 |  | 0.5 |  |  |
| 6 | 35 |  | 20 |  |  | 12.5 |  | 1 |  |  |
| 7 | 40 |  | 20 |  |  | 15 |  | 0.5 |  |  |
| 8 | 30 |  | 20 |  |  | 10 |  | 1.5 |  |  |
| 9 | 35 |  | 25 |  |  | 112.5 |  | 1.5 |  |  |
| 10 | 35 |  | 25 |  |  | 12.5 |  | 1 |  |  |
| 11 | 35 |  | 25 |  |  | 15 |  | 1 |  |  |
| 12 | 30 |  | 20 |  |  | 15 |  | 1.5 |  |  |
| 13 | 35 |  | 25 |  |  | 12.5 |  | 1 |  |  |
| 14 | 30 |  | 20 |  |  | 15 |  | 0.5 |  |  |
| 15 | 40 |  | 20 |  |  | 10 |  | 0.5 |  |  |
| 16 | 40 |  | 30 |  |  | 15 |  | 0.5 |  |  |
| 17 | 30 |  | 30 |  |  | 10 |  | 0.5 |  |  |
| 18 | 40 |  | 30 |  |  | 15 |  | 1.5 |  |  |
| 19 | 35 |  | 25 |  |  | 10 |  | 1 |  |  |
| 20 | 30 |  | 30 |  |  | 15 |  | 1.5 |  |  |
| 21 | 30 |  | 30 |  |  | 10 |  | 1.5 |  |  |
| 22 | 30 |  | 25 |  |  | 12.5 |  | 1 |  |  |
| 23 | 35 |  | 30 |  |  | 12.5 |  | 1 |  |  |
| 24 | 40 |  | 20 |  |  | 15 |  | 1.5 |  |  |
| 25 | 30 |  | 30 |  |  | 15 |  | 0.5 |  |  |
| 26 | 40 |  | 25 |  |  | 12.5 |  | 1 |  |  |

Table III. Rowing front values for the six analysed antimalarials

| Six antimalarial references (mg/ml) | Mobile phase rowing front (cm) | Samples rowing distance (cm) |  | Retention front (distance=Rf) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reference mixture | API single | Reference mixture | API single |
| Arthemeter (10mg/ml) | 16 | 14,6 | 14,6 | 0,91 | 0,91 |
| Artesunate (5mg/ml) | 16 | 12 | 12 | 0,75 | 0,75 |
| Lumefantrine (1mg/ml) | 16 | 10,3 | 10,3 | 0,64 | 0,64 |
| Sulfadoxine (10mg/ml) | 16 | 9,3 | 8,3 | 0,58 | 0,52 |
| Pyrimethamine (5mg/ml) | 16 | 4,2 | 3,7 | 0,26 | 0,23 |
| Quinine (5mg/ml) | 16 | 2 | 2 | 0,13 | 0,13 |

Table IV. Calibration standards results

| Concentration levels | Peaks area Day 1 |  |  | Peaks area Day 2 |  |  | Peaks area Day 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 1 | Test 2 | Test 3 |
| Level 1 : 0.5 mg/ml (50%) | 14588.986 | 19296.693 | 221406.807 | 22202.836 | 15774.530 | 18527.551 | 14588.986 | 19296.693 | 221406.807 |
| Level 2 : 1 mg/ml (100%) | 17451.321 | 25017.525 | 28125.295 | 33640.149 | 20077.179 | 30358.856 | 17451.321 | 25017.525 | 28125.295 |
| Level 3 : 1.5 mg/ml (150%) | 22841.969 | 29583.019 | 31955.600 | 34628.182 | 24016.208 | 31569.735 | 22841.969 | 29583.019 | 31955.600 |

Table V. Validation standards results

| Concentration levels | Peaks area Day 1 |  |  | Peaks area Day 2 |  |  | Peaks area Day 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 1 | Test 2 | Test 3 |
| Level 1 : 0.5 mg/ml (50%) | 12345.844 | 22920.966 | 17297.078 | 24016.066 | 15047.380 | 22340.966 | 15208.681 | 24124.087 | 18934.214 |
| Level 2 : 1 mg/ml (100%) | 18073.430 | 28062.986 | 26665.735 | 28086.158 | 2040.891 | 21381.421 | 21210.622 | 29641.957 | 33665.726 |
| Level 3 : 1.5 mg/ml (150%) | 21822.986 | 28470.664 | 33177.534 | 29385.401 | 24143.744 | 29364.250 | 30817.049 | 33252.756 | 35541.777 |

Tables VI. The method trueness

| Concentration level | Introduced concentration (ug/ml) | Trueness (CV%) | Intermediate fidelity (CV%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 12,32 | 13,57 |
| 2 | 1000 | 4,09 | 4,51 |
| 3 | 1500 | 2,42 | 3,15 |

Tables VII. The method precision

| Concentration level | Introduced concentration (ug/ml) | Absolute bias (ug/ml) | Relative bias(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2,37 | 24,75 |
| 2 | 1000 | 1,56 | 16,40 |
| 3 | 1500 | 1,41 | 14,07 |