Supplementary Info Tables – 2

Table A

| Samples Lot # | Sample # | SP 30mm |  |  |  | PG 30mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Area |  | Ovality ratio |  | Angle |  | Width |  |
| Narrow-angle Atomizer | 1 | 1764.3 | 1816.1 | 1.311 | 1.309 | 72.5 | 73.7 | 44.09 | 45.11 |
|  |  | 1828.9 |  | 1.3 |  | 75.8 |  | 46.77 |  |
|  |  | 1855 |  | 1.317 |  | 72.8 |  | 44.47 |  |
|  | 2 | 2008.8 | 1917.3 | 1.395 | 1.394 | 81.9 | 80.5 | 52.14 | 50.99 |
|  |  | 1868.2 |  | 1.376 |  | 82.8 |  | 52.9 |  |
|  |  | 1874.8 |  | 1.412 |  | 76.8 |  | 47.92 |  |
|  | 3 | 2212.9 | 2346.4 | 1.225 | 1.187 | 80.1 | 80.1 | 50.6 | 50.60 |
|  |  | 2392.3 |  | 1.168 |  | 80.2 |  | 50.6 |  |
|  |  | 2433.9 |  | 1.167 |  | 80.1 |  | 50.6 |  |
|  | 4 | 2091.2 | 2099.1 | 1.356 | 1.332 | 76.6 | 76.7 | 47.92 | 48.30 |
|  |  | 2106.4 |  | 1.287 |  | 71 |  | 44.09 |  |
|  |  | 2099.8 |  | 1.353 |  | 82.4 |  | 52.9 |  |
|  | 5 | 2021.1 | 1963.5 | 1.218 | 1.255 | 72.1 | 73.3 | 43.7 | 44.72 |
|  |  | 1930.4 |  | 1.279 |  | 74.6 |  | 46 |  |
|  |  | 1939 |  | 1.268 |  | 73.1 |  | 44.47 |  |
| Minimum value |  | 1816.1 |  | 1.187 |  | 73.3 |  | 44.72 |  |
| Maximal value |  | 2346.4 |  | 1.394 |  | 80.5 |  | 50.99 |  |
| Average |  | 2028.5 |  | 1.295 |  | 76.9 |  | 47.94 |  |
| Table B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samples Lot # | Sample # | SP 30mm |  |  |  | PG 30mm |  |  |  |
|  |  | Area |  | Ovality ratio |  | Angle |  | Width |  |
| Open-angle Swirling Effect atomizer (Soft Nozzle) | 1 | 923.2 | 938.6 | 1.173 | 1.155 | 68.1 | 69.2 | 40.62 | 41.51 |
|  |  | 963.6 |  | 1.141 |  | 70 |  | 42.15 |  |
|  |  | 929.1 |  | 1.15 |  | 69.6 |  | 41.77 |  |
|  | 2 | 928.8 | 927.7 | 1.256 | 1.224 | 71.4 | 70.3 | 43.3 | 42.41 |
|  |  | 914.3 |  | 1.242 |  | 70 |  | 42.15 |  |
|  |  | 940 |  | 1.173 |  | 69.4 |  | 41.77 |  |
|  | 3 | 929.2 | 935.7 | 1.195 | 1.193 | 69 | 70.3 | 41.38 | 42.41 |
|  |  | 929.5 |  | 1.212 |  | 69.6 |  | 41.77 |  |
|  |  | 948.3 |  | 1.171 |  | 72.3 |  | 44.07 |  |
|  | 4 | 793.8 | 784.6 | 1.388 | 1.390 | 66.1 | 65.1 | 39.09 | 38.32 |
|  |  | 783 |  | 1.407 |  | 66.6 |  | 39.47 |  |
|  |  | 777.1 |  | 1.376 |  | 62.5 |  | 36.4 |  |
|  | 5 | 769.1 | 764.6 | 1.37 | 1.381 | 66.9 | 66.7 | 39.85 | 39.60 |
|  |  | 764.3 |  | 1.393 |  | 66 |  | 39.09 |  |
|  |  | 760.4 |  | 1.379 |  | 67.1 |  | 39.85 |  |
| Minimum value |  | 764.6 |  | 1.155 |  | 65.1 |  | 38.32 |  |
| Maximal value |  | 938.6 |  | 1.390 |  | 70.3 |  | 42.41 |  |
| Average |  | 870.2 |  | 1.268 |  | 68.3 |  | 40.85 |  |