Supplementary Info Tables – 2

Table C

| Samples Lot # | Sample # | 30mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D10 |  | D50 |  | D90 |  | SPAN |  |
| Narrow-angle Atomizer | 1 | 14.91 | 14.21 | 39.9 | 37.93 | 82.27 | 80.19 | 1.69 | 1.74 |
|  |  | 13.65 |  | 37.35 |  | 79.76 |  | 1.77 |  |
|  |  | 14.07 |  | 36.54 |  | 78.54 |  | 1.76 |  |
|  | 2 | 14.48 | 14.25 | 36.59 | 35.80 | 80.07 | 77.95 | 1.79 | 1.78 |
|  |  | 14.29 |  | 35.83 |  | 77.16 |  | 1.75 |  |
|  |  | 13.97 |  | 34.99 |  | 76.61 |  | 1.79 |  |
|  | 3 | 15.01 | 15.46 | 40.39 | 42.12 | 87.82 | 89.03 | 1.8 | 1.75 |
|  |  | 16.01 |  | 44.22 |  | 90.83 |  | 1.69 |  |
|  |  | 15.36 |  | 41.76 |  | 88.45 |  | 1.75 |  |
|  | 4 | 16.34 | 16.16 | 47.37 | 46.56 | 96.44 | 96.46 | 1.69 | 1.72 |
|  |  | 15.84 |  | 46.18 |  | 96.83 |  | 1.75 |  |
|  |  | 16.31 |  | 46.12 |  | 96.12 |  | 1.73 |  |
|  | 5 | 16.44 | 17.06 | 45.29 | 48.09 | 93.17 | 96.18 | 1.69 | 1.65 |
|  |  | 17.13 |  | 49.28 |  | 97.28 |  | 1.63 |  |
|  |  | 17.6 |  | 49.69 |  | 98.08 |  | 1.62 |  |
| Minimum value |  | 14.21 |  | 35.80 |  | 77.95 |  | 1.65 |  |
| Maximal value |  | 17.06 |  | 48.09 |  | 96.46 |  | 1.78 |  |
| Average |  | 15.43 |  | 42.10 |  | 87.96 |  | 1.73 |  |
| Table D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samples Lot # | Pump # | 30mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D10 |  | D50 |  | D90 |  | SPAN |  |
| Open-angle Swirling Effect atomizer (Soft Nozzle) | 1 | 14.84 | 14.81 | 34.36 | 34.17 | 69.77 | 69.28 | 1.60 | 1.59 |
|  |  | 14.90 |  | 33.88 |  | 68.92 |  | 1.59 |  |
|  |  | 14.68 |  | 34.27 |  | 69.14 |  | 1.59 |  |
|  | 2 | 15.34 | 15.31 | 32.86 | 32.69 | 71.28 | 71.04 | 1.70 | 1.70 |
|  |  | 15.60 |  | 32.64 |  | 70.71 |  | 1.69 |  |
|  |  | 15.00 |  | 32.56 |  | 71.14 |  | 1.72 |  |
|  | 3 | 14.14 | 13.84 | 31.00 | 30.51 | 61.14 | 60.98 | 1.52 | 1.55 |
|  |  | 13.83 |  | 30.71 |  | 61.22 |  | 1.54 |  |
|  |  | 13.56 |  | 29.82 |  | 60.58 |  | 1.58 |  |
|  | 4 | 14.40 | 14.42 | 32.05 | 32.01 | 64.57 | 65.16 | 1.57 | 1.59 |
|  |  | 14.25 |  | 31.50 |  | 64.68 |  | 1.60 |  |
|  |  | 14.62 |  | 32.47 |  | 66.22 |  | 1.59 |  |
|  | 5 | 13.36 | 13.67 | 31.79 | 31.78 | 62.80 | 62.86 | 1.56 | 1.55 |
|  |  | 14.16 |  | 31.91 |  | 63.63 |  | 1.55 |  |
|  |  | 13.49 |  | 31.63 |  | 62.15 |  | 1.54 |  |
| Minimum value |  | 13.67 |  | 30.51 |  | 60.98 |  | 1.55 |  |
| Maximal value |  | 15.31 |  | 34.17 |  | 71.04 |  | 1.70 |  |
| Average |  | 14.41 |  | 32.23 |  | 65.86 |  | 1.60 |  |