Appendix

Table 1. Time of use electricity price of power grid

| Time | Peak and Valley Periods | Electricity Price |
| --- | --- | --- |
| 0:00-7:59 | Valley Periods | 0.48 |
| 8:00-20:59 | Peak Periods | 1.35 |
| 21:00-23:59 | Valley Periods | 0.48 |

Table 2. Example device parameters

| Parameter Name | Value | Parameter Name | Value |
| --- | --- | --- | --- |
| DmaxEWindm | 0.3 | Pcur | 0.5 |
| Γ | 12/24 | Plxhl | 0.1 |
| PWave | 0.75 CNY/kWh | Plssc | 0.0005 |
| σ d | 2.64*10-4 | αE2LData | 0.2 |
| PFS | 3600 | ηE2LWater | 3.33 |
| αFSC | 60 | αE2LXHL | 0.016 |
| αFSD | 60 | ηH2LXHL | 0.25 |
| βminFS | 0 | αE2HMT | 2 |
| βmaxFS | 1 | ηLssC | 0.95 |
| ηFSC | 0.95 | ηLssC | 0.95 |
| ηFSD | 0.95 | αLssC | 0.2 |
| φ | 0.05 | αLssD | 0.2 |
| YXHL | 20 | αLLss | 0.1 |
| YLss | 20 | αULss | 0.9 |
| PeMT | 0.732 | θ | 0.01 |