Supplement table 1   Quality control results of sample RNA

| Group | Sample | concentration(ng/μL) | Volume(μL) | Total(μg) | A260/ A280 | 2100 Result |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RIN | 28S/18S |
|  | 7 | 255.7 | 45 | 11.51 | 1.94 | 7.4 | 1.5 |
|  | 8 | 159.9 | 100 | 15.99 | 1.91 | 7.2 | 1.8 |
|  | 15 | 202.7 | 100 | 20.27 | 1.93 | 7.0 | 1.4 |
|  | 16 | 208.1 | 45 | 9.36 | 1.94 | 7.3 | 1.7 |
| NC | 42 | 210.8 | 100 | 21.08 | 1.92 | 8.0 | 1.3 |
|  | 67 | 368.6 | 300 | 110.58 | 2.00 | 8.2 | 1.3 |
|  | 135 | 251.3 | 100 | 25.13 | 1.93 | 7.8 | 1.3 |
|  | 19 | 335.7 | 200 | 67.14 | 1.98 | 8.2 | 1.3 |
|  | 26 | 297.8 | 200 | 59.56 | 1.99 | 8.6 | 1.2 |
| LGIN | 33 | 225.7 | 200 | 45.14 | 1.95 | 8.6 | 1.4 |
|  | 18 | 445.6 | 100 | 44.56 | 1.99 | 8.0 | 1.9 |
|  | 43 | 261.1 | 100 | 26.11 | 1.95 | 8.9 | 1.6 |
|  | 57 | 362.3 | 300 | 108.69 | 1.99 | 8.0 | 1.1 |
|  | 106 | 476 | 300 | 142.80 | 1.99 | 8.4 | 1.3 |
| HGIN | 118 | 252.5 | 200 | 50.50 | 1.96 | 8.4 | 1.3 |
|  | S 2 | 414.5 | 300 | 124.35 | 1.99 | 8.8 | 1.5 |
|  | 3 | 280.9 | 200 | 56.18 | 1.98 | 7.5 | 1.3 |
|  | 100 | 225 | 200 | 45.00 | 1.95 | 7.8 | 1.5 |
|  | 52 | 316.8 | 100 | 31.68 | 1.95 | 8.1 | 1.4 |
| CC | 10 | 1013.8 | 200 | 202.76 | 2.01 | 8.0 | 1.3 |

Supplement table 2   Quality control results of microarrays

| Microarrys | Samples | CV value (%) | Detection ratio (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-1 | 7 | 5.48794 | 61.13 |
| NC-2 | 8 | 5.67089 | 63.32 |
| NC-3 | 15 | 7.79072 | 60.49 |
| NC-4 | 16 | 5.58525 | 65.5 |
| NC-5 | 42 | 9.83843 | 61.1 |
| LGIN-1 | 19 | 5.03092 | 62.26 |
| LGIN-2 | 26 | 6.09747 | 62.43 |
| LGIN-3 | 33 | 5.42111 | 64.1 |
| LGIN-4 | 67 | 4.60446 | 58.24 |
| LGIN-5 | 135 | 10.4951 | 62.57 |
| HGIN-1 | 18 | 5.5907 | 59.38 |
| HGIN-2 | 43 | 6.03394 | 58.01 |
| HGIN-3 | 57 | 4.51835 | 60.53 |
| HGIN-4 | 106 | 4.92871 | 59.48 |
| HGIN-5 | 118 | 7.09983 | 59.31 |
| CC-1 | 手 2 | 5.78829 | 59.8 |
| CC-2 | 100 | 4.97553 | 64.08 |
| CC-3 | 52 | 11.0553 | 61.62 |
| CC-4 | 10 | 10.6636 | 60.65 |