Table 1: Intraocular pressure and corneal biomechanical properties

|  | Patient 1 |  | Patient 2 |  | Patient 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IOP (mmHg) | OD (affected) | OS | OD | OS (affected) | OD | OS (affected) |
| Goldmann | 10 | 10 | 13 | 14 | 10 | 10 |
| Corvis ST | 14 | 14 | 14.2 | 14.9 | 6.5 | 9 |
| Pascal DCT | 14.7 | 17.3 | 18.6 | 17.3 | 12.4 | 11.6 |
| ORA (cornea corrected) | 18.4 | 18.8 | 14 | 13 | 14.1 | 13.3 |
| ORA (Goldmann estimate) | 15.5 | 17.5 | 14.3 | 13.7 | 10.9 | 8.2 |
| iCare (standing) | 10-14 | 14-18 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 |
| iCare (supine) | 10-14 | 18-21 | 18-21 | 14-18 | 14-18 | 14-18 |
| Corneal hysteresis (ORA) | 8.2 | 9.4 | 11.3 | 11.7 | 8.5 | 7.1 |
| Ocular Pulse Amplitude (DCT) | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 2.3 |
| Central corneal thickness (µm) | 528 | 521 | 577 | 562 | 514 | 532 |

IOP: intraocular pressure; DCT: dynamic contour tonometry; ORA: Ocular Response Analyzer G3