# Appendix I: Spreadsheet of Raw Data (mg/kg) and the Calculations for the Recovery for NIST 2711a

| Sample | Mode | Ag | As | Ba | Cd | Cr | Cu | Fe | Hg | Mn | Ni | Pb | V | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVC-1 | Soils | <LOD | <1.6361 | 599.2001 | <LOD | 62.0454 | 34.1834 | 33006.7300 | <LOD | 693.9918 | 29.7571 | 14.2048 | 89.0962 | 163.5655 |
| MVC-2 | Soils | <LOD | <2.4730 | 533.4362 | <LOD | 63.6940 | 28.8661 | 39157.5200 | <LOD | 1265.8200 | 53.5849 | 16.3890 | 98.5592 | 163.3502 |
| MVC-3 | Soils | <LOD | <1.8055 | 552.7075 | <LOD | 58.5602 | 23.698 | 29042.4600 | <LOD | 815.0530 | 51.9473 | 21.8025 | 90.2418 | 140.3879 |
| MVC-4 | Soils | <LOD | <1.3355 | 221.8200 | <LOD | 52.3120 | 13.8423 | 14516.7600 | <LOD | 385.1636 | <LOD | 9.1951 | 51.4020 | 21.4013 |
| MVC-5 | Soils | <LOD | 16.2728 | 176.4204 | 3.1301 | 65.6060 | 85.7880 | 23754.7600 | <LOD | 398.7857 | <LOD | 64.7804 | 71.4189 | 425.9776 |
| MVC-6 | Soils | <LOD | <LOD | 460.8866 | <LOD | 46.6823 | 15.0120 | 28801.0300 | <LOD | 505.8621 | 11.8933 | 7.7685 | 80.1565 | 57.2262 |
| MVC-7 | Soils | <LOD | <LOD | 518.0378 | <LOD | 116.4455 | 6.6975 | 31141.7900 | <LOD | 5126.121 | 43.9204 | 5.0195 | 86.2384 | 87.2232 |
| MVC-8 | Soils | 2.5271 | <LOD | 211.0329 | 2.7152 | 55.9365 | 30.0082 | 31904.1000 | <LOD | 708.1597 | 35.2503 | 13.4527 | 91.8166 | 134.8721 |
| MVC-9 | Soils | <LOD | 10.2569 | 530.2313 | <LOD | 56.3131 | 24.3254 | 53432.1700 | <LOD | 2600.3330 | 75.9525 | 13.1140 | 105.475 | 218.8362 |
| MVC-10 | Soils | <LOD | <LOD | 527.1589 | <LOD | 50.3683 | 15.8514 | 31213.4500 | <LOD | 1192.1600 | 38.2699 | 9.4384 | 89.8204 | 107.3290 |
| MVC-10D | Soils | <LOD | <LOD | 507.7857 | <LOD | 45.5529 | 15.8431 | 31241.0600 | <LOD | 1229.0190 | 22.2161 | 11.6429 | 80.8692 | 110.1620 |
| MVC-11 | Soils | <LOD | <LOD | 607.8972 | <LOD | 47.7036 | 28.6755 | 34936.1400 | <LOD | 744.5779 | 25.2980 | 12.6054 | 96.6818 | 135.8401 |
| MVC-12 | Soils | <LOD | <LOD | 498.7894 | <LOD | 54.3439 | 21.0894 | 27010.5400 | <LOD | 449.5826 | 22.0242 | 27.3387 | 86.1178 | 123.6813 |
| MVC-13 | Soils | <LOD | <LOD | 429.9882 | <LOD | 59.0112 | 68.7435 | 33579.8300 | <LOD | 717.8845 | 21.7709 | 24.0265 | 97.7331 | 288.3582 |
| MVC-14 | Soils | <LOD | <LOD | 464.4728 | <LOD | 104.3297 | 26.1648 | 31786.2600 | <LOD | 546.8513 | <LOD | 56.6628 | 100.8291 | 124.7664 |
| MVC-15 | Soils | <LOD | <LOD | 464.2022 | <LOD | 104.2712 | 37.1040 | 28640.1300 | <LOD | 479.2506 | 38.4128 | 15.7506 | 90.7137 | 174.4727 |
| MVC-16 | Soils | <LOD | <LOD | 467.7390 | <LOD | 50.6880 | 30.7493 | 28546.0300 | <LOD | 564.5200 | <LOD | 30.4092 | 82.7075 | 166.7105 |
| MVC-17 | Soils | <LOD | <LOD | 510.6207 | <LOD | 53.3907 | 55.4496 | 32765.2500 | <LOD | 1097.4140 | 44.7301 | 26.6675 | 92.5222 | 303.1345 |
| MVC-18 | Soils | <LOD | <LOD | 433.0968 | <LOD | 61.8193 | 11.7622 | 32090.3800 | <LOD | 697.8401 | 14.8485 | 10.8152 | 99.0570 | 77.7474 |
| MVC-19 | Soils | <LOD | <LOD | 509.8027 | <LOD | 136.6784 | 11.7747 | 28446.1100 | <LOD | 651.9836 | 31.7182 | 9.7166 | 77.4766 | 101.0386 |
| MVC-20 | Soils | <LOD | <LOD | 380.0758 | <LOD | 53.1029 | 13.0986 | 25275.7600 | <LOD | 453.9162 | <LOD | 29.5745 | 79.9024 | 89.1137 |
| MVC-20D | Soils | <LOD | <LOD | 399.0464 | <LOD | 127.0303 | 8.8061 | 25998.3700 | <LOD | 502.8222 | 14.8677 | 29.1109 | 84.5279 | 97.0138 |
| MVC-21 | Soils | <LOD | <LOD | 515.5093 | <LOD | 61.9138 | 22.7733 | 33177.0600 | <LOD | 1271.154 | 47.032 | 11.0893 | 93.9862 | 134.7460 |
| MVC-22 | Soils | <LOD | <LOD | 472.7446 | <LOD | 46.0734 | 7.7658 | 25100.1500 | <LOD | 479.7255 | 17.7535 | 11.4768 | 69.9715 | 78.5850 |
| MVC-23 | Soils | <LOD | 5.8202 | 410.5112 | <LOD | 76.5806 | 37.8884 | 36285.3000 | <LOD | 661.7722 | 43.8998 | 68.5339 | 109.4767 | 150.4743 |
| MVC-24 | Soils | <LOD | <LOD | 461.4099 | <LOD | 41.7711 | 15.2404 | 34715.7500 | <LOD | 993.7614 | 39.0583 | 17.2773 | 81.9758 | 186.3232 |
| MVC-25 | Soils | 3.3101 | 7.5091 | 139.4584 | 6.5661 | 44.3705 | 44.0519 | 51343.0300 | <LOD | 607.7014 | 41.5700 | 15.5554 | 86.1024 | 208.8924 |
| MVC-26 | Soils | <LOD | <LOD | 448.1783 | <LOD | 65.0446 | 35.0058 | 28504.3800 | <LOD | 524.4590 | 12.5357 | 33.5521 | 91.9086 | 152.8549 |
| MVC-27 | Soils | <LOD | <LOD | 505.2258 | <LOD | 61.5585 | 27.9598 | 26350.5200 | <LOD | 405.0147 | <LOD | 8.5088 | 115.0318 | 57.5965 |
| MVC-28 | Soils | <LOD | <LOD | 507.6599 | <LOD | 48.6218 | 20.2496 | 28638.4700 | <LOD | 625.8757 | 25.3132 | 10.6132 | 89.8330 | 146.3774 |
| MVC-29 | Soils | <LOD | <LOD | 499.7785 | <LOD | 66.9285 | 25.3290 | 33789.4700 | <LOD | 673.2636 | 31.5239 | 10.3250 | 99.7266 | 122.8398 |
| MVC-30 | Soils | <LOD | <LOD | 485.3395 | <LOD | 47.7795 | 21.7995 | 25162.9700 | <LOD | 602.2462 | 13.9039 | 16.0695 | 82.2135 | 94.1105 |
| MVC-30D | Soils | <LOD | <LOD | 492.5880 | <LOD | 48.1677 | 20.3681 | 25315.4700 | <LOD | 609.3926 | <LOD | 12.9534 | 80.9884 | 90.5136 |
| MVC-31 | Soils | <LOD | <LOD | 545.9136 | <LOD | 44.6041 | 18.2416 | 32662.3100 | <LOD | 601.4031 | 26.9206 | 10.9679 | 89.4415 | 86.8486 |
| MVC-32 | Soils | <LOD | <LOD | 522.0278 | <LOD | 45.2780 | 48.0440 | 40056.3800 | <LOD | 1620.029 | 48.9473 | 27.6830 | 106.6298 | 174.1316 |
| MVC-33 | Soils | 4.1070 | 15.4060 | 98.0579 | 9.0957 | 39.0199 | 146.0189 | 41751.5100 | <LOD | 1123.216 | <LOD | 161.8327 | 87.6181 | 660.8683 |
| MVC-34 | Soils | <LOD | <LOD | 608.363 | <LOD | 35.3084 | 16.4827 | 42895.9900 | <LOD | 1537.726 | 34.3632 | 10.3993 | 104.3806 | 108.0875 |
| MVC-35 | Soils | <LOD | <LOD | 537.8074 | <LOD | 43.7273 | 11.4429 | 26907.2200 | <LOD | 777.2213 | 14.5332 | 9.5059 | 70.4146 | 72.2178 |
| MVC-36 | Soils | <LOD | <LOD | 601.9482 | <LOD | 37.4518 | 19.2497 | 33047.6400 | <LOD | 831.3460 | 26.8186 | 10.5544 | 95.2509 | 120.6684 |
| MVC-37 | Soils | <LOD | <LOD | 510.2892 | <LOD | 36.4361 | 19.0150 | 27221.5100 | <LOD | 868.4092 | <LOD | 19.3968 | 70.0042 | 103.5435 |
| MVC-38 | Soils | <LOD | <LOD | 600.3802 | <LOD | 47.3707 | 40.2411 | 36137.8000 | <LOD | 606.3181 | 30.5623 | 24.9031 | 88.4885 | 128.9938 |
| MVC-39 | Soils | <LOD | <LOD | 483.3666 | <LOD | 42.5249 | 82.6676 | 43251.9900 | <LOD | 675.2046 | 33.2883 | 38.4431 | 75.0172 | 359.5447 |
| MVC-40 | Soils | <LOD | <LOD | 565.8908 | <LOD | 22.8292 | 18.1286 | 36024.2500 | <LOD | 743.8126 | 17.0882 | 5.9514 | 94.9029 | 58.7308 |
| MVC-40D | Soils | <LOD | <LOD | 592.9849 | <LOD | 24.0864 | 19.1323 | 36295.9400 | <LOD | 740.5049 | 13.2319 | 6.0831 | 91.1942 | 58.2918 |
| MVC-41 | Soils | <LOD | <LOD | 490.2607 | <LOD | 29.1685 | 19.5922 | 30084.7800 | <LOD | 744.1937 | <LOD | 8.9028 | 71.2713 | 89.9247 |
| MVC-42 | Soils | <LOD | <LOD | 573.9974 | <LOD | 32.4572 | 28.9605 | 51067.2200 | <LOD | 1240.9370 | 39.569 | 5.8756 | 125.0523 | 118.6001 |
| MVC-43 | Soils | <LOD | <LOD | 626.7465 | <LOD | 40.3548 | 24.0119 | 45406.9600 | <LOD | 1279.386 | 38.0047 | 5.3489 | 106.3704 | 90.2843 |
| MVC-44 | Soils | <LOD | <LOD | 612.7901 | <LOD | 30.3957 | 11.4628 | 42975.5300 | <LOD | 896.8961 | 22.3372 | 11.4416 | 127.6000 | 54.8850 |
| MVC-45 | Soils | <LOD | 2.2168 | 584.5109 | <LOD | 32.8717 | 15.0115 | 53484.2500 | <LOD | 1924.807 | 64.8194 | 15.8961 | 140.3909 | 102.3558 |
| MVC-46 | Soils | <LOD | <LOD | 674.2122 | <LOD | 24.1477 | 10.5785 | 22071.3300 | <LOD | 620.5008 | <LOD | 11.1876 | 50.9290 | 52.3871 |
| MVC-47 | Soils | <LOD | <LOD | 541.5944 | <LOD | 34.3465 | 25.2489 | 62755.6800 | <LOD | 742.673 | 102.1197 | 12.7229 | 151.6299 | 76.2960 |
| MVC-47D | Soils | <LOD | <LOD | 569.7005 | <LOD | 39.4470 | 25.6650 | 62540.8400 | <LOD | 731.3082 | 84.5344 | 10.7667 | 139.7234 | 78.5216 |

| Sample | Mode | Ag | As | Ba | Cd | Cr | Cu | Fe | Hg | Mn | Ni | Pb | V | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIST 2711a | Soils | 2.9962 | 110.2823 | 639.1685 | 44.2951 | 67.7396 | 135.2513 | 28371.4200 | 5.7506 | 600.6813 | 18.7870 | 1517.7640 | 85.1047 | 412.4377 |
| NIST-2711a | Soils | 5.9260 | 116.6361 | 667.0986 | 45.4054 | 69.7203 | 131.3841 | 28773.2200 | 6.2003 | 587.0488 | 13.7277 | 1518.3200 | 84.1454 | 421.0932 |
| NIST-2711a | Soils | 4.4491 | 106.5056 | 669.8407 | 47.6526 | 69.5935 | 134.5002 | 28366.4700 | 6.8428 | 618.8957 | 25.9769 | 1524.223 | 84.1673 | 415.7755 |
| NIST-2711a | Soils | 4.2837 | 112.4529 | 664.2302 | 46.1057 | 60.2564 | 136.3235 | 28573.1200 | 4.6400 | 598.3417 | 30.1042 | 1508.7970 | 82.4092 | 412.9294 |
| Certified value |  | 6 | 107 | 730 | 54.1 | 52.3 | 140 | 28200 |  | 675 | 21.7 | 1400 | 80.7 | 414 |
| Percentage recovery |  | 49.9366 | 103.0676 | 87.5573 | 81.8763 | 129.5212 | 96.6081 | 100.6079 | 10.6296 | 88.9898 | 86.5760 | 108.4117 | 105.4581 | 99.6226 |
|  |  | 98.7666 | 109.0057 | 91.3834 | 83.9287 | 133.3084 | 93.8458 | 102.0327 | 11.4608 | 86.9702 | 63.2613 | 108.4515 | 104.2694 | 101.7133 |
|  |  | 74.1516 | 99.5379 | 91.7590 | 88.0824 | 133.0660 | 96.0715 | 100.5903 | 12.6484 | 91.6883 | 119.7092 | 108.8730 | 104.2965 | 100.4289 |
|  |  | 71.3950 | 105.0962 | 90.9904 | 85.2231 | 115.2130 | 97.3739 | 101.3231 | 8.5767 | 88.6432 | 138.7290 | 107.7712 | 102.1180 | 99.7414 |
| Mean recovery (%) |  | 73.5625 | 104.1760 | 90.4225 | 84.7776 | 127.7770 | 95.9748 | 101.1380 | 10.8288 | 89.0728 | 102.0680 | 108.3760 | 104.0350 | 100.3760 |

# Appendix II: Duplicates of Samples (mg/kg) and the Calculations for the Relative Percent Difference (RPD)

| Sample | Mode | Ba | Cr | Cu | Fe | Mn | Ni | Pb | V | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVC-10 | Soils | 527.1589 | 50.3683 | 15.8514 | 31213.4500 | 1192.1600 | 38.2699 | 9.4384 | 89.8204 | 107.3290 |
| MVC-10D | Soils | 507.7857 | 45.5529 | 15.8431 | 31241.0600 | 1229.0190 | 22.2161 | 11.6429 | 80.8692 | 110.1620 |
| Mean |  | 517.4723 | 47.9606 | 15.8472 | 31227.2600 | 1210.5890 | 30.2430 | 10.5406 | 85.3448 | 108.7455 |
| RPD |  | 3.7 | 10.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 53.1 | 20.9 | 10.5 | 2.6 |
| MVC-20 | Soils | 380.0758 | 53.1029 | 13.0986 | 25275.7600 | 453.9162 | <LOD | 29.5745 | 79.9024 | 89.1137 |
| MVC-20D | Soils | 399.0464 | 127.0303 | 8.8061 | 25998.3700 | 502.8222 | 14.8677 | 29.1109 | 84.5279 | 97.0138 |
| Mean |  | 389.5611 | 90.0666 | 10.9523 | 25637.0600 | 478.3692 | 14.8677 | 29.3427 | 82.2151 | 93.0637 |
| RPD |  | 4.9 | 82.1 | 39.2 | 2.8 | 10.2 | n/a | 1.6 | 5.6 | 8.5 |
| MVC-30 | Soils | 485.3395 | 47.7795 | 21.7995 | 25162.9700 | 602.2462 | 13.9039 | 16.0695 | 82.2135 | 94.1105 |
| MVC-30D | Soils | 492.5800 | 48.1677 | 20.3681 | 25315.4700 | 609.3926 | <LOD | 12.9534 | 80.9884 | 90.5136 |
| Mean |  | 488.9638 | 47.9736 | 21.0838 | 25239.2200 | 605.8194 | 13.9039 | 14.5114 | 81.6009 | 92.3120 |
| RPD |  | 1.5 | 0.8 | 6.8 | 0.6 | 1.2 | n/a | 21.5 | 1.5 | 3.9 |
| MVC-40 | Soils | 565.8908 | 22.8292 | 18.1286 | 36024.2500 | 743.8126 | 17.0882 | 5.9514 | 94.9029 | 58.7308 |
| MVC-40D | Soils | 592.9849 | 24.0864 | 19.1323 | 36295.9400 | 740.5049 | 13.2319 | 6.0831 | 91.1942 | 58.2918 |
| Mean |  | 579.4379 | 23.4578 | 18.6304 | 36160.0900 | 742.1588 | 15.1600 | 6.0172 | 93.0485 | 58.5113 |
| RPD |  | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 0.4 | 25.4 | 2.2 | 4.0 | 0.8 |
| MVC-47 | Soils | 541.5944 | 34.3465 | 25.2489 | 62755.6800 | 742.6730 | 102.1197 | 12.7229 | 151.6299 | 76.2960 |
| MVC-47D | Soils | 569.7005 | 39.4470 | 25.6650 | 62540.8400 | 731.3082 | 84.5344 | 10.7667 | 139.7234 | 78.5216 |
| Mean |  | 555.6475 | 36.89675 | 25.4569 | 62648.2600 | 736.9906 | 93.3270 | 11.7448 | 145.6767 | 77.4088 |
| RPD |  | 5.1 | 13.8 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 18.8 | 16.7 | 8.2 | 2.9 |