|  |  | Frequency (Hz) |  | stimulation contacts |  | Amplitude(V) |  | Pulse Width(μs) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subject | LEDD | L | R | L | R | L | R | L | R |
| 1 | 625.2 | 125/125 | 125/125 | 1-2+/c+3- | 9-10+/c+11- | 3/2.7 | 2.8/2.8 | 60/60 | 60/60 |
| 2 | 450.4 | 105 | 105 | c+2- | c+9- | 3.2 | 3.35 | 70 | 60 |
| 3 | 300 | 125 | 125 | c+1- | c+8- | 3.75 | 3.45 | 50 | 50 |
| 4 | 300 | 110 | 110 | c+0- | c+9- | 3.15 | 3.2 | 50 | 60 |
| 5 | 375 | 125 | 125 | c+0- 1- | c+9- 10- | 3.75 | 3.45 | 50 | 50 |
| 6 | 650 | 160 | 160 | c+0- 1- | c+8- 9- | 2.85 | 3.15 | 60 | 60 |
| 7 | 600.4 | 110/110 | 110/110 | c+0-1-/2+3- | c+9-/c+10- | 2.35/3.55 | 2.3/3.55 | 60/60 | 60/60 |
| 8 | 300.4 | 135 | 135 | c+2- | c+9- | 3.75 | 3.45 | 60 | 60 |
| 9 | 500 | 130 | 130 | c+1- | c+9- | 3.25 | 3 | 60 | 60 |
| 10 | 150 | 135 | 135 | c+0- 1- | c+8- 9- | 2.75 | 3 | 50 | 50 |
| 11 | 250 | 130 | 130 | c+1- 2- | c+8- 9- | 3.25 | 3 | 70 | 70 |
| 12 | 400.2 | 125 | 125 | c+0- 1- | c+10- 11- | 2.75 | 3 | 50 | 50 |
| 13 | 450 | 125 | 125 | c+2- | c+11- | 3.25 | 3.45 | 50 | 50 |
| 14 | 200 | 125/125 | 125/125 | c+1-/0- | c+9-/11- | 2.75/2.7 | 2.7/2.8 | 60/60 | 60/60 |
| 15 | 200 | 130 | 130 | c+2- | c+10- | 2.65 | 2.45 | 60 | 60 |
| 16 | 400 | 115/115 | 115/115 | c+0-/c+1-2- | c+8- 9-/c+10- | 2.75/3.5 | 3.00/3.00 | 60/60 | 60/70 |
| 17 | 650 | 160 | 160 | c+2- | c+11- | 3 | 2.5 | 60 | 60 |
| 18 | 850.4 | 130 | 130 | c+0- | c+9- | 3.25 | 3.25 | 70 | 70 |
| 19 | 25 | 125 | 125 | c+2- | c+8- | 2.75 | 2.5 | 60 | 60 |
| 20 | 862.5 | 130 | 130 | c+2- 3- | c+9-10- | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 |